## Prehlad
Odberateľ:
Projektant: ŠTEFAN FAZEKAŠ
Dodávateľ:
Stavba :ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV
Objekt :Elektroinštalácia
LUX - EL mont, s.r.o.
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka
PRÁCE A DODÁVKY HSV
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
1 | 013 | 97303-1614 | Vysek. kapies pre škatule v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm | 460 | kus
2 | 000 | 99999-0003 | Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 | 60 | hod
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
3 | 921 | 21001-0003 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm | 300 | m
4 | 921 | 21001-0007 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm | 20 | m
5 | 921 | 21001-0301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 320 | kus
6 | MAT | 345 600K016 | Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901HF FA (D73x43) bezhalogénová, vodorovne , čierna | 320 | kus
7 | 921 | 21001-0321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 140 | kus
8 | MAT | 345 608K047 | Krabica KR rozvodná : KOM 97HF FA (D108x50) s viečkom, bez svorkovnice, bezhalogénová, čierna | 140 | kus
9 | 921 | 21004-07221 | Vysekanie otvoru pre rozvádzače | 4 | kus
10 | 921 | 21004-0732 | Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm | 640 | m
11 | 921 | 21004-0733 | Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm | 260 | m
12 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 | 450 | kus
13 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 | 60 | kus
14 | 921 | 21010-0003 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 | 40 | kus
15 | 921 | 21010-0004 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2 | 30 | kus
16 | 921 | 21010-0006 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 | 8 | kus
17 | 921 | 21011-0021 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 5 | kus
18 | 921 | 21011-0023 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 | 11 | kus
19 | 921 | 21011-0024 | Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 | 4 | kus
20 | 921 | 21011-0041 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 | 40 | kus
21 | 921 | 21011-0043 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 | 20 | kus
22 | 921 | 21011-0044 | Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod | 12 | kus
23 | 921 | 21011-0045 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 | 20 | kus
24 | 921 | 21011-0076 | Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20 | 24 | kus
25 | MAT | 345 446A0011 | Snímač pohybu typ a krytie podla umiestnenia | 24 | kus
26 | 921 | 21011-0082 | Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 | 3 | kus
27 | MAT | 345 308A201 | Šporáková prípojka rad.3 Tango® 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela | 3 | kus
28 | 921 | 21011-00911 | Montáž a nastavenie súmrak senzora | 2 | kus
29 | 921 | 21011-0190 | Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC | 30 | kus
30 | 921 | 21011-0461 | Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru | 4 | kus
31 | MAT | 358 0822P22 | Spínač vačkový 0100828 : S25JPU 1103 A6, 25A, plast s 1-3 VZ, IP65, vypínač | 4 | kus
32 | 921 | 21011-1012 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 147 | kus
33 | MAT | 345 300L161 | Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely | 40 | kus
34 | MAT | 345 313L161 | Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámika, biely | 20 | kus
35 | MAT | 345 319L161 | Prepínač rad.5B (6+6) Valena™ : 774408, s krytom, bez rámika, biely | 12 | kus
36 | MAT | 345 324L161 | Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámika, biely | 20 | kus
37 | MAT | 345 350L011 | Spínač rad.1 Valena™ : 774201, zapustený, s krytom, bez rámika, IP44, biely | 5 | kus
38 | MAT | 345 369L011 | Prepínač rad.5B (6+6) Valena™ : 770098, zapustený, kryt, bez rámika, IP44, biely | 12 | kus
39 | MAT | 345 374L011 | Prepínač rad.6 Valena™ : 774206, zapustený, s krytom, bez rámika, IP44, biely | 4 | kus
40 | MAT | 345 400L161 | Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela | 5 | kus
41 | MAT | 345 410L161 | Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela | 145 | kus
42 | MAT | 345 420L011 | Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela | 35 | kus
43 | MAT | 345 420L132 | Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : 69731, nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá | 10 | kus
44 | MAT | 345 531L001 | Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely | 298 | kus
45 | MAT | 345 651I203 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080820 : HFX 25, bezhalogénová, svetlosivá | 300 | m
46 | MAT | 345 658I001 | Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna | 20 | m
47 | 921 | 21011-1022 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 35 | kus
48 | 921 | 21011-1031 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 10 | kus
49 | 921 | 21011-1104 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N) | 1 | kus
50 | MAT | 358 001D610 | Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 3253, IP44, červená | 1 | kus
51 | 921 | 21014-0430 | Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom | 4 | kus
52 | MAT | 358 1350C05S | 1-tlač s núdzovým ovládačom STOP červený licujúci pod sklíčkom | 4 | kus
53 | 921 | 21019-00023 | Montáž rozvodnice R1.4 | 1 | kus
54 | 921 | 21019-0002R | Montáž rozvodnice R1.2, R1.3, R2.1, R2.2 | 4 | kus
55 | MAT | 357 001E6721 | Rozvádzač RH | 1 | kus
56 | MAT | 357 001E673R | Rozvádzač R1.2 | 1 | kus
57 | MAT | 357 001E674R | Rozvádzač R1.3 | 1 | kus
58 | MAT | 357 001E675R | Rozvádzač R2.1 | 1 | kus
59 | MAT | 357 001E676R | Rozvádzač R2.2 | 1 | kus
60 | MAT | 357 001E685R | Rozvádzač RK | 1 | kus
61 | 921 | 21019-00031 | Montáž rozvádzača RH | 1 | kus
62 | 921 | 21019-0008 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg | 6 | kus
63 | 921 | 21020-00531 | Montáž, svietidlo IP20-65 - (LED, halog, komp) | 568 | kus
64 | MAT | 348 1M0000L1 | A- Svietidlo 595x595, Luminel 3P LED sadro IP44, 230V, Hellios Lighting 1840240 | 36 | kus
65 | MAT | 348 1M0000L2 | A- Svietidlo 595x595, Luminel 3P LED sadro IP44, EMG, 230V, Hellios Lighting 184024002 | 6 | kus
66 | MAT | 348 1M0000L3 | B1- svietidlo LED Downlight UFO FROST 13W , IP20, 230V, Hellios Lighting DL-010 | 7 | kus
67 | MAT | 348 1M0000L5 | B2- svietidlo LED Downlight UFO FROST 22W , IP20, 230V, Hellios Lighting DL-020 | 48 | kus
68 | MAT | 348 1M0001L2 | B4- svietidlo LED Downlight UFO FROST 22W EMG, IP20, 230V, EMG, Hellios Lighting -DL-020002 | 12 | kus
69 | MAT | 348 1M0001L4 | B3- svietidlo LED Downlight UFO FROST 34W, IP20, 230V-Hellios Lighting -DL 030 | 2 | kus
70 | MAT | 348 1M0001L8 | D1-svietidlo LED Pluto OP 20W TP, IP44, 230V 60180020LED-Hellios Lighting | 25 | kus
71 | MAT | 348 1M0001L9 | D2- svietidlo LED 1x26W, IP44, 230V, 60180020LED-Hellios Lighting | 4 | kus
72 | MAT | 348 1M0002L2 | E- Svietidlo Pluto OP 12W TP, IP44,230V, 60180012 LED-Hellios Lighting | 22 | kus
73 | MAT | 348 1M0002L9 | P1- svietidlo -NEPTUN OP 025 LED 1x25W, IP54, 230V-Hellios Lighting 68025 | 4 | kus
74 | MAT | 348 1M000L23 | P2- svietidlo -NEPTUN OP 040 LED 1x40W, IP54, 230V-Hellios Lighting 68040 | 9 | kus
75 | MAT | 348 1M000L24 | P3- svietidlo -NEPTUN OP 060 LED 1x60W, IP54, 230V-Hellios Lighting 68060 | 1 | kus
76 | MAT | 348 1P0006L | G-svietidlo vonkajšie nástenné LED HL YARROW LED 6W, IP43, 230V- HL17296/30 Hellios Lighting | 34 | kus
77 | MAT | 348 1P0010L | N-svietidlo núdz. LEDUS 1W,1hod, 230V, IP42-LED1WUS-Hellios Lighting | 20 | kus
78 | MAT | 348 1P0014L | O - svietidlo HL aura 15W OP IP43 3P - LED 1x15W, IP20, 230V -Hellios Lighting HL59504 | 60 | kus
79 | 921 | 21022-0321 | Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard) | 90 | kus
80 | MAT | 354 9092V01 | Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2 | 90 | kus
81 | MAT | 354 9092V02 | - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16) | 45 | kus
82 | 921 | 21022-0325 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | 1 | kus
83 | MAT | 354 9090K01 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5÷95)mm2 + páska 30x4 | 1 | kus
84 | MAT | 341 310M1001 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x25 | 55 | m
85 | MAT | 341 310M1003 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x16 | 50 | m
86 | MAT | 341 310M120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x50 | 18 | m
87 | 921 | 21088-0167 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 6 | 350 | m
88 | MAT | 341 023M107 | Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 drôt (RE) | 350 | m
89 | MAT | 341 023M113 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 lano (RM) | 220 | m
90 | 921 | 21088-0170 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | 220 | m
91 | 921 | 21088-0201 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4 | 240 | m
92 | MAT | 341 216E011 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 2-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 240 | m
93 | MAT | 341 216E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 2950 | m
94 | MAT | 341 216E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 560 | m
95 | MAT | 341 216E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 2580 | m
96 | MAT | 341 216E210 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 4-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 360 | m
97 | MAT | 341 216E310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 140 | m
98 | MAT | 341 216E311 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 100 | m
99 | MAT | 341 216E320 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 80 | m
100 | MAT | 341 216E330 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx4 RE B2ca-s1,d0,a1 | 110 | m
101 | MAT | 341 216E340 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx6 RE B2ca-s1,d0,a1 | 100 | m
102 | MAT | 341 228E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a1 | 30 | m
103 | 921 | 21088-0205 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 3510 | m
104 | 921 | 21088-0206 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 | 2580 | m
105 | 921 | 21088-0209 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x1,5 | 360 | m
106 | 921 | 21088-0215 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 | 240 | m
107 | 921 | 21088-0216 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 | 80 | m
108 | 921 | 21088-0217 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 | 210 | m
109 | 921 | 21088-0268 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 | 105 | m
110 | 921 | 21088-0412 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x50, 3x50+25 (+35) | 18 | m
111 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 1 | kus
112 | 921 | 21999-0005 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 | 60 | hod
M21 - 155 Elektromontáže spolu :
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení
113 | MAT | 920 AN01407 | Zväzkový držiak OBO GRIP 2031 40 SP | 300 | kus
|  |  | M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s | 471
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :
OSTATNÉ
114 | NAD | 21995- | Pridružené výkony, murárske výpomoce | 1 | kus
115 | NAD | 36 - | M36 - 165 Montáž prevádzkových meracích a regulačných zariadení | 120 | hod
116 | MAT | 999 9990101 | Dodávka MaR | 1 | EUR
117 | NAD | S0451-25 | HZS - Demontážne práce | 160 | hod
118 | NAD | S200 - | Práce na projektovej dokumentácii-plán skut.vyhotovenia | 1 | kus
OSTATNÉ spolu :
Rozpočet celkom :