## Fotovolitická_elektráreň
Názov a sídlo uchádzača:
Obchodné meno výrobcu predmetu zákazky:
Typové označenie predmetu zákazky:
Požadovaný počet kusov | 1 ks
Názov zariadenia | Požadovaný rozsah | Požiadavka | Váš návrh na plnenie kritéria | Cena v EUR bez DPH
Fotovoltická elektráreň na kľúč | Výkon inštalovaný DC | min. 300,00 kWp | Uchádzač doplní parameter | Uchádzač doplní cenu EUR bez DPH
| Max dosiahnuteľný Výkon AC | min. 270 kW | Uchádzač doplní parameter
| Ročná výroba energie | min. 250 MWh | Uchádzač doplní parameter
| Index výkonnosti | min. 803 kWh/kWp | Uchádzač doplní parameter
| Počet fotovolitických panelov s nosnou konštrukciou na rovnú strechu | min. 670 ks | Uchádzač doplní parameter
| Počet optimizérov | min. 330 ks | Uchádzač doplní parameter
| Počet Striedačov | min. 3 ks | Uchádzač doplní parameter
| Elektroinštalačný material vrátane DC káblu | 1 kpl | Uchádzač doplní parameter
| Meracie trafo | min. 3 ks | Uchádzač doplní parameter
| Smartmeter | min. 1 ks | Uchádzač doplní parameter
| Rozvádzač | min. 1 ks | Uchádzač doplní parameter
| Doprava materiálu (ELESKO a.s. ¦ ELESKO wine park Partizánska 2275 ¦ 900 01 Modra) | Áno | Uchádzač doplní parameter
| Ostatné materialy (žlaby, chráničky káblov, kotvy, držiaky...) | 1 kpl | Uchádzač doplní parameter
| Prípojný bod | min. 1 ks | Uchádzač doplní parameter
| Záruka Panely, Striedače a konštrukcia | min. 12 rokov | Uchádzač doplní parameter
| Záruka Optimizéry | min. 20 rokov | Uchádzač doplní parameter
| Záruka Smartmeter | min. 5 rokov | Uchádzač doplní parameter
Vyhlasujeme, že cena, ktorú sme vypracovali na základe vaších požiadaviek, zodpovedá cenám obvyklým v danom čase a mieste.
Dátum:
.............................................
podpis a pečiatka