TECHNICKÁ SPRÁVA

Pri návrhu projektovej  dokumentácie vychádzame z podkladov architektúry. Na základe týchto podkladov je predmetom riešenia rozšírenie ČOV.

Nádrž: Základová doska nádrže je navrhnutá monolitická žel. betónová a je vystužená roxormi. Do dosky zabudovať prepojovaciu výstuž do stien. Steny nádrže sú navrhnuté monolitické žel. betónové a sú vystužené roxormi. V stenách vynechať otvory pre potrubie.

Pri realizácii stavby dodržať všetky predpisy bezpečnosti práce.

Betón C 30/37 – vodostavebný

Oceľ 10 505 (R)