**Špecifikácia požadovanej služby**

k zákazke s názvom

„Stavebné úpravy MR pracoviska, SPECT CT pracoviska a prípravy rádiofarmák Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 28, Poprad“. – projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie /vrátane zdravotníckej technológie/ a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/ vrátane zdravotníckej technológie/“

**Opis predmetu zákazky:**

**Všeobecná časť**

**Nemocnica Poprad, a.s. je zastaraná s nevhodnou infraštruktúrou, čo má negatívny vplyv na**

**efektívnosť procesov, spokojnosť pacienta a šírenie nákaz.** Jej objekty sú na hranici svojej

životnosti, pretože majú viac ako 50 rokov. Nevhodné dispozičné riešenie neumožňuje moderné riadenie, zavádzanie efektívnych procesov ani zvyšovanie digitalizácie.

***Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby***

Územie, kde sa objekt nachádza, je súčasťou intravilánu mesta Poprad, katastrálne územie Poprad,

v areáli Nemocnice Poprad, a.s. Celá stavba sa bude realizovať za prevádzky nemocnice.

Úprava sa bude týkať

1. I.NP – budú riešené MR pracoviská so zázemím, riešenie SPECT CT pracoviska so zázemím, riešenie prípravy rádiofarmák so zázemím, riešenie samostatných vstupov pre jednotlivé pracoviská a spoločná recepcia s čakárňou
2. II.NP – budú riešené pracovne lekárov pre ONM, sociálne zariadenia, sklady, strojovne VZT
3. Nad II. NP bude riešená plochá strecha

*Navrhovaný stav uvažuje s nasledovným rozsahom projektu:*

* *Architektonicko- stavebné riešenie*
* Statika
* Slaboprúd
* Zdravotechnika
* Elektroinštalácia
* Ústredné vykurovanie
* Vzduchotechnika
* Medicinálne plyny
* EHB
* Požiarna ochrana
* Zdravotnícka technológia

Projektová dokumentácia odovzdanie:

- 6x v tlačená forma

- 2 x v elektronickej forme na CD:

- formát výkresov v PDF, dgn/dwg (úplný nerozložený editovaťeľný výstup), min. stavebná časť v

BIM-e

- formát textov doc,

- formát rozpočtu s výkazom výmer v xls

- 1 x v elektronickej forme na CD:

- formát výkresov v PDF

- s výkazom výmer v xls - CD do súťaže bez cien

Termíny projektovej dokumentácie: do 3 mesiacov od podpísania zmluvy