## 11147 - Elektroinštalácia
Výkaz výmer
Stavba: |  |  | OBNOVA BUDOVY DIELNÍ SOŠOaS KRUPINA
Objekt: |  |  | Elektroinštalácia
Miesto: |  |  | ČERVENÁ HORA 2106, 963 01 KRUPINA |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA |  | Projektant:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | Dodávateľ
| 97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.802 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
86 | K | 971045804 | Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t | cm | 200 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.002 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | K | 974082112 | Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t | m | 1400 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2.8 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Elektromontáže | [9 empty] | 0 |  | 0.71674 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
|  | Poznámka: | - alebo iný TZE / alebo iný technicky zrovnateľný evkvivalent/ | [13 empty] | P | 1 | [8 empty] | 0 | 1
|  |  | - rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe PpSP | [13 empty] | P | 1 | [8 empty] | 0 | 1
210 | K | 210010044 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne | m | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
211 | M | 3450710400 | Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.021 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
46 | K | 210110024 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
47 | M | 3450201580 | Prepínač 6 - alebo iný TZE | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
50 | K | 210190006/N | Montáž rozvádzača | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
51 | K | 210190006/N | Demontáž exist. oceľoplechovej rozvodnice | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | K | 210201051 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 24 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | M | PC | A Svietidlo žiarivkové, EP, 2x54W, IP66 - alebo iný TZE | ks | 24 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | K | 210201051 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 64 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | M | PC | B Svietidlo žiarivkové, EP, 2x35W - alebo iný TZE | ks | 64 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | K | 210201051 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | M | PC | C Svietidlo žiarivkové EP, 2x28W - alebo iný TZE | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | K | 210201225 | Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, zabudovatelné so žiarovkou | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | M | PC | Svietidlo exteriérové - alebo iný TZE | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | K | 210200132 | Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42 | ks | 11 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | M | PC | Svietidlo interiérové núdzové EMERGENCY + piktogram - alebo iný TZE | ks | 11 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | K | 210201913 | Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg | ks | 111 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | M | PC | Svetelné zdroje | ks | 207 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | K | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 14 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
14 | M | ESP000000264 | - spínač jednopólový - (radenie: 1) - alebo iný TZE | KS | 14 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
15 | M | 774451 | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY - alebo iný TZE | ks | 14 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | K | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
17 | M | 774451 | Vypínače a zásuvky, RÁMIK - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | M | 774405 | Vypínače a zásuvky, SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 11 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
20 | M | 774406 | Vypínače a zásuvky, STRIED. PREP. Č.6 - alebo iný TZE | ks | 11 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | M | 774451 | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | K | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 70 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | M | EZA000000219 | -zásuvka 2P+T - alebo iný TZE | KS | 70 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | M | 774451 | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE | ks | 70 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | K | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | M | ESP000000268 | prepínač krížový - (radenie: 7) - alebo iný TZE | KS | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
27 | M | 774451 | Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
28 | K | 210010321 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
29 | M | 3450907510 | Krabica odbočná - alebo iný TZE | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 9e-05 | 0.0135 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | K | 210010522 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 100 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32 | M | 3410300438 | Krabica univerzálna - alebo iný TZE | ks | 100 |  |  |  | základná |  | 0 | 4e-05 | 0.004 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33 | K | 210020911 | Protipožiarna upchávka, | m2 | 0.5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
34 | M | 6312513000 | Rohože posukované - alebo iný TZE | m2 | 0.5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00025 | 0.000125 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
35 | K | 210192722/N | Označovací štítok pre prístroje cca | ks | 300 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
36 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
37 | M | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | M | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
39 | K | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 25 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
40 | M | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE | ks | 25 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
41 | M | 3544247910 | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m - alebo iný TZE | ks | 20 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
42 | K | 210111126 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,vrátane zapojenia 3P +N+ PE | ks | 15 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | M | 3450348300 | Zásuvka 1653 - alebo iný TZE | ks | 15 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
44 | K | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
45 | M | 3450201330 | Spínač 1 IP 44 - alebo iný TZE | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
48 | K | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 14 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
49 | M | 3450330200 | Zásuvka 230V - alebo iný TZE | ks | 14 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
60 | K | 210800220 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2 | m | 110 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
61 | M | 3410350079 | CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 110 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0132 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
62 | K | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 210 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
63 | M | 3410350085 | CYKY -O3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 210 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.0294 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
64 | K | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 540 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
65 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 540 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.0756 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
66 | K | 210800227 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 485 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
67 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 485 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.09215 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
68 | K | 210800238 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2 | m | 320 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
69 | M | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 320 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.0608 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
70 | K | 210800239 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2 | m | 252 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
71 | M | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 252 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00028 | 0.07056 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
72 | K | 210800240 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2 | m | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
73 | M | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00038 | 0.0114 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
74 | K | 210800241 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2 | m | 80 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
75 | M | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 80 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00048 | 0.0384 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
76 | K | 210800242 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2 | m | 40 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
77 | M | 3410350101 | CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 40 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00074 | 0.0296 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
78 | K | 210800243 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2 | m | 35 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
79 | M | 3410350102 | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 35 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00105 | 0.03675 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
52 | K | 210800616 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
53 | M | 3410350557 | H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00024 | 0.012 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | K | 210800643 | Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 140 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
55 | M | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný - alebo iný TZE | m | 140 |  |  |  | základná |  | 0 | 7e-05 | 0.0098 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
56 | K | 210100101 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | ks | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
57 | M | 3452105500 | G-Káblové oko CU - alebo iný TZE | ks | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
58 | K | 210100102 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2 | ks | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
59 | M | 3452109500 | G-Káblové oko - alebo iný TZE | ks | 30 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
80 | K | 210810064 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
81 | M | 3410350143 | 1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00197 | 0.0985 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
82 | K | 210010082 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH typ 8016, uložená pevne | m | 310 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
83 | M | 3450708300 | I-Rúrka UPRM - alebo iný TZE | m | 310 |  |  |  | základná |  | 0 | 4e-05 | 0.0124 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
205 | M | 3451101500 | I-Príchytka S20 bledošedá - alebo iný TZE | ks | 350 |  |  |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0035 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
206 | K | 210011309 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 350 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
207 | M | 2830403000 | Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA cca - alebo iný TZE | ks | 350 |  |  |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0035 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
201 | K | 210020309 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
202 | M | 6001047 | Mrežový žľab - alebo iný TZE | m | 50 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00099 | 0.0495 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
203 | M | 3141128 | Závitová tyč cca - alebo iný TZE | ks | 35 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00031 | 0.01085 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
204 | M | 6437109 | upevnenie pre mrežový žľab - alebo iný TZE | ks | 100 |  |  |  | základná |  | 0 | 7e-05 | 0.007 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
208 | K | 210010042 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová , uložená pevne | m | 130 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
209 | M | 3450728400 | I-Trubka FXP 20-TURBO - alebo iný TZE | m | 130 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.0001 | 0.013 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Rozvádzač RH | [9 empty] | 0 |  | 0.00658 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
129 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
130 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
131 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
132 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
133 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
134 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00035 | 0.00105 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
135 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
136 | M | 3580760180 | Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
137 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
138 | M | 3580760184 | Istič LPN-63B-3 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00039 | 0.00039 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
139 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
140 | M | 3580760181 | Istič LPN-32B-3 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
141 | K | 210120407 | Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
142 | M | 3580760284 | Istič LST-80B-3 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00063 | 0.00063 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
143 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
144 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
145 | K | 210120501 | Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
146 | M | 3582200400 | Istič BC160NT305-V0001 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
147 | K | 210120423 | Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
148 | M | 38361 | Svodič bleskových proudů typ 1 + typ 2 - doplnenie do RH - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
149 | K | 210130101 | Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
150 | M | 3580760470 | Inštalačný stýkač RSI-20-20-A230 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
151 | M | 44460 | RZB-N-5S120 Nástenná rozvodnicová + zbernice - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Rozvádzač RS1 | [9 empty] | 0 |  | 0.00416 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
152 | K | 210120404 | Spínač trojpólový | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
153 | M | 42335 | MSO-40-3 Spínač MSO - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
154 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
155 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
156 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
157 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00096 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
158 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
159 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE | ks | 4 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
160 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
161 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
162 | M | 42602 | RZA-Z-4S56 Zapuštená rozvodnicová + prípojnice - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Rozvádzač RS3 | [9 empty] | 0 |  | 0.0051 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
163 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
164 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
165 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
166 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
167 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
168 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
169 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
170 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE | ks | 3 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
171 | K | 210120404 | Spínač trojpólový | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
172 | M | 42335 | MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
173 | M | 42602 | RZA-Z-4S56 Zapuštená rozvodnicová + prípojnice - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Skriňa ovládania SO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
174 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
175 | M | 42327 | MSO-20-3 Spínač MSO - alebo iný TZE | ks | 6 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
176 | M | 40556 | RZG-Z-1S18 Zapuštená rozvodnicová skříň - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Rozvádzač RS4 | [9 empty] | 0 |  | 0.00936 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
177 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
178 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
179 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 15 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
180 | M | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE | ks | 15 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0018 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
181 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
182 | M | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
183 | K | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
184 | M | 3580760361 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC - alebo iný TZE | ks | 8 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00052 | 0.00416 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
185 | K | 210120404 | Spínač trojpólový | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
186 | M | 42335 | MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
187 | M | 44452 | RZB-Z-4S96 Zapuštená rozvodnicová skříň - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Rozvádzač RK | [9 empty] | 0 |  | 0.00152 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
188 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
189 | M | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
190 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
191 | M | 3580760180 | Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE | ks | 2 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
192 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
193 | M | 3580760183 | Istič LPN-50B-3 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
194 | K | 210120421 | Zvodiče prepätia triedy C | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
195 | M | 40861 | SVC-350-4-MZ Svodič přepetí typ 2 - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
196 | K | 210130103 | Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 63 A | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
197 | M | 3410360660 | Stýkač inštalačný 63A 2N/O cievka 230V - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
198 | M | 40582 | RZG-N-2S40 Nástenná rozvodnicová - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
199 | K | 210120404 | Spínač trojpólový | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
200 | M | 42335 | MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 921 - Bleskozvod | [9 empty] | 0 |  | 0.46878 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
|  | Poznámka: | - alebo iný TZE / alebo iný technicky zrovnateľný evkvivalent/ | [13 empty] | P | 1 | [8 empty] | 0 | 1
|  |  | - rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe PpSP | [13 empty] | P | 1 | [8 empty] | 0 | 1
87 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 220 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
88 | M | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE | kg | 88 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.001 | 0.088 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 220*0,4 |  | 88 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | ROZPOCET
89 | K | 210220003 | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8 | m | 60 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
90 | M | 3450705700 | I-Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE | m | 60 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00017 | 0.0102 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
91 | M | 3451101900 | Príchytka - alebo iný TZE | ks | 120 |  |  |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
92 | M | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE | kg | 24 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.001 | 0.024 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 60*0,4 |  | 24 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | ROZPOCET
93 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 110 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
94 | M | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 - alebo iný TZE | kg | 110 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.001 | 0.11 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
95 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
96 | M | 3544247915 | Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
97 | K | 210220102 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu | ks | 120 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
98 | M | 3544217250 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE | ks | 120 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00046 | 0.0552 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
99 | K | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
100 | M | 3544215600 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00699 | 0.03495 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
101 | K | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
102 | M | 3544215700 | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný - alebo iný TZE | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
103 | K | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
104 | M | 3544216200 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.0004 | 0.002 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
105 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 18 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
106 | M | 3544218900 | Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE | ks | 18 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00036 | 0.00648 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
107 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
108 | M | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE | ks | 10 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00021 | 0.0021 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
109 | K | 210220242 | Svorka FeZn rozpojovacia RS | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
110 | M | 3544219450 | Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 - alebo iný TZE | ks | 5 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
111 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 40 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
112 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s - alebo iný TZE | ks | 40 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.0056 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
113 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
114 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00032 | 0.00416 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
115 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
116 | M | 3544220000 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00039 | 0.00507 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
117 | K | 210220250 | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
118 | M | 3544220800 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A - alebo iný TZE | ks | 150 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.021 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
119 | K | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 18 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
120 | M | 3544222550 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m - alebo iný TZE | ks | 18 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00489 | 0.08802 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
121 | K | 210220095 | Náter zvodového vodiča | m | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
122 | M | 2462167500 | Email syntetický vonkajší - alebo iný TZE - alebo iný TZE | kg | 0.013 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.001 | 1.3e-05 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 13*0,001 |  | 0.013 | [11 empty] | VV | 1 | 2 | ROZPOCET
123 | K | 210010372 | Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm - upresniť pri montáži | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
124 | M | 3410300339 | Krabica do zateplenia s vekom PC ABS HF hĺbka 85-140mm KUZ-V KB - upresniť pri montáži - alebo iný TZE | ks | 13 |  |  |  | základná |  | 0 | 0.00033 | 0.00429 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
125 | K | 210011312 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 240 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
126 | M | 2830437500 | Hmoždinka - alebo iný TZE | ks | 240 |  |  |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0024 |  | 0 |  | M | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 946 - Zemné práce pri externých montážach | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
127 | K | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 60 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
128 | K | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 60 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 950 - Revízia elektrických zariadení | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
84 | K | Odhad | Komplexne a predkomplexne skuky, merania, revízna správa | ks | 1 |  |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1