**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných regálových stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný regálový stolík- 2 ks**

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |
| --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** |
| 1. kostra nerezová celozváraná |
| 1. výška 79-90 cm |
| 1. dĺžka 90-100 cm |
| 1. šírka 60-67 cm |
| 1. 2x pevná nerezová polica dxš 90-100x60-67 cm |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 10 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |
| 1. nosnosť min. 60 kg |
| 1. bez madiel na tlačenie |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |
| 1. vzdialenosť medzi policami min. 58 cm |