Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová 048/43255872 28.05.2019

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke –**

**„Spojená škola Banská Bystrica-Rekonštrukcia objektov-okná a dvere pre SOŠ elektrotechnickú“**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.05.2019 dávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:  
Požaduje sa montáž na difúzne pásky interiérové a exteriérové ?

Odpoveď k otázke č.1 :

Nepožaduje sa montáž na difúzne pásky interiérové a exteriérové.

Otázka č. 2:  
Požadujeme uviesť množstvo položky Demontáž mreží - nie je uvedené množstvo.

Odpoveď k otázke č.2 :

V položke demontáž mreží má byť množstvo 52 m2.

S pozdravom

Ľubica Kapustová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa