## Špecifikácia ponúkaného produkt
Názov predmetu zákazky:
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie vrátane náplní
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položiek predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Položka č. 1 - Bezdotykový dávkovač dezinfekcie | xxx
1.1 | bezdotykový senzorový dávkovač | áno
1.2 | s možnosťou nastavenia dávkovania | áno
1.3 | nastaviteľné presne definované množstvo roztoku minimálne od 0,7 do 5,0 ml | áno/uviesť hodnotu
1.4 | plniaca časť dávkovača musí mať transparentný kryt | áno
1.5 | prenosný | áno
1.6 | uzatvorený systém | áno
1.7 | indikátor množstva roztoku | áno
1.8 | indikátor stavu batérie | áno
1.9 | možnosť hygienickej aj chirurgickej dezinfekcie | áno
1.10 | jednoduchá výmena náplní | áno
1.11 | možnosť upevnenia na stenu aj voľne stojace v stojane | áno
1.12 | napájanie na batériu | áno
2. | Položka č. 2 - Dezinfekčná náplň | xxx
2.1 | chirurgický dezinfikant | áno
2.2 | účinná látka minimálne 70% izopropylalkohol | áno
2.3 | s obsahom zjemňovača pokožky rúk | áno
2.4 | uzatvorený systém | áno
2.5 | jednorázová náplň bez možnosti kontaminácie | áno
2.6 | náplň musí byť kompatibilná s dávkovačom (položka č. 1) | áno
2.7 | objem náplne 950 ml (tolerancia + - 50 ml) | áno/uviesť hodnotu
2.8 | účinnosť na : | xxx
2.8.1 | plesne | áno
2.8.2 | baktérie | áno
2.8.3 | kvasinky | áno
2.8.4 | HIV | áno
2.8.5 | H1N1 | áno
2.8.6 | HBV | áno
2.8.7 | HCV | áno
2.8.8 | Rotavírusy | áno
2.8.9 | MRSA | áno
2.8.10 | Noro vírusy | áno
3. | Položka č. 3 - Podlahový stojan | xxx
3.1 | stojan musí byť kompatibilný s dávkovačom (položka č. 1) | áno
3.2 | možnosť umiestnenia na podlahe | áno
4. | Položka č. 4 - Stojan na stôl | xxx
4.1 | stojan musí byť kompatibilný s dávkovačom (položka č. 1) | áno
4.2 | možnosť umiestnenia na stole | áno
Položky predmetu zákazky
1. | Bezdotykový dávkovač dezinfekcie
2. | Dezinfekčná náplň
3. | Podlahový stojan
4. | Stojan na stôl
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Identifikačné údaje uchádzača
Meno, podpis a pečiatka uchádzača:
Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikať alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V ...............................
dňa .................................