## Prehlad
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o., Košice | [7 empty] | Spracoval: Ing. Tóthová | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: ECONS ENERGY, a.s. | [7 empty] | KS : 2222 | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 20.02.2016 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba :TEHO - Modernizácia časti SVR na okruhu OST 991 v Košiciach | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Dagmar Tóthová, Košice |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | Stavba :TEHO - Modernizácia časti SVR na okruhu OST 991 v Košiciach - Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | 713 | 713400R01 | Odstránenie tep. izolácie potrubia, vrátane odvozu | 0.3 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.06 | 20 | I/I71/I713/0001 | [5 empty] | I |  | 71340-0841 | 713400R01 | 45.32.11 | 0502013200373 | A
2 | 713 | 713463R03 | Montáž tep. izol. potrubia a tvaroviek návlekovými izolačnými puzdrami hr. do 56 mm | 54.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0002 | [5 empty] | I |  | 713463R03 | 713463R03 | 45.32.11 |  | A
|  |  | "Priame úseky"42,0 = 42.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky"0,3*42 = 12.600 | [17 empty] | a
3 | MAT | 28377RM05 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 65, min. hr. 46 mm + stratné 10% | 60.06 | m |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0003 | [5 empty] | D |  | 28377RM05 | 28377RM05 | 25.21.41 |  | 2
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.06 | [8 empty] | 0
733 - Rozvod potrubia
4 | 731 | 733120R08 | Demontáž potrubia v objektoch - komplet, vrátane naloženia a odvozu | 0.75 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0.75 | 20 | I/I73/I733/0004 | [5 empty] | I |  | 73312-0815 | 733120R08 | 45.33.11 | 0502034501624 | A
5 | 731 | 733121R61 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 65 | 42 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0005 | [5 empty] | I |  | 733121R61 | 733121R61 | 45.33.11 | 8903010202130 | A
6 | 731 | 733121R62 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 65 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0006 | [5 empty] | I |  | 733121R62 | 733121R62 | 45.33.11 | 8903010202130 | 7
7 | 731 | 733190232 | Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5 | 54.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I733/0007 | [5 empty] | I |  | 73319-0232 | 733190232 | 45.33.11 | 8903010290002 | A
|  |  | "Priame úseky"42,0 = 42.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky"0,3*42 = 12.600 | [17 empty] | a
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.75 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
8 | 731 | 734153416 | Posúvače prírubové DN 65 PN 16 | 12 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0008 | [5 empty] | I |  | 734153416 | 734153416 | 45.33.11 | 890402 | A
9 | 731 | 734163427 | Filter DN 65 PN 16 | 6 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0009 | [5 empty] | I |  | 73416-3427 | 734163427 | 45.33.11 |  | A
10 | 731 | 734291123 | Ventil vypúšťací G 1/2 , vrátane návarku DN 15 | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0010 | [5 empty] | I |  | 73429-1123 | 734291123 | 45.33.11 |  | 7
11 | 731 | 734292816 | Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0012 | [5 empty] | I |  | 73429-2816 | 734292816 | . . |  | A
12 | 731 | 734411148 | Teplomery dvojkovové s pevnou stonkou l = 160mm, merací rozsah 0°- 120°C | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0012 | [5 empty] | I |  | 73441-1148 | 734411148 | 45.33.11 | 8904073504012 | A
13 | 731 | 734421130 | Tlakomery deformačné (technické kruhové) STN 25 7210 pr. 160 mm, rozsah 0 - 600 kPa | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0013 | [5 empty] | I |  | 73442-1130 | 734421130 | 45.33.11 | 8904073601001 | A
14 | 731 | 734424101 | Kondenzačná slučka na privarenie stočená | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0014 | [5 empty] | I |  | 73442-4101 | 734424101 | . . |  | A
16 | 731 | 734424921 | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty tlakomerové STN 13 7510 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0015 | [5 empty] | I |  | 73442-4921 | 734424921 | 45.33.11 | 8904073690003 | A
16 | 731 | 734441R01 | Regulátor diferenčného tlaku DN 50, PN 16, kv = 34 - montáž a dodávka | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0016 | [5 empty] | I |  | 73444-1110 | 734441R01 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
17 | 731 | 734441R02 | Regulačný ventil DN 65, PN 16 - montáž a dodávka | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0017 | [5 empty] | I |  | 73444-1110 | 734441R02 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
18 | 767 | 767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 72 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0018 | [5 empty] | I |  | 76799-5101 | 767995101 | 45.42.12 | 6712080000001 | 7
|  |  | "Uchytenie páru potrubí"6*3*4 = 72.000 | [17 empty] | a
19 | MAT | 55283RM12 | Komponenty - žiarovo pozinkované - pre uchytenie potrubí | 18 | súbor |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0019 | [5 empty] | D |  | 552834800 | 55283RM12 | 28.75.11 |  | 2
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
20 | 783 | 783425150 | Nátery synt. kov. potrubia a tvaroviek do DN 100mm dvojnás. a základ. | 54.6 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | I/I78/I783/0020 | [5 empty] | I |  | 78342-5150 | 783425150 | 45.44.21 | 8401040202003 | A
|  |  | "Priame úseky"42,0 = 42.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky"0,3*42 = 12.600 | [17 empty] | a
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.81 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.
21 | 936 | 360190R40 | Montáž ultrazvukových meračov tepla | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M36/0021 | [5 empty] | M |  | 74614-0011 | 360190R40 | 45.34.22 | 9403040000001 | A
22 | MAT | 38822RM51 | Merač tepla ultrazvukový - DN 50 Qn=15 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | M/M36/0022 | [5 empty] | D |  | 388223200 | 38822RM51 | 33.20.52 |  | 2
|  |  | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
OSTATNÉ
OSTATNÉ
23 | 800 | 0031481R1 | Dokumentácia pre odovzdanie diela podľa špecifikcie v technickej správe | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | U/0022 | [5 empty] | U |  | 00314-81 | 0031481R1 | . . |  | 7
24 | 800 | 0034319R1 | Ostatné skúšky (okrem tlakovej) podľa špecifikácie v technickej správe | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | U/0023 | [5 empty] | U |  | 00343-19 | 0034319R1 | . . |  | 7
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.81 | [8 empty] | 0