## Prehlad
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o., Košice | [7 empty] | Spracoval: Ing. Tóthová | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: ECONS ENERGY, a.s. | [7 empty] | KS : 2222 | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 23.02.2016 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba :TEHO-Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov na okruhu OST 702 v Košiciach | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Dagmar Tóthová, Košice |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | Stavba :TEHO-Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov na okruhu OST 702 v Košiciach - Objekt :SO 03 Meranie spotreby tepla
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky pre tlač | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | 713 | 713400R01 | Odstránenie tep. izolácie potrubia, vrátane odvozu | 0.4 | m3 | 89 | 35.6 |  | 35.6 |  |  | 0.2 | 0.08 | 20 | I/I71/I713/0001 | [5 empty] | I |  | 71340-0841 | 713400R01 | 45.32.11 | 0502013200373 | A
2 | 713 | 713463R03 | Montáž tep. izol. potrubia a tvaroviek návlekovými izolačnými puzdrami hr. do 64 mm | 79.3 | m | 3.8 | 301.34 |  | 301.34 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0002 | [5 empty] | I |  | 71346-3411 | 713463R03 | 45.32.11 |  | A
|  |  | "Potrubie DN 80" 15,00 = 15.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 80" 0,3*15,00 = 4.500 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 100" 46,00 = 46.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 100" 0,3*46,00 = 13.800 | [17 empty] | a
3 | MAT | 28377RM06 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 80, min. hr. 52 mm + stratné 10% | 21.45 | m | 9.6 |  | 205.92 | 205.92 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0004 | [5 empty] | D |  | 283771000 | 28377RM06 | 25.21.41 |  | 2
4 | MAT | 28377RM07 | Materiál na tepelnú izoláciu potrubia a tvaroviek DN 100 min. hr. 64 mm + stratné 10% | 65.78 | m | 12.6 |  | 828.83 | 828.83 |  |  |  |  | 20 | I/I71/I713/0005 | [5 empty] | D |  | 283771000 | 28377RM07 | 25.21.41 |  | 2
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 1371.69 |  |  | 336.94 | 1034.75 | 1371.69 |  | 0 |  | 0.08 | [8 empty] | 0
722 - Vnútorný vodovod
5 | 721 | 722174004 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 32 x 4,4 mm | 3.9 | m | 11.34 | 44.23 |  | 44.23 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0007 | [5 empty] | I |  | 72217-4004 | 722174004 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 3,00 = 3.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*3,00 = 0.900 | [17 empty] | a
6 | 721 | 722174005 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 40 x 5,5 mm | 3.9 | m | 12.84 | 50.08 |  | 50.08 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0006 | [5 empty] | I |  | 72217-4005 | 722174005 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 3,00 = 3.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*3,00 = 0.900 | [17 empty] | a
7 | 721 | 722174006 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 50 x 6,9 mm | 20.8 | m | 16.17 | 336.34 |  | 336.34 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0007 | [5 empty] | I |  | 72217-4006 | 722174006 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame"16,00 = 16.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*16,00 = 4.800 | [17 empty] | a
8 | 721 | 722174007 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 63 x 8,6 mm | 13 | m | 20.77 | 270.01 |  | 270.01 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0008 | [5 empty] | I |  | 72217-4007 | 722174007 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 10,00 = 10.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*10,00 = 3.000 | [17 empty] | a
9 | 721 | 722174008 | Potrubie vodovodné plastové PPR stabi PN 20 D 75 x 10,6 mm | 7.8 | m | 31.86 | 248.51 |  | 248.51 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0009 | [5 empty] | I |  | 72217-4008 | 722174008 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie priame" 6,00 = 6.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky" 0,3*6,00 = 1.800 | [17 empty] | a
10 | 721 | 722181R51 | Ochrana vodovodného potrubia D 32 x 4,4 mm tepelnou izoláciou hr min. 17 mm | 4.29 | m | 4.1 | 17.59 |  | 17.59 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0009 | [5 empty] | I |  | 722181R51 | 722181R51 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*3,00)*1,1 = 4.290 | [17 empty] | a
11 | 721 | 722181R52 | Ochrana vodovodného potrubia D 40 x 5,5 mm tepelnou izoláciou hr min. 22 mm | 4.719 | m | 6.5 | 30.67 |  | 30.67 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0009 | [5 empty] | I |  | 722181R52 | 722181R52 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*3,00)*1,1 = 4.290 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
12 | 721 | 722181R53 | Ochrana vodovodného potrubia D 50 x 6,9 mm tepelnou izoláciou hr min. 28 mm | 22.88 | m | 8.5 | 194.48 |  | 194.48 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0010 | [5 empty] | I |  | 722181R53 | 722181R53 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*16,00)*1,1 = 22.880 | [17 empty] | a
13 | 721 | 722181R54 | Ochrana vodovodného potrubia D 63 x 8,6 mm tepelnou izoláciou hr min. 36 mm | 14.3 | m | 10.5 | 150.15 |  | 150.15 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0011 | [5 empty] | I |  | 722181R54 | 722181R54 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*10,00)*1,1 = 14.300 | [17 empty] | a
14 | 721 | 722181R55 | Ochrana vodovodného potrubia D 75 x 10,6 mm tepelnou izoláciou hr min. 42 mm | 8.58 | m | 13.83 | 118.66 |  | 118.66 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0010 | [5 empty] | I |  | 722181R55 | 722181R55 | . . |  | A
|  |  | "Potrubie + tvarovky + 10% stratné" (1,3*6,00)*1,1 = 8.580 | [17 empty] | a
15 | 721 | 722232063 | Kohút guľový G 1 PN 20 (DN 25) na teplú vodu - montáž a dodávka | 1 | kus | 14.16 | 14.16 |  | 14.16 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0015 | [5 empty] | I |  | 72223-2063 | 722232063 | . . |  | A
16 | 721 | 722232064 | Kohút guľový G 1 1/4 PN 20 (DN 32) na teplú vodu - montáž a dodávka | 3 | kus | 19.29 | 57.87 |  | 57.87 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0014 | [5 empty] | I |  | 72223-2064 | 722232064 | . . |  | A
17 | 721 | 722232065 | Kohút guľový G 1 1/2 PN 20 (DN 40) na teplú vodu - montáž a dodávka | 2 | kus | 27.52 | 55.04 |  | 55.04 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0015 | [5 empty] | I |  | 72223-2065 | 722232065 | . . |  | A
18 | 721 | 722232066 | Kohút guľový G 2 PN 20 (DN 50) na teplú vodu - montáž a dodávka | 2 | kus | 38.89 | 77.78 |  | 77.78 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0016 | [5 empty] | I |  | 72223-2066 | 722232066 | . . |  | A
19 | 721 | 722232R11 | Termostatický regulačný ventil s izoláciou a teplomerom DN 25 - montáž a dodávka | 4 | kus | 184.2 | 736.8 |  | 736.8 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0016 | [5 empty] | I |  | 72223-2066 | 722232R11 | . . |  | A
20 | 721 | 722290229 | Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 100 | 49.4 | m | 2.41 | 119.05 |  | 119.05 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0020 | [5 empty] | I |  | 72229-0229 | 722290229 | 45.33.20 | 8802019000502 | A
|  |  | "Potrubie d32/4,4 (DN 25) + tvarovky" 1,3*3,00 = 3.900 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d40/5,5 (DN 32) + tvarovky" 1,3*3,00 = 3.900 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d50/6,9 (DN 40) + tvarovky"1,3*16,00 = 20.800 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d63/8,6 (DN 50) + tvarovky"1,3*10,00 = 13.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d7510,6 (DN 65) + tvarovky" 1,3*6,00 = 7.800 | [17 empty] | a
21 | 721 | 722290234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 49.4 | m | 0.81 | 40.01 |  | 40.01 |  |  |  |  | 20 | I/I72/I722/0021 | [5 empty] | I |  | 72229-0234 | 722290234 | 45.33.20 | 8802019000201 | A
|  |  | "Potrubie d32/4,4 (DN 25) + tvarovky" 1,3*3,00 = 3.900 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d40/5,5 (DN 32) + tvarovky" 1,3*3,00 = 3.900 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d50/6,9 (DN 40) + tvarovky"1,3*16,00 = 20.800 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d63/8,6 (DN 50) + tvarovky"1,3*10,00 = 13.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie d7510,6 (DN 65) + tvarovky" 1,3*6,00 = 7.800 | [17 empty] | a
|  |  | 722 - Vnútorný vodovod spolu: | 2561.43 |  |  | 2561.43 | 0 | 2561.43 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
733 - Rozvod potrubia
22 | 731 | 733120R08 | Demontáž potrubia v objektoch - komplet, vrátane naloženia a odvozu | 1 | t | 210 | 210 |  | 210 |  |  | 1 | 1 | 20 | I/I73/I733/0022 | [5 empty] | I |  | 73312-0815 | 733120R08 | 45.33.11 | 0502034501624 | A
23 | 731 | 733121R71 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 80 | 15 | m | 35.18 | 527.7 |  | 527.7 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0025 | [5 empty] | I |  | 73312-1126 | 733121R71 | 45.33.11 | 8903010202160 | A
24 | 731 | 733121R72 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 80 | 1 | súbor | 508 | 508 |  | 508 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0026 | [5 empty] | I |  | 73312-1126 | 733121R72 | 45.33.11 | 8903010202160 | 7
25 | 731 | 733121R81 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 100 | 46 | m | 56.6 | 2603.6 |  | 2603.6 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0027 | [5 empty] | I |  | 733121R81 | 733121R81 | 45.33.11 | 8903010202160 | A
26 | 731 | 733121R82 | Tvarovky pre potrubie z rúrok hladkých bezšvových DN 100 | 1 | súbor | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I733/0028 | [5 empty] | I |  | 73312-1126 | 733121R82 | 45.33.11 | 8903010202160 | 7
27 | 731 | 733190232 | Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5 | 79.3 | m | 0.85 | 67.41 |  | 67.41 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I733/0029 | [5 empty] | I |  | 73319-0232 | 733190232 | 45.33.11 | 8903010290002 | A
|  |  | "Potrubie DN 80" 15,00 = 15.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 80" 0,3*15,00 = 4.500 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 100" 46,00 = 46.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 100" 0,3*46,00 = 13.800 | [17 empty] | a
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 6416.71 |  |  | 6416.71 | 0 | 6416.71 |  | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
28 | 731 | 734153417 | Posúvače prírubové DN 80 PN 16 | 2 | súbor | 404.55 | 809.1 |  | 809.1 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0031 | [5 empty] | I |  | 73415-3417 | 734153417 | 45.33.11 | 890402 | A
29 | 731 | 734153418 | Posúvače prírubové DN 100 PN 16 | 10 | súbor | 506.91 | 5069.1 |  | 5069.1 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0017 | [5 empty] | I |  | 73415-3418 | 734153418 | 45.33.11 | 890402 | A
30 | 731 | 734163428 | Filter DN 80 PN 16 | 4 | súbor | 159.89 | 639.56 |  | 639.56 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0033 | [5 empty] | I |  | 73416-3428 | 734163428 | . . |  | A
31 | 731 | 734163429 | Filter DN 100 PN 16 | 4 | súbor | 215.21 | 860.84 |  | 860.84 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0034 | [5 empty] | I |  | 73416-3429 | 734163429 | . . |  | A
32 | 731 | 734291123 | Ventil vypúšťací G 1/2 , vrátane návarku DN 15 | 16 | kus | 10.12 | 161.92 |  | 161.92 |  |  |  |  | 20 | I/I73/I734/0035 | [5 empty] | I |  | 73429-1123 | 734291123 | 45.33.11 |  | 7
33 | 731 | 734411148 | Teplomery dvojkovové s pevnou stonkou l = 160mm, merací rozsah 0°- 120°C | 8 | kus | 25.79 | 206.32 |  | 206.32 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0036 | [5 empty] | I |  | 73441-1148 | 734411148 | 45.33.11 | 8904073504012 | A
34 | 731 | 734421130 | Tlakomery deformačné (technické kruhové) STN 25 7210 pr. 160 mm, rozsah 0 - 600 kPa | 8 | kus | 87.23 | 697.84 |  | 697.84 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0037 | [5 empty] | I |  | 73442-1130 | 734421130 | 45.33.11 | 8904073601001 | A
35 | 731 | 734424101 | Kondenzačná slučka na privarenie stočená | 8 | kus | 7.47 | 59.76 |  | 59.76 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0038 | [5 empty] | I |  | 73442-4101 | 734424101 | . . |  | A
36 | 731 | 734424921 | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty tlakomerové STN 13 7510 | 8 | kus | 26.55 | 212.4 |  | 212.4 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0039 | [5 empty] | I |  | 73442-4921 | 734424921 | 45.33.11 | 8904073690003 | A
37 | 731 | 734441R01 | Regulátor diferenčného tlaku DN 50, PN 16, kv = 34 - montáž a dodávka | 4 | kus | 667.88 | 2671.52 |  | 2671.52 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0040 | [5 empty] | I |  | 73444-1110 | 734441R01 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
38 | 731 | 734441R02 | Regulačný ventil DN 80, PN 16 - montáž a dodávka | 2 | kus | 818.92 | 1637.84 |  | 1637.84 |  | 0 |  |  | 20 | I/I73/I734/0013 | [5 empty] | I |  | 73444-1110 | 734441R02 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
39 | 731 | 734441R05 | Regulačný ventil DN 65, PN 16 - montáž a dodávka | 1 | kus | 495.6 | 495.6 |  | 495.6 |  | 0 |  |  | 20 | I/I72/I722/0016 | [5 empty] | I |  | 734441R05 | 734441R05 | 45.33.11 | 8904073800001 | A
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 13521.8 |  |  | 13521.8 | 0 | 13521.8 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
40 | 767 | 767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 96 | kg | 3.54 | 339.84 |  | 339.84 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0044 | [5 empty] | I |  | 76799-5101 | 767995101 | 45.42.12 | 6712080000001 | A
|  |  | "Uchytenie páru potrubí"6*4*4 = 96.000 | [17 empty] | a
41 | MAT | 55283RM12 | Komponenty - žiarovo pozinkované - pre uchytenie potrubí | 24 | súbor | 50 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 20 | I/I76/I767/0045 | [5 empty] | D |  | 552834800 | 55283RM12 | 28.75.11 |  | 2
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 1539.84 |  |  | 339.84 | 1200 | 1539.84 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
42 | 783 | 783425150 | Nátery synt. kov. potrubia a tvaroviek do DN 100mm dvojnás. a základ. | 79.3 | m | 2.42 | 191.91 |  | 191.91 |  | 0 |  |  | 20 | I/I78/I783/0046 | [5 empty] | I |  | 78342-5150 | 783425150 | 45.44.21 | 8401040202003 | A
|  |  | "Potrubie DN 80" 15,00 = 15.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 80" 0,3*15,00 = 4.500 | [17 empty] | a
|  |  | "Potrubie DN 100" 46,00 = 46.000 | [17 empty] | a
|  |  | "Tvarovky na potrubí DN 100" 0,3*46,00 = 13.800 | [17 empty] | a
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 191.91 |  |  | 191.91 | 0 | 191.91 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 25603.38 |  |  | 23368.63 | 2234.75 | 25603.38 |  | 0 |  | 1.08 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.
43 | 936 | 360190R40 | Montáž ultrazvukových meračov tepla | 4 | kus | 230.22 | 920.88 |  | 920.88 |  |  |  |  | 20 | M/M36/0047 | [5 empty] | M |  | 74614-0011 | 360190R40 | 45.34.22 | 9403040000001 | 7
|  |  | "DN 80" 4 = 4.000 | [17 empty] | a
44 | MAT | 38822RM53 | Merač tepla ultrazvukový - DN 80 Qn=40 | 4 | kus | 1279 |  | 5116 | 5116 |  | 0 |  |  | 20 | M/M36/0050 | [5 empty] | D |  | 388220510 | 38822RM53 | 33.20.52 |  | 2
|  |  | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu: | 6036.88 |  |  | 920.88 | 5116 | 6036.88 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 6036.88 |  |  | 920.88 | 5116 | 6036.88 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
OSTATNÉ
OSTATNÉ
45 | 800 | 0031481R1 | Dokumentácia pre odovzdanie diela podľa špecifikcie v technickej správe | 1 | kpl | 346 | 346 |  | 346 |  |  |  |  | 20 | U/0048 | [5 empty] | U |  | 00314-81 | 0031481R1 | . . |  | 7
46 | 800 | 0034319R1 | Ostatné skúšky (okrem tlakovej) podľa špecifikácie v technickej správe | 1 | súbor | 276.8 | 276.8 |  | 276.8 |  |  |  |  | 20 | U/0049 | [5 empty] | U |  | 00343-19 | 0034319R1 | . . |  | 7
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 622.8 |  |  | 622.8 | 0 | 622.8 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ spolu: | 622.8 |  |  | 622.8 | 0 | 622.8 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom: | 32263.06 |  |  | 24912.31 | 7350.75 | 32263.06 |  | 0 |  | 1.08 | [8 empty] | 0