|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ  | **Mesto Strážske**Námestie A. Dubčeka 300, 070 220 Strážske |
| Názov predmetu zákazky | **Dodávka zariadenia na zhodnocovanie BRKO v meste Strážske** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

***časť 3 Mobilná váha***

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  |  |
| IČO  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)**   | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **5. Mobilná váha** | **1 kus** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Váhové plošiny určené na váženie menších vozidiel (vozíky, vane, osobné vozidlá, dodávky…), kde postupným vážením náprav získame hmotnosť celej súpravy | áno | *áno / nie* |
| Špeciálna hliníková zliatina s patentovým prevedením | áno | *áno / nie* |
| účinná plocha váženia | min 400 mm × 500 mm | *hodnota* |
| výška | min 50 mm | *hodnota* |
| hmotnosť  | max. 19,5 kg | *hodnota* |
| snímače a konektory s krytím min. IP 68 | áno | *áno / nie* |
| dĺžka káblov  | min. 10 m | *hodnota* |
| špeciálna protišmyková guma | áno | *áno / nie* |
| 2 x vážiace platformy – plošiny | áno | *áno / nie* |
| **Váhový indikátor:** |   |
| v plastovom kufríku so zabudovanou internou batériou a tlačiarňou | áno | *áno / nie* |
| vode odolná klávesnica so 17 klávesmi | áno | *áno / nie* |
| podsvietený LCD displej | áno | *áno / nie* |
| interná batéria | áno | *áno / nie* |
| termo tlačiareň na tlač vážnych lístkov | áno | *áno / nie* |
| RS 232 rozhranie na pripojenie do PC | áno | *áno / nie* |
| vážny lístok *(hlavička spoločnosti, číslo lístka, dátum a čas, zaťaženie na koleso, zaťaženie na nápravu, celková hmotnosť vozidla)* | áno | *áno / nie* |
| váživosť na koleso  | min. 9 500 kg  | *hodnota* |
| váživosť na nápravu  | min. 19 000 kg  | *hodnota* |

**Ostatné požiadavky**

* Vrátane dopravy na miesto plnenia
* zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodina
* záruka 24 mesiacov

**Súčasť dodania predmetu zákazky- sprievodná dokumentácie**

* Manuál - návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku
* Servisná knižka
* Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy
* Ďalšia dokumentácia *(napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.)* potrebná pre prevádzku dodaného tovaru podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase jeho dodania

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

 ........................................................

 Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača