**FORMULÁR CENOVEJ PONUKY – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

1. **Identifikačné údaje obstarávateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno obstarávateľa: | **Agro Insemas, s.r.o.** |
| Sídlo: | **985 31 Trebeľovce 153** |
| IČO: | **36018287** |

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača:**

**Obchodné meno:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Telefón a e-mail:**

1. **Názov a predmet zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | **Ventilácia do maštalí pre HD** |
| Množstvo: | **8** |

1. **Návrh na plnenie kritérií**

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH -** s presnosťou na 2 desatinné miesta. Cena uvedená vnávrhu na plnení kritérií musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním/poskytnutím predmetu zákazky.

1. **Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť, cena**

|  |
| --- |
| **Prevádzka: Veľká nad Ipľom – dojáreň s čakárňou** |
| **Položka** | **Cena bez DPH v EUR** |
| Lamelový ventilátor 55“ , 380v,50Hz,2HP 2ks |  |
| Frekvenčný menič min. 1,5 kW IP66 pre každý ventil. samostatne 2ks |  |
| Lamelový ventilátor 36“ 380v 50Hz,0,75HP 2ks  |  |
| Frekvenčný menič min. 0,75 kW IP66 pre každý ventil. samostatne 2ks 2ks |  |
| Automatická riadiaca jednotka s tepelným čidlom 1ks  |  |
| Pretlakový ventilátor 36“ s motorickými žalúziami 380v,50hz ,0,75hp 1ks |  |
| Smerovacie žalúzie pre pretlakový ventilátor 1ks |  |
| Kovový rám na osadenie pretlakového ventilátora do steny |  |
| Frekvenčný menič min 0,75 kW s ovládacími prvkami IP66 (1ks) |  |
| Upravené lamely k pretlakovému ventilátoru  |  |
| Inštalácia, elektroinštalácia, prejazdy technikov, spotrebný materiál, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia |  |
| Komplet doprava na farmu Veľká nad Ipľom |  |
| **Prevádzka: Veľká nad Ipľom - kravín** |
| Stenový ventilátor 55“ , 380v,50Hz,2HP 3ks |  |
| Frekvenčný menič min 1,5 kw IP66 pre každý ventilátor samostatne 3 ks  |  |
| Smerovacie žalúzie pre stenové ventilátory 3ks |  |
| Automatická riadiaca jednotka s tepelným čidlom 1ks |  |
| Inštalácia, elektroinštalácia, prejazdy technikov, spotrebný materiál, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia |  |
| Komplet doprava na miesto realizácie – farma Veľká nad Ipľom |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Rekapitulácia cien**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkom bez DPH v EUR: |  |
| DPH 20%: |  |
| Cena celkom s DPH v EUR: |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.