FORMULÁR CENOVEJ PONUKY – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

- Identifikačné údaje obstarávateľa

| Obchodné meno obstarávateľa: | Agro Insemas, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | 985 31 Trebeľovce 153 |
| IČO: | 36018287 |

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Telefón a e-mail:

- Názov a predmet zákazky

| Položka: | Ventilácia do maštalí pre HD |
| --- | --- |
| Množstvo: | 8 |

- Návrh na plnenie kritérií

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH - s presnosťou na 2 desatinné miesta. Cena uvedená v návrhu na plnení kritérií musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním/poskytnutím predmetu zákazky.

- Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť, cena

| Prevádzka: Veľká nad Ipľom – dojáreň s čakárňou |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena bez DPH v EUR |
| Lamelový ventilátor 55“ , 380v,50Hz,2HP 2ks |  |
| Frekvenčný menič min. 1,5 kW IP66 pre každý ventil. samostatne 2ks |  |
| Lamelový ventilátor 36“ 380v 50Hz,0,75HP 2ks |  |
| Frekvenčný menič min. 0,75 kW IP66 pre každý ventil. samostatne 2ks 2ks |  |
| Automatická riadiaca jednotka s tepelným čidlom 1ks |  |
| Pretlakový ventilátor 36“ s motorickými žalúziami 380v,50hz ,0,75hp 1ks |  |
| Smerovacie žalúzie pre pretlakový ventilátor 1ks |  |
| Kovový rám na osadenie pretlakového ventilátora do steny |  |
| Frekvenčný menič min 0,75 kW s ovládacími prvkami IP66 (1ks) |  |
| Upravené lamely k pretlakovému ventilátoru |  |
| Inštalácia, elektroinštalácia, prejazdy technikov, spotrebný materiál, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia |  |
| Komplet doprava na farmu Veľká nad Ipľom |  |
| Prevádzka: Veľká nad Ipľom - kravín |  |
| Stenový ventilátor 55“ , 380v,50Hz,2HP 3ks |  |
| Frekvenčný menič min 1,5 kw IP66 pre každý ventilátor samostatne 3 ks |  |
| Smerovacie žalúzie pre stenové ventilátory 3ks |  |
| Automatická riadiaca jednotka s tepelným čidlom 1ks |  |
| Inštalácia, elektroinštalácia, prejazdy technikov, spotrebný materiál, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia |  |
| Komplet doprava na miesto realizácie – farma Veľká nad Ipľom |  |

- Rekapitulácia cien

| Cena celkom bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH 20%: |  |
| Cena celkom s DPH v EUR: |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.