## Špecifikácia ponúkaného produkt
Názov predmetu zákazky:
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie vrátane náplní
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položiek predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Položka č. 1 - Bezdotykový dávkovač dezinfekcie |  | xxx
1.1 | bezdotykový senzorový dávkovač |  | áno
1.2 | s možnosťou nastavenia dávkovania |  | áno
1.3 | nastaviteľné presne definované množstvo roztoku minimálne od 0,7 do 5,0 ml |  | áno/uviesť hodnotu
1.4 | plniaca časť dávkovača musí mať transparentný kryt |  | áno
1.5 | prenosný |  | áno
1.6 | uzatvorený systém |  | áno
1.7 | indikátor množstva roztoku |  | áno
1.8 | indikátor stavu batérie |  | áno
1.9 | možnosť hygienickej aj chirurgickej dezinfekcie |  | áno
1.10 | jednoduchá výmena náplní |  | áno
1.11 | možnosť upevnenia na stenu aj voľne stojace v stojane |  | áno
1.12 | napájanie na batériu |  | áno
2. | Položka č. 2 - Dezinfekčná náplň |  | xxx
2.1 | chirurgický dezinfikant |  | áno
2.2 | účinná látka minimálne 70% izopropylalkohol |  | áno
2.3 | s obsahom zjemňovača pokožky rúk |  | áno
2.4 | uzatvorený systém |  | áno
2.5 | jednorázová náplň bez možnosti kontaminácie |  | áno
2.6 | náplň musí byť kompatibilná s dávkovačom (položka č. 1) |  | áno
2.7 | objem náplne 950 ml (tolerancia + - 50 ml) |  | áno/uviesť hodnotu
2.8 | účinnosť na : |  | xxx
2.8.1 | plesne |  | áno
2.8.2 | baktérie |  | áno
2.8.3 | kvasinky |  | áno
2.8.4 | HIV |  | áno
2.8.5 | H1N1 |  | áno
2.8.6 | HBV |  | áno
2.8.7 | HCV |  | áno
2.8.8 | Rotavírusy |  | áno
2.8.9 | MRSA |  | áno
2.8.10 | Noro vírusy |  | áno
3. | Položka č. 3 - Podlahový stojan |  | xxx
3.1 | stojan musí byť kompatibilný s dávkovačom (položka č. 1) |  | áno
3.2 | možnosť umiestnenia na podlahe |  | áno
4. | Položka č. 4 - Stojan na stôl |  | xxx
4.1 | stojan musí byť kompatibilný s dávkovačom (položka č. 1) |  | áno
4.2 | možnosť umiestnenia na stole |  | áno
Položky predmetu zákazky
1. | Bezdotykový dávkovač dezinfekcie
2. | Dezinfekčná náplň
3. | Podlahový stojan
4. | Stojan na stôl
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
.........................................
meno, štatutárny orgán, podpis a pečiatka
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač