## Zoznam
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, polystyrénom XPS , lepený celoplošne bez prikotvenia
2 | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, polystyrénom XPS, lepený rámovo s prikotvením
3 | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, polystyrénom XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 150 mm
4 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien, systém polystyrén EPS - vhodný na zateplenie konštrukcií budov, ktoré sa dotýkajú zeme, hlavne na tepelné izolácie suterénnych konštrukcií do hĺbky 3m, hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy
5 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm minerálna vlna, zatĺkacie kotvy
6 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm minerálna vlna, zatĺkacie kotvy
7 | Asfaltovaný hydroizolačný pás ťažký na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom, ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch menej náročných plochých striech
8 | Náter hydroizolačný 1-zložkový bez obsahu rozpúšťadiel, vytvárajúci pružnú, vodonepriepustnú membránu, hotový, 25 kg
9 | Asfaltovaný hydroizolacný pás ťažký na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom na spodnej strane separačnou fóliou, určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech ako parotesná zábrana a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti a protiradónovú ochranu
10 | Hydroizolačná fólia PVC-P vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a priťažených plochých striech, vystužená polyesterovou mriežkou, Odolná UV a priamym atmosférickým vplyvom, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, farba sivá
11 | EPS spádová doska, spádový penový polystyrén na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom
12 | Vysoko účinná izolačná doska 1200x600 mm z tvrdej PIR peny, bez obsahu freónu, obojstranne opatrená hliníkovou fóliou, hr. 120 mm
13 | Doska EPS hr. 80 mm, na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, na zateplenie podláh a strešných terás
14 | Doska EPS hr. 50 mm, na tepelné izolácie podláh a plochých striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom
15 | Doska EPS hr. 100 mm, na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, na zateplenie podláh a strešných terás
16 | Doska EPS hr. 120 mm, na tepelné izolácie s vysokými požiadavkami na zaťaženie tlakom, na zateplenie podláh a strešných terás
17 | Tepelnoizolačný výlez do plochej strechy DRL 700/1200mm, ozn VS, D+M
18 | Hliníkové okno trojdielne 2800/2150, mm kombinované otváravo-sklopné a fix, zasklené trojsklami, Ufmax =1,00W/m2K, ozn. O1, D+M
19 | Hliníkové okno trojdielne 2800/2150, mm kombinované otváravo-sklopné a panel, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, skladba panelu: kalené sklo +izol.+Al. plech, mriežka VZT, ozn. O2, D+M
20 | Hliníkové okno trojdielne 2800/2050 mm, kombinované otváravo-sklopné a fix, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, ozn. O3, D+M
21 | Hliníkové okno trojdielne 2100/1700 mm, kombinované otváravo-sklopné a fix, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, ozn. O4, D+M
22 | Hliníkové okno trojdielne 2800/600 mm, sklopné, rozširujúci profil, vetracia mriežka, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, ozn. O5, D+M
23 | Hliníkové okno trojdielne 2800/600 mm, sklopné a fix. rozširujúci profil, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00W/m2K, ozn. O6, D+M
24 | Hliníkové okno trojdielne 1900/1000 mm, kombinované otváravo-sklopné, fix, panel, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, skladba panelu: kalené sklo+ izolácia+Al. plech, ozn. O7, D+M
25 | Hliníkové okno 1500/800 mm, sklopné, zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, ozn. O8, D+M
26 | Hliníková medziokenná vložka 300/2150 mm, skladba panelu: kalené sklo+izolácia+Al. plech, ozn. MV1, D+M
27 | Hliníková medziokenná vložka 300/2050 mm, skladba panelu: kalené sklo+izolácia+Al. plech, ozn. MV2, D+M
28 | Hliníková medziokenná vložka 300/600 mm, skladba panelu: kalené sklo+izolácia+Al. plech, ozn. MV3, D+M
29 | Exterierová hliníková zasklená stena s dvojkrídlovými dverami a s pevným nadsvetlíkom 5750/3000mm zasklená trojsklami, Ufmax=1,00 W/m2K, sklo bezpečnostné, skladba panelu: kalené sklo+tep. izol.+Al. plech, ozn. D1, D+M
30 | Dvojkrídlové dvere nepravidelné s nadsvetlíkom 1500/2700mm zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, sklo bezpečnostné, skladba nadsvetlíka: protidažď. žalúzia+tep.izol+Al. plech, ozn. D2, D+M
31 | Jednokrídlové dvere 1100/2100mm zasklené trojsklami, Ufmax = 1,00 W/m2K, sklo bezpečnostné, ozn. D3, D+M
32 | Interiérové hliníkové jednokrídlové dvere 1150/2075mm, sklo bezpečnostné, ozn. D4, D+M
33 | Interiérová hliníková protipožiarna zasklená stena EI15/D1-C, 2100/2300mm s dvojkrídlovými nepravidelnými dverami a s pevným bočným dielom, sklo bezpečnostné, ozn. PO1, D+M
34 | Interiérová hliníková protipožiarna zasklená stena EI15/D1-C, 1900/2075mm s dvojkrídlovými nepravidelnými dverami a s pevným bočným dielom, sklo bezpečnostné, ozn. PO2, D+M
35 | Interiérové hliníkové protipožiarne dvere EI30/D1-C, 1600/2075mm, dvojkrídlové nepravidelné, sklo bezpečnostné, ozn. PO3, D+M
36 | Polžliabkovy soklik, 10x20x0,9cm, z keramických obkladačiek, vrátane vonkajších a vnútorných rohov
37 | Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kriedová farba, protišmyková
38 | Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kriedová farba, protišmyková, samočistiaca úprava HT
39 | Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kriedová farba, protišmyková, samočistiaca úprava HT
40 | Rektifikovaná dlažba, 30x60x1,05cm, svetlo béžová, protišmyková R9
41 | Schodovka, rektifikovaná, 30x60x1,05cm, svetlo béžová, protišmyková R9
42 | Keramický obklad,12,5x25x0,6cm, biely matný, fotokatalytický, antibakterialny, protiplesňový, protizápachový, samočistiace povrchové zušlachtenie, na hydroizolačnom nátere do v=2,0m, tr.II
43 | Svietidlo stropné štvorcové LED, 1x51W, 4150lm/840, 220-240 V, 50-60 Hz, 4000 K, IP20, optická časť IP40, RAL 9003, 622 x 622 x 110 mm
44 | Svietidlo stropné lineárne LED, 1x51W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65 (nevhodné pre použitie v exteriéry), RAL 9003, 1570 x 160 x 101 mm, pätoca G5, lakový záväs
45 | Svietidlo stropné, vsadená montáž, 1x26W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 20, pätica G 24q, RAL 9003, priemer 195 mm, výška 100 mm
46 | Svietidlo stropné LED vonkajšie, 1x26W, IP65
47 | Núdzové svietidlo nástenné LED, optický difúzor, 1x 1W, ECG, batéria NiCd 3,6V/1,5Ah, 110 lm, 220-240 V, 50-60 Hz, IP65, 350x75x120 mm
48 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 1 bar, 0 až 10 V
49 | Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, 0 až 10 V
50 | Strednotlakový regulátor tlaku plynu so skrinkou typ B, pravouhlé prevedenie, Qmax 6 m³ (n) / hod, dvojstupňový, priamočinný, pružinou riadený, vybavený integrovaným uzatváracím členom a kontrolným poistným ventilom, vstup 3/4″ sferokonické, výstup 1 1/4″, 1″ - ploché pripojenie s prevlečnou maticou, 1 roh, vstupný tlak 50 – 400 kPa, výstupný tlak 2 kPa, presnosť AC do 5%, trieda uzatváracieho tlaku SG do 20
51 | Plynomer podružný BK- G4 M A=100 Dn25
52 | Odlučovač tukov LT NS2 v železobetónovej nádrži, 2 l/s
53 | Merač tepla ultrazvukový, DN 25, Qn=2,5,0 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul
54 | Vyvažovací a regulačný ventil s automatickým obmedzovačom prietoku; Funkcie: regulácia (EQM), nastavenie max. prietoku, regulácia tlakovej diferencee na regulačnom ventily, meranie (ΔH, t, q), uzatváranie
55 | Termomanometer axiálny d 80 mm, 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar, 0-120 st.
56 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, prívod= 3100m3/h. odvod= 3100 m3/h, dpc p/o= 300/260 Pa, 400 V
57 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, prívod= 3100m3/h. odvod= 3100 m3/h, dpc p/o= 300/260 Pa, 230 V, vodný ohrievač 80/60 °C
58 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, prívod=odvod =500m3/h.,elektrický dohrievač
59 | Klimatizačné zariadenie - tepelné čerpadlo, vonkajšia klimatizačná jednotka systém typ Mini, chladiaci výkon 15,5 kW, 400 V, max príkon 7,65 kW
60 | Vnútorná 4- cestná stropná kazetová jednotka 600x600, chladiaci výkon 2,8 kW, vykurovací výkon 3,2 kW, príkon 35 W
61 | Vnútorná 4- cestná stropná kazetová jednotka 600x600, chladiaci výkon 2,2 kW, vykurovací výkon 2,5 kW, príkon 35 W
62 | Výťah, bez potreby strojovne, nosnosť 320 kg, max. 4 osoby, rýchlosť 1 m/s, TUV (1353), rozmery kabíny 1100 (hĺbka) x 900 (šírka) x 2100 (výška) mm, prehĺbenie 1100 mm, hlava šachty min. 2900 mm