## Minimálne požiadavky na predmet
Príloha č. 1
Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia
Časť č. 1 - Systém pre ukladanie a koreláciu logov v sieti, Systém pre centrálnu automatizáciu a správu zariadení fortinet - FortiGate, FortiSwitch, FortiAP
Počet kusov: |  | 1 | Značka a názov |  | Vyplní uchádzač
1x Systém pre ukladanie a koreláciu logov v sieti obstarávateľa a nasadenie do IKT infraštruktúry
Technická špecifikácia
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne
Schopnosť spracovávať logy | GB/deň | 100 |  |  | Vyplní uchádzač
Počet sieťových rozhraní | GE RJ45 | 4x |  |  | Vyplní uchádzač
Systém musí byť plne kompatibilný riešeniami pre NGFW/UTM FortiGate 1200D, FortiMail- VM02, FortiAnalyzer 400E | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Prevedenie HW appliance do racku s veľkosťou maximálne 1RU; Kompletné príslušenstvo (montážne prvky) pre montáž do RACKu | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Schopnosť spracovávať logy - konštantná rýchlosť správ, ktorú môže platforma udržiavať minimálne 48 hodín bez zníženia výkonu databázy a systému (logs/sec) - 1900 | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť škálovateľného navýšenia objemu spracovávaných logov pomocou licencií | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Kapacita diskového priestoru - min. 4 TB v Raid zapojení (2x 4TB) | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť škálovateľného navýšenia diskovej kapacity pomocou licencií | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora SYSLOG, podpora šifrovaného prenosu dát/logov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Riešenie musí obsahovať konfigurovateľné prehľady s drill down funkcionalitou | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Filtrovanie správ/logov na základe rôznych parametrov, ich kombinácií. Podpora AND, OR logiky pri vytváraní filtrov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť ukladania definícií filtrov pre rýchle opätovné použitie | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť prehliadania logov v historickom alebo realtime režime | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť zobrazovania logov v RAW alebo štruktúrovanom formáte | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Korelácia logov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť automatického vytvárania incidentov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť automatického vyšetrovania incidentov pomocou definovateľných playbookov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora Indication of Compromise - Systém musí obsahovať reputačné databázy nebezpečných IP/URL adries a musí vykonávať spätné prehľadávanie historických logov pri update reputačných DB za účelom detekcie napadnutia systémov a koncových staníc - min. 7 dní do minulosti | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora vytvárania reportov v formátoch PDF, HTML, CSV, XML | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť generovania reportov v pravidelných intervaloch | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Možnosť vytvárania vlastných požiadaviek voči databáze a ich použitie ako zdroj dát v reportoch | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora SNMP | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora REST API | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
GUI a CLI administračné rozhranie dostupné pomocou HTTPS a SSH protokolov | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Podpora LDAP, RADIUS, Tacacs+ pre administrátorské účty | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Počet kusov: |  | 1 | Značka a názov |  | Vyplní uchádzač
1x Systém pre centrálnu automatizáciu a správu zariadení fortinet - FortiGate, FortiSwitch, FortiAP a nasadenie do IKT infraštruktúry
Technická špecifikácia
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne
Počet spravovaných zariadení | VDOM | 135 |  |  | Vyplní uchádzač
Schopnosť spracovávať/prijímať logy zo spravovaných zariadení | GB/deň | 2 |  |  | Vyplní uchádzač
Požadovaná disková kapacita | TB | 30
Požadovaná disková kapacita pri konfigurácii RAID 50 | TB | 24
Prevedenie HW appliance do racku s veľkosťou maximálne 2RU; Kompletné príslušenstvo (montážne prvky) pre montáž do RACKu | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Požadovaná podpora RAID - RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Počet sieťových rozhraní - min. 4x GE RJ45 a 2x GE SFP | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Prevedenie HDD - Odnímateľné HDD z prednej strany apliance | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Požiadavky na napájanie - 2x 100–240V AC, 50-60 Hz | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Požiadavky na rozsah prevádzkových teplôt - 32°–104°F (0°–40°C) | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Požiadavky na chladenie - predná strana nasávanie, vyfukovanie dozadu | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač
Licenčné a záručné požiadavky
Platnosť licencie 1 rok od dátumu akceptácie , záruka min. 3 roky od dátumu akceptácie. Podpora výrobcu v režime 24x7. Vlastníctvo Supportného kontraktu a licencií priamo objednávateľom. Prístup na supportný portál vo vlastníctve objednávateľa, otváranie, správa supportných ticketov priamo objednávateľom. | áno |  |  |  | Vyplní uchádzač