## Príloha č. 1
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:
Vykonávanie pozáručného odborného servisu a kontroly stavu bezpečnosti germicídných žiaričov
CPV:
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Druh:
služba
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| definícia zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného parametra
1. | Vykonávanie pozáručného odborného servisu - servis sa bude vykonávať na základe požiadaviek z oddelení / kliník (do 1 700 ks - na 2 roky)
2. | Vykonávanie kontroly stavu bezpečnosti germicídnych žiaričov - kontrola sa vykonáva raz ročne (1 700 ks - na 1 rok, 3 400 ks - na 2 roky)
MINIMÁLNE OSOBITNĚ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zmluvy v súlade s § 15 a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
2. | osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
3. | čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že je oprávnený na výkon
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: