## KO
časť 4 - CP Banská Bystrica
Údaje o umiestnení komína |  |  |  | Údaje o komíne | [10 empty] | Typ pripojeného spotrebiča | Interval kontroly v mes. | Dátum poslednej kontroly | Platnosť kontroly | Stav Komína po kontrole | Požiadavka zaslaná na OLP
Mesto | Ulica | Prevádzkovateľ | Užívateľ (útvar MVSR) | Typ komína / komínovej vložky | Palivo | Poradové číslo komínu | Porad.číslo pried. v komíne | Počet pried. v komíne | počet pripojených spotrebičov | Celk. výkon spotr. pripoj. k prieduchu | Učimna výška komína | Priemer prieduchu v mm | Dĺžka dymovodu v m | Priemer dymovodu v mm | Názov | Počet mesiacov | Dátum poslednej kontroly | Platnosť kontroly v dňoch | SBP – schopný bez. prev. NBP – neschopný bez. prev. OZP – odstavený z prev. | požiadané dňa | Pod spisovím číslom | Poznámky / zistené nedostatky po čistení a kontrole komínov
Banská Bystrica | 9. mája 1 | CP BB | KRPZ Banská Bystrica | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 33.5 | 300 | 3 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín nad 300 mm
Banská Bystrica | 9. mája 1 | CP BB | KRPZ Banská Bystrica | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 260 | 33.5 | 300 | 6 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín nad 300 mm
Banská Bystrica | 9. mája 1 | CP BB | KRPZ Banská Bystrica | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 260 | 33.5 | 300 | 9 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín nad 300 mm
Banská Bystrica | 9. mája 1 | CP BB | KRPZ Banská Bystrica | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 4 | 1 | 1 | 260 | 33.5 | 300 | 12 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín nad 300 mm
Banská Bystrica | Okružná 18 | CP BB | OOPZ BB-Západ | nerezový komín RAABEW Alcon | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 284 | 22 | 200 | 2+6,5 | 150+200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Hurbanova 615/13 | CP BB | TOV, garáže | SRS T400 N1W V2 1,50 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 217 | 10 | 200 | 2 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Hurbanova 615/13 | CP BB | TOV, garáže | SRS T400 N1W V2 1,50 | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 275 | 10 | 200 | 1+2 | 200+250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Hurbanova 615/13 | CP BB | TOV, garáže | SRS T400 N1W V2 1,50 | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 275 | 10 | 200 | 2 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Komenského 14 | CP BB | telocvičňa | nerezová ohybná kombinovaná | plyn | 1 | 1 | 1 | 4 | 198 | 10 | 255 | 4+10 | 250+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Komenského 14 | CP BB | telocvičňa | nerezový trojvrstvový GBR NN38 | plyn | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 5 | 120 | 3 | 120 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | J. Cikkera 3 | CP BB | ÚFP, psychol. | 1ALH 400-ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 16 | 130 | 2 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Timravy 11 | CP BB | ubytovňa | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 104.4 | 10 | 200 | 4+6 | 200+150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Timravy 11 | CP BB | ubytovňa | keramická vložka Schiedel | plyn | 1 | 2 | 1 | 2 | 104.4 | 10 | 200 | 3+7 | 200+150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Timravy 13 | CP BB | OTI KRPZ BB | komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.7 | 12 | 120 | 2 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-06 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Štefánikovo nábr. 7 | CP BB | ODI ORPZ BB | nerezová komínová vl. Schiedel | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 22 | 150 | 7 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Štefánikovo nábr. 7 | CP BB | ODI ORPZ BB | nerezová komínová vl. Schiedel | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 | 22 | 100 | 5 | 120 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Štefánikovo nábr. 7 | CP BB | ODI ORPZ BB | nerezová komínová vl. Schiedel | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 120 | 22 | 140 | 4.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Slovenská Ľupča | Školská 20 | CP BB | OOPZ Slov. Ľupča | nerezová komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 127.6 | 10 | 250 | 2 | 110 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Slovenská Ľupča | Školská 20 | CP BB | OOPZ Slov. Ľupča | AL PO-TUV | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 110 | 2,5+4 | 250+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | ČSA 22 | CP BB | OOPZ BB-Východ | nerezová komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 16 | 200 | 1.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | ČSA 22 | CP BB | OOPZ BB-Východ | nerezová komínová vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 115 | 16 | 200 | 1.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Okružná 19 | CP BB | ORPZ Banská Bystrica | murovaný trojprieduch. s ochran. AZC puzdrom | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 39 | 250 | 2.5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Bystrica | Okružná 19 | CP BB | ORPZ Banská Bystrica | murovaný trojprieduch. s ochran. AZC puzdrom | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 260 | 39 | 250 | 2 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | Okružná 19 | CP BB | ORPZ Banská Bystrica | murovaný trojprieduch. s ochran. AZC puzdrom | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 420 | 39 | 250 | 2.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Pohorelá | Ul. 1.mája 25 | CP BB | OOPZ Pohorelská Maša | Al ohybná komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 53.4 | 12 | 160 | 2 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm N
Detva | Záhradná 854 | CP BB | OOPZ Detva | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.5 | 16 | 160 | 2.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Detva | Záhradná 854 | CP BB | OOPZ Detva | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 16 | 160 | 3 | 160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Detva | Záhradná 854 | CP BB | OOPZ Detva | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 8.6 | 16 | 160 | 2 | 160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Krupina | Kalinčiakova 47 | CP BB | OOPZ Krupina | nerezový komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 103.8 | 8.5 | 300 | 4+5 | 300+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Sliač | MDŽ 3 | CP BB | OOPZ Sliač | nerezová komínová vložka - prieduch č. 1 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.5 | 8 | 250 | 1 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Sliač | MDŽ 3 | CP BB | OOPZ Sliač | nerezová komínová vložka - prieduch č. 2 | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 8 | 250 | 1 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Zvolen | J. Švermu 4 | CP BB | ORPZ Zvolen | nerezový komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 10 | 250 | 3 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Zvolen | J. Švermu 4 | CP BB | ORPZ Zvolen | nerezový komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | 10 | 250 | 3.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Žarnovica | Bystrická 49 | CP BB | OOPZ Žarnovica | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.2 | 7.5 | 180 | 2.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Žarnovica | Bystrická 49 | CP BB | OOPZ Žarnovica | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 48.2 | 7.5 | 180 | 2 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-29 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Nová Baňa | Cintorínska 33 | CP BB | OOPZ Nová Baňa | pevná komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 83.5 | 12 | 300 | 1+1+2 | 180+300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-09 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm N
Žiar nad Hronom | SNP 128 | CP BB | OKP Žiar nad Hronom | nerezový komín RAAB EV-Alcon | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 98 | 6 | 200 | 4.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Banská Štiavnica | Mládežnícka 25 | CP BB | OOPZ Banská Štiavnica | nerezový komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 72 | 10 | 180 | 3 | 160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Fiľakovo | Biskupská 33 | CP BB | OOPZ Fiľakovo | trojvrstvový šamotový komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.2 | 12 | 200 | 2.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Fiľakovo | Biskupská 33 | CP BB | OOPZ Fiľakovo | trojvrstvový šamotový komín | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.2 | 12 | 200 | 5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Lovinobaňa | SNP 331/35 | CP BB | OOPZ Lovinobaňa | jednovrstvový fasádny komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 1 |  | 1 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lovinobaňa | SNP 331/35 | CP BB | OOPZ Lovinobaňa | výduch cez stenu-Turbo | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |  | 1 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm Vulkan 25 | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | jednovrst.odvod spalín cez stenu AL DN80 L2m
Lovinobaňa | SNP 331/35 | CP BB | OOPZ Lovinobaňa | výduch cez stenu-Turbo | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |  | 1 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm Vulkan 25 | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | jednovrst.odvod spalín cez stenu AL DN80 L2m
Poltár | Kanadská 229 | CP BB | OOPZ Poltár | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 46.4 | 14 | 150 | 3 | 140 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Poltár | Kanadská 229 | CP BB | OOPZ Poltár | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 46.4 | 14 | 150 | 4 | 140 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Tuhárske nám. 12 | CP BB | ORPZ Lučenec | nerezový trojvrstvový komín RAAB | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 492 | 10 | 250 | 7 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Doktora Vodu 5 | CP BB | ODI PZ Lučenec | nerezový trojvrstvový komín GBR NN 38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 500 | 14 | 350 | 3+4 | 300+350 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Begova 27 | CP BB | OOPZ Lučenec | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 15 | 180 | 3.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Begova 27 | CP BB | OOPZ Lučenec | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 15 | 180 | 2.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Begova 27 | CP BB | OOPZ Lučenec | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 3 | 1 | 2 | 47 | 15 | 250 | 1,5+2,5 | 250+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-28 | #REF!
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | pristavaný, murovaný jednoprieduchový | PP | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 150 | 1 | 130 | KRB - pevné palivo | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | murovaný jednoprieduchový s AL vložkou | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 120 | 1 | 300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm č. 1 | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm č. 2 | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm č. 3 | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Sládkovičova 12 | CP BB | Klub polície LC | výduch cez stenu | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Lučenec | Martina Rázusa 15 | CP BB | OŽP Lučenec | murovaný jednoprieduchový s AL vložkou | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 29.2 | 8 | 120 | 2 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-06-01 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Lučenec | Martina Rázusa 15 | CP BB | OŽP Lučenec | komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 40? | 8 | 120 | 2.5 | 130 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Vinica | Nekyjská 20 | CP BB | OOPZ Vinica | nerezová komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | 10 | 220 | 1+5 | 80+200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Dolná Strehová | Dolná Strehová 129 | CP BB | OOPZ Dolná Strehová | Al. pevná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 10 | 130 | 1+2 | 110+130 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm N
Rimavská Sobota | Hviezdoslavova 35 | CP BB | OCP Rimavská Sobota | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 9 | 110 | 5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Sobota | Stavbárov 1 | CP BB | OOPZ Rimavská Sobota | komínová vložka - prieduch č. 1 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 99 | 10 | 200 | 6 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol č. 1 a 2 | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Sobota | Stavbárov 1 | CP BB | OOPZ Rimavská Sobota | komínová vložka - prieduch č. 2 | plyn | 1 | 2 | 1 | 2 | 99 | 10 | 200 | 5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol č. 3 a 4 | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Sobota | Hostinského 2 | CP BB | ORPZ Rimavská Sobota | komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 194.3 | 16 | 350 | 1,5+7 | 180+350 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Sobota | Hostinského 2 | CP BB | ORPZ Rimavská Sobota | nerezový trojvrstvový komín Selkirk | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3 | 16 | 300 | 1+2,5 | 300+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Veľký Blh | Mierová 311 | CP BB | OOPZ Veľký Blh | Al ohybná vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 12 | 130 | 1+1,5 | 80+150 | zariad. na spotr. plynu spaľovaním – kotol + ohrievač vody | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Seč | Daxnerova 80 | CP BB | OOPZ Rimavská Seč | Al. komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 12 | 180 | 1.5 | 80 | zariad. na spotrebu plynu spaľovaním – kotol Attack 45 KLQ | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Rimavská Seč | Daxnerova 80 | CP BB | OOPZ Rimavská Seč | Al. komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 180 | 2 | 180 | ohrievač vody TUV QUANTUM Q 7-30-NORT | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | do 50 kW, komín do 300 mm
Jesenské | Pekárenská 213 | CP BB | OOPZ Jesenské | nerezová komínová vložka GBR N18 | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 120 | 15 | 250 | 3+4 | 250+150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Revúca | Remeselnícka 2 | CP BB | OD OOPZ Revúca | komínová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 132 | 12 | 300 | 1+5 | 300+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín do 300 mm
Revúca | Priemyselná 9 | CP BB | ORPZ Revúca | nerezový trojvrstvový komín RAAB | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 234 | 15 | 350 | 2+2,5 | 200+350 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | nad 50 kW, komín nad 300 mm
Tornaľa | Letná 6 | CP BB | OOPZ Tornaľa | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 2 | 80 | atmosferický, Sukmont VESTA 24 LAT-turbo | 12 | 2021-10-26 | #REF! |  |  |  | jednovrst.odvod spalín cez stenu AL DN80 L2m
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm č. 1 vľavo | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm č. 2 vpravo | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - prízemie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - prízemie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso (gamatka) KARMA - prízemie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso (gamatka) KARMA - prízemie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - 1. poschodie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - 1. poschodie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - 1. poschodie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso Modratherm - 1. poschodie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Jelšava | Teplická cesta 272 | CP BB | OOPZ Jelšava | výduch cez stenu-Turbo | plyn | [7 empty] | 0.5 | 80 | vykurovacie teleso (gamatka) KARMA - 1. poschodie | 12 | 2021-10-28 | #REF! |  |  |  | koncetrický odvod spalín cez stenu 90/150H1
Rimavská Sobota | I. Krasku | CPBB | JP Rimavská Sobota | plastový komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 10 | 250 | 3 | 125 | vykurovacie teleso - kotol Viessmann Vitoders | 6 | 2021-10-26 | 134
Banská Bystrica | Komenského 27 | CP BB | OR HaZZ | AZC | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 308 | 7 | 500 | 4+1 | 500+300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | Komenského 27 | CP BB | OR HaZZ | Al ohybná | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 6 | 150 | 2.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-05-06 | #REF!
Nová Baňa | Kollárova 17 | CP BB | HS | murovaný/Al ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 147.5 | 15 | 200 | 3,5+2 | 180+300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Zvolen | Lieskovská cesta 500/38 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al pevná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 12 | 300 | 6 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Zvolen | Lieskovská cesta 500/38 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al pevná | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 116 | 12 | 300 | 5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Zvolen | Lieskovská cesta 500/38 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al pevná | plyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 116 | 12 | 300 | 7 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Zvolen | Lieskovská cesta 500/38 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al pevná | plyn | 1 | 4 | 1 | 1 | 116 | 12 | 300 | 5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Modrý Kameň | Prše 723 | CP BB | OR HaZZ | Kaminodur Witzenmannn | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 12 | 200 | 2.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Modrý Kameň | Prše 723 | CP BB | OR HaZZ | Kaminodur Witzenmannn | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 85 | 12 | 200 | 2.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Rimavská Sobota | Okružná 118 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/AK vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 13 | 180 | 2+2,5 | 130+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2020-12-03 | #REF!
Rimavská Sobota | Okružná 118 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/plast. kanal. vložka | plyn | 1 | 2 | 1 | 4 | 180 | 13 | 160 | 3 | 160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-06-21 | #REF!
Tornaľa | Hviezdoslavova 23 | CP BB | HS | Kaminodur ERS | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 89 | 16.5 | 300 | 1,5+4 | 225+180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Brezno | Rázusova 18 | CP BB | OR HaZZ | Nerez 3 - vrstvový NN-38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 283.2 | 12 | 400 | 2+2+1 | 400+350+225 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Detva | Požiarnícka 4 | CP BB | HS | fasádny nerez GBR NN-38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 6 | 180 | 1,5+2,5 | 130+160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-29 | #REF!
Revúca | Okružná 3 | CP BB | OR HaZZ | necertif. Al/Al | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 88 | 9 | 220 | 2+1,5 | 180+220 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Fiľakovo | Hollého 8 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/AK vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 77.5 | 13 | 250 | 0,5+1+2 | 250+180+130 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Hnúšťa | Školská 43 | CP BB | HS | necert. fasádny pozink Al vložka H-400 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 6.5 | 180 | 2+1,5 | 120+160 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Hnúšťa | Školská 43 | CP BB | HS | murovaný 1 pried. AL vložka H-400 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 110 | 1 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-06-21 | #REF!
Poltár | Železničná 7 | CP BB | HS | Výduch cez stenu | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |  | 80 | 1 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Žiar nad Hronom | Ulica SNP 127 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.7 | 10 | 200 | 2.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Žiar nad Hronom | Ulica SNP 127 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/Al ohybná | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 54.7 | 10 | 200 | 3.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Zvolen | Jesenského 13 | CP BB | MÚ IS | Koaxiálny odvod - výduch | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | 60 | 0.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Zvolen | Jesenského 13 | CP BB | MÚ IS | Koaxiálny odvod - výduch | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | 60 | 0.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Zvolen | Jesenského 13 | CP BB | MÚ IS | Koaxiálny odvod - výduch | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | 60 | 0.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Zvolen | Jesenského 13 | CP BB | MÚ IS | Koaxiálny odvod - výduch | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | 60 | 0.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 559 | CP BB | Areál MV SR | Nerezový 3 - vrstvový MIKI | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 500 | 6 | 400 | 2,5+2 | 500+400 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 559 | CP BB | Areál MV SR | Nerezový 3 - vrstvový MIKI | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 6 | 250 | 2 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 559 | CP BB | Areál MV SR | Nerezový 3 - vrstvový MIKI | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1020 | 7 | 500 | 3+4,5 | 500+250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 559 | CP BB | Areál MV SR | Nerezový 3 - vrstvový MIKI | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 700 | 12 | 500 | 6 | 500 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 559 | CP BB | Areál MV SR | Koaxiálny odvod spalín Al/Al/smalt | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 100/130 | 0.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-06 | #REF!
Banská Bystrica | Sládkovičova 25 | CP BB | RHCP | komínový prieduch | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 11.5 | 150 | 3.5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-05-06 | #REF!
Banská Bystrica | Sládkovičova 25 | CP BB | RHCP | komínový prieduch | plyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 116 | 11.5 | 150 | 3.5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-05-06 | #REF!
Banská Bystrica | Skuteckého 19 | CP BB | ÚHCP | murovaný komínový systém | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 18 |  | 2.5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | Skuteckého 19 | CP BB | ÚHCP | murovaný komínový systém | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 250 | 18 |  | 2.5 | 250 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Lučenec | Novomeského 3 | CP BB | OR HaZZ | murovaný/plastová vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 | 13 | 200 | 1,5+2 | 200+110 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Zvolen | Podboroviansky potok 4052 | CP BB | ŠA - pracovisko | koaxiálny komín | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | 150 | 0.5 | 100 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-09 | #REF!
Zvolen | Podboroviansky potok 4052 | CP BB | ŠA - pracovisko | koaxiálny komín | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | 150 | 0.5 | 100 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-09 | #REF!
Zvolen | Podboroviansky potok 4052 | CP BB | ŠA - pracovisko | koaxiálny komín | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | 150 | 0.5 | 100 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-09 | #REF!
Banská Bystrica | Komenského 26 | CP BB | ŠA | murovaný šamotový | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.5 | 18 | 350 | 4.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-21 | #REF!
Banská Bystrica | Komenského 26 | CP BB | ŠA | murovaný šamotový | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 44.5 | 18 | 350 | 4.5 | 180 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-21 | #REF!
Veľký Krtíš | Za parkom 851 | CP BB | ŠA - pracovisko | murovaný s vložkou | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 12 | 300 | 2 | 300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Lučenec | Kubínyiho námestie 1 | CP BB | ŠA - pracovisko | murovaný Schiedel | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 13.5 | 140 | 3.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-21 | #REF!
Rimavská Sobota | Hviezdoslavova 35 | CP BB | OCP | murovaný/Al vložka | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 10 | 400 | 1,5+1,5 | 150+120 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-21 | #REF!
Rimavská Sobota | Cukrovarská 48 | CP BB | OÚ Rimavská Sobota | Al komínová vložka ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.7 | 12 |  | 3.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12
Slovenská Ľupča | Príboj 560 | CP BB | ÚS MV SR | fasádny nerez GBR NN38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1120 | 10 | 450 | 3 | 450 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 560 | CP BB | ÚS MV SR | fasádny nerez GBR NN38 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1120 | 10 | 450 | 3 | 450 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 560 | CP BB | ÚS MV SR | fasádny nerez GBR NN38 | plyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 1120 | 10 | 450 | 3 | 450 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 560 | CP BB | KEÚ | fasádny nerez GBR NN38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 254 | 11.5 | 350 | 4+2,5 | 300+350 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Slovenská Ľupča | Príboj 560 | CP BB | ÚS MV SR | fasádny nerez GBR NN38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 7 | 150 | 1 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním - ohrievač vody | 12 | 2021-10-25 | #REF!
Opatovská Nová Ves | Opatovská Nová Ves 228 | CP BB | PT MÚ | mur. štvorprieduchový | plyn | 1 | 1 | 4 | 2 | 246 | 12 | 200 | 5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF!
Opatovská Nová Ves | Opatovská Nová Ves 228 | CP BB | PT MÚ | fasád. trojvrst. nerez NN38 | plyn | 2 | 1 | 1 | 2 | 246 | 6 | 600 | 4.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF!
Slovenské Ďarmoty | 55 | CP BB | OMPI | murovaný s certif. plast. vložkou | plyn | 1 | 1 | 1 | 3 | 195 | 9 | 200 | 1+8 | 110+200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Banská Bystrica | Nám. Ľ. Štúra č. 1 | CP BB | OÚ Banská Bystrica | trojvrstvový nerezový komín GBR NN-38 | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 33 | 300 | 12 | 300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | Nám. Ľ. Štúra č. 1 | CP BB | OÚ Banská Bystrica | trojvrstvový nerezový komín GBR NN-38 | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 650 | 33 | 300 | 18 | 300 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Bystrica | Nám. Ľ. Štúra č. 1 | CP BB | OÚ Banská Bystrica | trojvrstvový nerezový komín GBR NN-38 | plyn | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 180 | 1.5 | 150 | 2 ks varné kotly NAGEMA | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Štiavnica | ul. Križovatka č. 4 | CP BB | OÚ Banská Štiavnica | murovaný šamotový komín a dymovod | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 285 | 10 | 300 | 2 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Banská Štiavnica | ul. Križovatka č. 4 | CP BB | OÚ Banská Štiavnica | murovaný šamotový komín a dymovod | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 285 | 10 | 300 | 2 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-25 | #REF!
Brezno | Nám. gen. M.R.Štefánika č.40 | CP BB | OÚ Brezno | výduch cez stenu | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.1 |  |  | 1 | 100 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF!
Brezno | Brezenská 4 | CP BB | OÚ Brezno | komínová vložka, DN - 240 mm | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 240 | 6 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Lučenec | ul. M. Rázusa č. 32 | CP BB | OÚ Lučenec | murovaný v šachte s vložkou PRIMA PLUS | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | 13 | 150 | 3.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Lučenec | ul. M. Rázusa č. 32 | CP BB | OÚ Lučenec | murovaný v šachte s vložkou PRIMA PLUS | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 163 | 13 | 150 | 3.5 | 140 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Veľký Krtíš | Nám. A. H. Škultétyho č. 11 | CP BB | OÚ Veľký Krtíš | Schiedel | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 55-99 | 20 | 200 | 2 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Veľký Krtíš | Nám. A. H. Škultétyho č. 11 | CP BB | OÚ Veľký Krtíš | Schiedel | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 55-99 | 20 | 200 | 2.5 | 200 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-28 | #REF!
Veľký Krtíš | ul. Lučenecká č. 33 | CP BB | OÚ Veľký Krtíš | komínová vložka ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 130 | 1 | 130 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-06-01 | #REF!
Žiar nad Hronom | ul. SNP č. 118 | CP BB | OÚ Žiar nad Hronom | Al komínová vložka ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 8 | 140 | 1.5 | 80 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF!
Žiar nad Hronom | ul. SNP č. 118 | CP BB | OÚ Žiar nad Hronom | Al komínová vložka ohybná | plyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 8 | 180 | 1.5 | 130 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 6 | 2021-10-26 | #REF!
Žiar nad Hronom | ul. Šoltésovej č. 17 | CP BB | OÚ Žiar nad Hronom | Al komínová vložka ohybná | plyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.5 | 10 | 130 | 2.5 | 150 | zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním – kotol | 12 | 2021-05-07 | #REF!