## Priloha c 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie pre projekt Lisper 3_2“ - 79
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | Cena celkom bez DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov,obchodné meno danej položky
1. | Microarray kit na miRNA analýzy (napr. SurePrint G3 Human miRNA release 21 Microarray Kit, 8x60K,kat. číslo: G4870C Výrobca Agilent Technologies, Inc. Headquarters) alebo ekvivalent spĺňajúci opis položky* | Kit určený na miRNA Microarray expresné analýzy. Kit musí byť kompatibilný s prípravou biologických vzoriek na miRNA Microarray analýzy prostredníctvom prístroja SureScan Dx G5761A Microarray Scanner od firmy Agilent. Určený na miRNA expresnú analýzu pre všetky doteraz známe miRNA (t.j. 2549 miRNA podľa miRBase 21.0.). Vyžadujúci nízky vstup analyzovanej vzorky na zachovanie vzácnej RNA, dizajn sondy optimalizovaný pre najvyššiu citlivosť. Požadujeme, aby súčasťou balenia boli všetky reagencie a spotrebný materiál na kompletnú miRNA Microarray analýzu. Jedno balenie kitu musí umožniť spracovanie minimálne 24 vzoriek. | bal. | 6
2. | Microarray kit na analýzu génovej expresie (napr. SurePrint G3 Human Gene Expression v3 Microarray,kat. číslo: G4851C Výrobca Agilent Technologies, Inc. Headquarters Kit, 8x60K) alebo ekvivalent spĺňajúci opis položky* | Kit určený na analýzu génovej expresie pomocou Microarray technológie. Kit ponúkajúci výsledky Microarry technológie prostedníctvom robustnej fluorescenčne značenej cRNA hybridizácie. Kit musí byť kompatibilný s prípravou biologických vzoriek na analýzu génovej expresie pomocou Microarray technológie prostredníctvom prístroja SureScan Dx G5761A od firmy Agilent. Požadujeme, aby súčasťou balenia boli všetky reagencie a spotrebný materiál na kompletnú miRNA Microarray analýzu. Jedno balenie kitu musí umožniť spracovanie minimálne 24 vzoriek. | bal. | 6
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu.
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača