## REKAPBRNO
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
ROZPOČET
Dílo: | Obnova VZT zařízení pro studio A,B v objektu ČRo Brno
Místo | Beethovenova 25/4, Brno
Zadavatel: | Český rozhlas
Projektant: | Ing. arch. Miloš Klement
Část | REKAPITULACE
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel:
Řádek č. | Specifikace položky | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH | Poznámka
Výměna přívodní jednotky pro větrání studií
R/1 | VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu VZT
R/2 | VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu VZT
Měření a regulace
R/3 | MaR - DODÁVKA | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu MaR
R/4 | MaR - MONTÁŽ | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu MaR
Celkem: |  | 0 | 0 | 0

## VZT
ROZPOČET
Dílo: | Obnova VZT zařízení pro studio A,B v objektu ČRo Brno
Místo | Beethovenova 25/4, Brno
Zadavatel: | Český rozhlas
Část | VZDUCHOTECHIKA
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
|  |  |  | Dodávka |  |  |  |  | Montáž
Řádek | Specifikace položky | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena za dodávku v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za dodávku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za dodávku v Kč včetně DPH | Jednotková cena za montáž v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za montáž v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za montáž v Kč včetně DPH
VZT pozice 14.1.
Zařízení č.14 - Výměna přívodní jednotky pro větrání studií v 1. patře
VZT1 | Větrací jednotka ve vnitřním provedení ve složení: | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Přívod: klapka, filtr G4, elektrický ohřívač 9kW, chladič - přímé chlazení 4,1 kW
ventilátor (800m3/h, 150Pa)
včetně tlumících manžet
VZT2 | Odsátí chladiva z okruhu, vyvakuování okruhu | kg | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3 | Předizolované Cu potrubí dopojení VZT jednotky | bm | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3 | Doplnění chladiva | kg | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT5 | Zprovoznění | sada | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT6 | Odvod kondenzátu včetně suché zápachové uzávěry | bm | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT7 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT8 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Demontáže
VZT9 | Stávající VZT jednotka - demontáž, ekologická likvidace | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Doplňkový materiál
VZT10 | Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Ostatní náklady související s realizací zakázky
VZT11 | Doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této zakázky včetně vnitrostaveništní dopravy a manipulace. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT12 | Přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT13 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení vč. zaškolení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT14 | Inženýrská a koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT15 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Celkem dodávka v Kč bez DPH | 0 |  |  |  | Celkem montáž v Kč bez DPH | 0
|  |  |  | Sazba DPH v Kč celkem | 0 |  |  |  | Sazba DPH v Kč celkem | 0
|  |  |  | Celkem dodávka včetně DPH v Kč | 0 |  |  |  | Celkem montáž včetně DPH v Kč | 0

## MAR
ROZPOČET
Dílo: | Obnova VZT zařízení pro studio A,B v objektu ČRo Brno
Místo | Beethovenova 25/4, Brno
Zadavatel: | Český rozhlas
Profese: | D.1.4.8. Měření a regulace
Část | MaR
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
[6 empty] | Dodávka |  |  |  |  | Montáž
Řádek | Položka číslo | Označení | Specifikace položky | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena za dodávku v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za dodávku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za dodávku v Kč včetně DPH | Jednotková cena za demontáž v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Jednotková cena za montáž v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za demontáž/montáž v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za montáž v Kč včetně DPH
1 |  |  | Stávající rozvaděč RC - 2.Patro
2 | 100 |  | VZT14 - přívod
3 | 100R | B1, B2 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | 101R | P1 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | 102R | F2 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | 103R | F1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | 104R | Yk1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | 105R | M1, EOH | Odpojení a zapojení ventilátoru a elektrického ohřívače | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9
10 | 200 |  | VZT14 - odtah stávající
11 | 201R | B3, B4 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
12 | 202R | P1, P2 | Čidlo dp pro vzduch, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
13 | 203R | F3, F4 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
14 | 204R | Yk5-Yk11 | Klapkový pohon 24 V AC/DC, 2-bod., 3-bod., 2 Nm, BHF | ks | 8 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
15 | 205R | SAP1-SAP4 | Ovládaní klapek - M.Č.120, 121, 122 a 123 | ks | 4 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
16 | 206R | MC1 - MC8 | Magnatický kontakt MC5.01 - MC5.08 (Okna) | ks | 8 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
17 | 207R | MC9 - MC12 | Magnatický kontakt MC6.01 - MC6.04 (Dveře) | ks | 4 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
18 | 208R | M2 a M3 | Zapojení odtahových ventilátorů | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
19
20 | 300 |  | DDC
21 | 300R | DDC1 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
22 | 301R | PXM1 | Ovládací panel pro podstanice | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
23 |  |  | Kabel 3m pro ovládací panel | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
24 | 302R | N1 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
25 | 303R |  | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + resetovací (2x) | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
26 | 304R | A1 - A2 | Univerzální modul, 8 I/O bodů | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
27 | 905R | A3 - A5 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 3 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
28 | 906R | A6 - A7 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 2 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
29 | 907R | E1 | Ukončovač sběrnice pro Desigo, 105 ohmů, pro sériovou topologii sběrnice | ks | 1 | Stávající |  |  |  |  | Stávající
30
31 | 360990001R | Rozvaděče | Stávající rozvaděč RC - 2.Patro
32 | 360990002R |  | Úprava zapojení stávajícího rozvaděče | h | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
33
34 |  |  | Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž)
35 | 360990003R |  | žlabu + víko 62/50 + příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
36 | 360990004R |  | Trubka ohebna | m | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
37 | 360990006R |  | CYA 6 | m | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
38 | 360990007R |  | JYTY-O 2x1 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
39 | 360990008R |  | JYTY-O 4x1 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | 360990009R |  | JYTY-J 7x1 | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
41 | 360990010R |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
42
43 |  |  | Další služby
44 | 360990011R |  | Zpracování PD, svorková schemáta rozvaděče | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
45 | 360990012R |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | bodů | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
46 | 360990013R |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování | bodů | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
47 | 360990014R |  | Grafická vizualizace DDC, IRC | bodů | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
48 | 360990015R |  | Výchozí revize elektro | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
49 | 360990016R |  | Doprava, přesuny materiálu | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
50 | 360990017R |  | Koordinace, řízení projektu | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
51 | 360990018R |  | Předávací dokumentace | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Celkem dodávka v Kč bez DPH | 0 |  |  |  | Celkem montáž v Kč bez DPH | 0
Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky. | [5 empty] | Sazba DPH v Kč celkem | 0 |  |  |  | Sazba DPH v Kč celkem | 0
[6 empty] | Celkem dodávka včetně DPH v Kč | 0 |  |  |  | Celkem montáž včetně DPH v Kč | 0