## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Balónom expandovateľná chróm – kobaltová bioprotéza s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Cípy bioprotézy sú ošetrené antikalciifkačnou úpravou.
6 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 -27 mm.
7 | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej ako aj v mitrálnej a trikuspidálnej pozícii.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Položka č. 2 - Transparentné filmové krytie
1. | Transparentné polyuretánové filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 7,7 x 8 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 1 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 1 s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú supraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsublaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4. | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5. | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6. | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou a musí mať našitú vonkajšiu sukničku.
7. | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 18 -30 mm.
8. | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej pozícii.
9. | Zavádzací systém (príslušenstvo):
9.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Položka č. 2 - Vodiaci drôt
1. | Vodiaci drôt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, pokrytý vrstvou PTFE, veľkosť 0,035 palca a dĺžka 260 cm, zakončený preformovaným zatočeným hrotom r s priemerom 30 mm určený na minimalizáciu rizika perforácie.
Položka č. 3 -Transparentné filmové krytie
1. | Transparentné filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 10 x 12 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 2 s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú supraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsublaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4. | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5. | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6. | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou.
7. | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 18 -30 mm.
8. | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej pozícii.
9. | Zavádzací systém (príslušenstvo):
9.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Položka č. 2 - Vodiaci drôt
1. | Vodiaci drôt vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, pokrytý vrstvou PTFE, veľkosť 0,035 palca a dĺžka 260 cm, zakončený preformovaným zatočeným hrotom r s priemerom 30 mm určený na minimalizáciu rizika perforácie.
Položka č. 3 -Transparentné filmové krytie
1. | Transparentné filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 10 x 12 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 3 s príslušenstvom.
2 | Vhodná na transkatétrovú intraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou a musí mať našitú vonkajšiu sukničku.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 - 27 mm.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Položka č. 3 -Transparentné filmové krytie
1. | Transparentné filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 10 x 12 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 4 s príslušenstvom.
2 | Vhodná na transkatétrovú intraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 - 27 mm.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Položka č. 3 - Transparentné filmové krytie
1. | Transparentné filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 10 x 12 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Balónom expandovateľná chróm – kobaltová bioprotéza s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Transparentné filmové krytie | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 0 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 1 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vodiaci drôt | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Transparentné filmové krytie | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb | ks | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vodiaci drôt | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Transparentné filmové krytie | ks | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Transparentné filmové krytie | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb | ks | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Transparentné filmové krytie | ks | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 5 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Balónom expandovateľná chróm – kobaltová bioprotéza s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182220-7 33184300-6 60000000-8 |  |  |  | ks |  |  |  | 75
Položka č. 2 - Transparentné filmové krytie
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 150
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza typ 1 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182220-7 33184300-6 60000000-8 |  |  |  | ks |  |  |  | 75
Položka č. 2 - Vodiaci drôt
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 150
Položka č. 3 - Transparentné filmové krytie
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 150
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza typ 2 príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182220-7 33184300-6 60000000-8 |  |  |  | ks |  |  |  | 34
Položka č. 2 - Vodiaci drôt
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 150
Položka č. 3 - Transparentné filmové krytie
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 68
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182220-7 33184300-6 60000000-8 |  |  |  | ks |  |  |  | 75
Položka č. 2 - Transparentné filmové krytie
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 150
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182220-7 33184300-6 60000000-8 |  |  |  | ks |  |  |  | 37
Položka č. 2 - Transparentné filmové krytie
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33140000-3 |  |  |  | ks |  |  |  | 74
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač