## rekapitulace
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: Komerční jednotka 3
Rekapitulace
č. | název | celkem bez daně
1. | Rozváděče - materiál | 0
2. | Svítidla - materiál | 0
3. | Hromosvodná ochrana - materiál | 0
4. | Nosný el. materiál - materiál | 0
| MATERIÁL celkem | 0
5. | Rozvaděče - montáže | 0
6. | Svítidla - montáže | 0
7. | Hromosvodná ochrana - momtáž | 0
8. | Nosný el. materiál - montáže | 0
| MONTÁŽE celkem | 0
9. | 4,6% doprava z pol. 1-4 | 0
10. | ZRN – součet | 0
11. | Revize 15hod x 550Kč | 0
12. | PD ve stupni DSPS - silnoproudá elektrotechnika | 0
13. | Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně | 0

## VV
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: Komerční jednotka 3
Výkaz výměr
|  |  |  | Materiál |  | Montáže
ozn. | Název | m.j. | množ. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
Rozváděče
SP1+RE1
1 | Plastová přípojková + elektroměrová skříň, do zdi, TŘ.O.II, IP44, 3x63A, vystrojení: 1x třífázový dvousazbový elektroměr pro přímé měření do 63A, 1x HDO, 3x poj. spodek vel. 00 (do 160A) např. Esta EP212+100/NVE8P, 1000 x 400 x 240 | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
2 | Pojistka 63A/gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 40/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
5 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
6 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
7 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
8 | Materiál – součet |  |  |  | 0
9 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
RH1
10 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.I, IP30/20, pro 56TE+1DIN, např. Hager FW612FT, (1070 x 334 x 110) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
11 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/3+1, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 63/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínací spoušť, 230V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič kombi 16/1N/B/0,03, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič 40/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 10/B/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Jistič 2/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jistič 1/B/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Spínací hodiny, digitální, 1-kanál, týdenní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Soumrakový spínač AC230V, 10A, 1NO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
23 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
24 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
25 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
26 | Materiál – součet |  |  |  | 0
27 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
RP1
28 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.I, IP30/20, pro 50TE+1DIN, např. Hager FW612FT, (1070 x 334 x 110) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
29 | Vypínač 40/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Proudový chránič kombi 25/4/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Proudový chránič kombi 16/4/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Proudový chránič kombi 20/1N/B/0,03, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Proudový chránič kombi 16/1N/B/0,03, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Proudový chránič kombi 6/1N/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Jistič 16/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Jistič 16/B/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Jistič 10/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
40 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
41 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
42 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
43 | Materiál – součet |  |  |  | 0
44 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Rozváděče celkem:
45 | Materiál – součet |  |  |  | 0
46 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Svítidla
1 | A4 - Stropní závěsné Ø45x14cm /24W/4104lm/4000K, černé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 13 | 0 | 0 | / | /
3 | B1 - Stropní přisazené ø30x3,9cm/30W/1997lm/4000K/černé lité tělo | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 8 | 0 | 0 | / | /
5 | B3 - Stropní přisazené Ø30x14cm /20W/1800lm/4000K/černé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
7 | B6 - Stropní přisazené bodové Ø6x6,5cm /7W/500lm/3000K/černé hliníkové tělo, kroužek mosaz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
9 | C2 - Stropní přisazené liniové 60x8x3cm/20W/1800lm/4000K, bílé hliníkové tělo + polykarbonátový kryt | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
11 | D1 - Nástěnné 19x8x6,5cm/9W/600lm, 3000K/ bílé plastové tělo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
13 | D3 - Nástěnné exteriér up-down polokruhové 20,5x6x12,5cm/9W/600lm/3000K/IP54, antracitové lité tělo | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
15 | F - Svítící girlanda 8,5m,15x60W, E27 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | VALUE CLA60 7W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
18 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 30 | 0 | 0 | / | /
19 | N - svítidlo nouzové, LED, 1 hod., IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
21 | NP - svítidlo nouzové, LED, 1 hod., IP20, s piktogramem | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
23 | Materiál – součet |  |  |  | 0
24 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
25 | Materiál – součet |  |  |  | 0
26 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Hromosvodná ochrana a uzemnění
1 | Svorka křížová, SK, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
2 | Svorka universální s příložkou, Sua / nebo Svorka spojovací, SS, dodávka | ks | 32 | 0 | 0 | / | /
3 | Svorka připojovací, dodávka | ks | 28 | 0 | 0 | / | /
4 | Svorka okapových svodů, dodávka | ks | 9 | 0 | 0 | / | /
5 | Svorka zkušební, SZ, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
6 | Svorka zemnící, pásek - pásek, SR2, dodávka | ks | 12 | 0 | 0 | / | /
7 | Svorka zemnící, pásek - drát, SR3b, dodávka | ks | 18 | 0 | 0 | / | /
8 | Montáž svorky hromosvodové, se 2 šrouby | ks | 64 | / | / | 0 | 0 | SS,SP,SZ,SR3a
9 | Montáž svorky hromosvodové, se 3 a více šrouby | ks | 43 | / | / | 0 | 0 | SJ1,SOa,SK, SR2, SR3b
10 | Podpěra vedení na stěnu, dodávka | ks | 12 | 0 | 0 | / | /
11 | Podpěra vedení pod tašky | ks | 49 | 0 | 0 | / | /
12 | Podpěra vedení na plechovou atiku, dodávka | ks | 27 | 0 | 0 | / | /
13 | Jímací a svodový drát AlMgSi Ø 8mm, dodávka | m | 120 | 0 | 0 | / | /
14 | Svodový drát AlMgSi Ø 10mm, dodávka | m | 20 | 0 | 0 | / | /
15 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, s podpěrami, Ø do 10mm | m | 120 | / | / | 0 | 0
16 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, bez podpěr, Ø do 10mm | m | 20 | / | / | 0 | 0
17 | Štítek označovací, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
18 | Montáž štítků k označení svodů | ks | 4 | / | / | 0 | 0
19 | Držák OÚ do zdiva, dodávka | ks | 8 | 0 | 0 | / | /
20 | Ochranný úhelník 1,7m, dodávka včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pospojení ochranného úhelníku, materiál včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm, dodávka | m | 80 | 0 | 0 | / | /
23 | Montáž uzemňovacího vedení, pásku do 120mmm2 | m | 80 | / | / | 0 | 0
24 | Materiál – součet |  |  |  | 0
25 | 10% podružný materiál |  |  |  | 0
26 | Materiál – součet |  |  |  | 0
27 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Nosný materiál
1 | Kabel CYKY-J 4 x 10 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 5 x 4 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 5 x 6 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5 | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 315 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel CYKY-O 2 x 1,5 | m | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel W-4x0,22 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabel CXKH-V(O) 2x1,5 FE180 P60-R B2s1d0 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel JYTY-O 2 x 1 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování
EP1: v rozvaděči RH1
13 | Svorka zkušební, SZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Krabice KO 100E s víčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Přizemnění na vývod zemnicí soustavy + 2x svorka SR3b, antikor. Oš. Dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Hl.pospojení:
16 | Vodič CY 35 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Vodič CY 16 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vodič CY 10 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňující pospojování:
19 | Vodič CY 6 (zžl), uložený pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vodič CY 2,5 (m), uložený pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 25 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Krabice KT 250/1 s víčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Krabice přístrojová bez víčka, pod omítku | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Krabice přístrojová bez víčka, na hořlavý podklad | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Krabice instalační rozvodná s víčkem a svorkovnicí, pod omítku | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Rámeček pětinásobný, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
27 | Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, IP55, např. Legrand | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Zásuvka dvojnásobná, 2x 2P+PE / 230V / 16A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zásuvka 3P+N+PE, 400V/16A, IP67 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Spínač jednopólový, ř. 1, 230V / 10A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Stmívač otočný, 2-400W, pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Spínač dvojpólový, ř.2, 16A (pro bojler) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pohybové čidlo, 360st., pro spínání LED | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Sporáková přípojka, zapuštěná, sig. doutn., např. ABB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Přepěťová ochrana tř.3 s vysokofrekvenčním filtrem, 230VAC, 2kA, 1,5kV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/2, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Požární spínač (TOTALSTOP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Sada pro nouzovou signalizaci | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
40 | Montáž signalizačního světla s akustickou signalizací | ks | 1 | / | / | 0 | 0
41 | Montáž potvrzovacího tlačítka | ks | 1 | / | / | 0 | 0
42 | Montáž volacího tlačítka a táhla | ks | 1 | / | / | 0 | 0
43 | Montáž napájecího zdroje 24V | ks | 1 | / | / | 0 | 0
44 | El. připojení rekuperační jednotky | ks | 1 | / | / | 0 | 0
45 | El. připojení ovládáví VZT | ks | 1 | / | / | 0 | 0
46 | El. připojení čerpadel | ks | 1 | / | / | 0 | 0
47 | El. připojení regulátoru | ks | 1 | / | / | 0 | 0
48 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm2 | ks | 93 | / | / | 0 | 0
49 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 6mm2 | ks | 15 | / | / | 0 | 0
50 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 10mm2 | ks | 8 | / | / | 0 | 0
51 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel. pro krabice, vel. plochy do 0,1m2 a hl. do 15cm | ks | 1 | / | / | 0 | 0
52 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 3cm | m | 67 | / | / | 0 | 0
53 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 7cm | m | 30 | / | / | 0 | 0
54 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 15cm | m | 8 | / | / | 0 | 0
55 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 3cm | m | 67 | / | / | 0 | 0
56 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 7cm | m | 30 | / | / | 0 | 0
57 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 15cm | m | 8 | / | / | 0 | 0
58 | Zazdění skříní pro rozváděče s vysekáním výklenku (SP1+RE1, RH1, RP1) | ks | 3 | / | / | 0 | 0
59 | Průraz zdivem do t = 15cm | ks | 8 | / | / | 0 | 0
60 | Průraz zdivem do t = 60cm | ks | 10 | / | / | 0 | 0
61 | Odvoz suti a likvidace odpadu | kpl | 1 | / | / | 0 | 0
62 | Nespecifikované práce a montáže, koordinace | hod | 45 | / | / | 0 | 0
Nosný materiál celkem:
63 | Materiál – součet |  |  |  | 0
64 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
65 | Materiál – součet |  |  |  | 0
66 | Montáže – součet | [5 empty] | 0