## Rekapitulace
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 06 – VO A VENKOVNÍ ROZVODY NN
Rekapitulace
č. | název | celkem bez daně
1 | Rozvaděče - materiál | 0
2 | Svítidla - materiál | 0
3 | Nosný el. materiál - materiál | 0
| MATERIÁL celkem | 0
4 | Rozvaděče - montáže | 0
5 | Svítidla - montáže | 0
6 | Nosný el. materiál - montáže | 0
7 | Zemní práce | 0
| MONTÁŽE celkem | 0
8 | 4,6% doprava z pol. 1-3 | 0
9 | ZRN – součet | 0
10 | Koordinace s ostatními profesemi | 0
11 | Revize | 0
12 | Geodetické zaměření stavby | 0
13 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 0
14 | Cena objektu - celkem bez daně | 0

## VV
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 06 – VO A VENKOVNÍ ROZVODY NN
Výkaz výměr
|  |  |  | Materiál |  | Montáže
ozn. | Název | m.j. | množ. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
Rozvaděče
RMS1
1 | Oceloplechová skříň, nástěnná pro zapuštěnou montáž, TŘ.O.II, IP44, pro 65TE+1DIN, např. Hager FWB32, (500 x 550 x 161) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
2 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/3+1, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vypínač 32/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič kombi 16/4/B/0,03, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič kombi 6/1N/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zdroj spínaný , AC 230V/ 5V DC / 60W, např. Mean Well HDR-60-12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalační vypínač 230V/16A, s LED, 1NO | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínací hodiny, digitální, 1-kanál, týdenní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Soumrakový spínač AC230V, 10A, 1NO | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
12 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
13 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
14 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
15 | Materiál – součet |  |  |  | 0
16 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Svítidla
1 | VO - Svítidlo venkovní, IP66, 230V/120W, LED, 4000 K, IK 10, např. typ Scan-Ray Streetlight Header, dodávka a montáž, vč. zapojení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Recyklační poplatek svítidla | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
3 | Jednoramenný držák hlavy sloupu lampy S-235-JR z žárově zinkované oceli, dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Stožár bezpaticový, kuželový ocelový, vetknutý, jm. výška 7m, vetknutí 1m, D156/60, např. Azteca 7/60 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení, 1 okruh | ks | 5 | / | / | 0 | 0
6 | Stožárová svorkovnice, dodávka | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
7 | Pojistka 6A, dodávka | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
8 | Stožárové pouzdro SP 250/1000, rozměry (v x š) 1000 x 250 mm, dodávka a montáž, vč. osazení keramické dlaždice na dno základu, bez betonování | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | P - Svítidlo venkovní parkové, IP65, 230V/40W, LED, 4000K, např, typ 60-9913-Z5-CM | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Recyklační poplatek svítidla | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
11 | Stožár bezpaticový, kuželový ocelový, vetknutý, jm. výška 4m, vetknutí 0,8m, D118/60, např. Azteca 4/60 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stožárové pouzdro SP 200/800, rozměry (v x š) 800 x 200 mm, dodávka a montáž, vč. osazení keramické dlaždice na dno základu, bez betonování | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení, 1 okruh | ks | 7 | 0 | / | 0 | 0
14 | Stožárová svorkovnice, dodávka | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
15 | Pojistka 4A/T, dodávka | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
16 | M1 - Svítidlo venkovní zemní, IP67, 230V/10,5W, LED, prům.125, 2700K, např, typ 55-9906-CA-CK | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Recyklační poplatek svítidla | ks | 10 | 0 | 0 | / | /
18 | M2 - Zahradní reflektor do země, IP67, 230V/3W, LED, prům.45, 3000K, např, typ ONE 67456/B/W | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Recyklační poplatek svítidla | ks | 7 | 0 | 0 | / | /
20 | Zdroj 350mA, 230V/1-4W, LED, IP66, např. ONE 89004 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení | ks | 5 | / | / | 0 | 0
22 | Demontáž stávajícího svítidla přechodu pro chodce | ks | 2 | / | / | 0 | 0
23 | Demontáž stožárů osvětlení, samostatně stojících, délky do 12m | ks | 7 | / | / | 0 | 0
24 | Demontáž výložníků | ks | 7 | / | / | 0 | 0
25 | Demontáž stožárů osvětlení, parkových ocelových | ks | 4 | / | / | 0 | 0
26 | Demontáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení | ks | 11 | / | / | 0 | 0
27 | Montážní plošina | hod | 50 | / | / | 0 | 0
28 | Materiál – součet |  |  |  | 0
29 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
30 | Materiál – součet |  |  |  | 0
31 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Nosný materiál
1 | Kabel AYKY-J 4 x 35, uložený v trubce, dodávka a montáž | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 5 x 2,5, uložený v trubce, dodávka a montáž | m | 448 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5, uložený v trubce, dodávka a montáž | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5, uložený v trubce, dodávka a montáž | m | 431 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel H03RT-H 2,5, uložený v trubce, dodávka a montáž | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ukončení vodičů na svorkovnici, průřez do 2,5mm2 | ks | 24 | / | / | 0 | 0
7 | Ukončení vodičů na svorkovnici, průřez do 35mm2 | ks | 40 | / | / | 0 | 0
8 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm2 | ks | 37 | / | / | 0 | 0
9 | Spojka kabelová gelová pro kabel AYKY-J 4x35, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Koncovka kabelová s plastovou izolací do 1 kV pro kabel AYKY-J 4x35, dodávka a montáž | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek, v zemi, dátu nebo lana prům. 10mm | m | 170 | / | / | 0 | 0
12 | Montáž uzemňovacího vedení - obsyp vedení | m | 170 | / | / | 0 | 0
13 | Drát FeZn pr.10mm, dodávka | m | 170 | 0 | 0 | / | /
14 | Svorka zemnící, drát - drát, dodávka | ks | 14 | 0 | 0 | / | /
15 | Svorka zemnící, připojovací, dodávka | ks | 5 | 0 | 0 | / | /
16 | Zhotovení přizemnění stožárů osvětlení, dodávka a montáž, vč. vyvrtání otvoru se závitem | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Z1 - Zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255mm, 6x zásuvka 230V/16A, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, např. MASSO.8000-2EG.6X309 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Z2 - Zapuštěný zásuvkový modul, 170x170x255mm, 1x zásuvka 400V/16A, 3x zásuvka 230V/16A, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, např. MASSO.8010-2EG.301659.3X309 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Trubka Kopoflex prům. 160, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 25 | 0 | 0 | / | /
20 | Trubka Kopoflex prům. 110, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 160 | 0 | 0 | / | /
21 | Trubka Kopoflex prům. 40, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 884 | 0 | 0 | / | /
22 | Trubka HDPE (oranžová) prům. 110, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 34 | 0 | 0 | / | /
23 | Trubka HDPE (černá) prům. 110, uložená do kalelového lože, dodávka | m | 34 | 0 | 0 | / | /
24 | Beton C16/20, dodávka | m3 | 3.3 | 0 | 0 | / | /
25 | Keramická deska ( dlaždice), dodávka | ks | 12 | 0 | 0 | / | /
26 | Demontáž stávajícího kabelového vedení veřejného osvětlení | m | 145 | / | / | 0 | 0
27 | Demontáž stávajícího uzemnění veřejného osvětlení | m | 145 | / | / | 0 | 0
28 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení a odpadu | kpl | 1 | / | / | 0 | 0
29 | Materiál – součet |  |  |  | 0
30 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
31 | Materiál – součet |  |  |  | 0
32 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.32 | / | / | 0 | 0
2 | Vytyčení trati inženýrských síti v zastavěném prostoru | km | 0.32 | / | / | 0 | 0
3 | Vytrhání dlažby zámkové, vč. ručního rozebrání, očištění a odhozu na hromady | m2 | 4.6 | / | / | 0 | 0
4 | Vytrhání obrub stojatých chodníkových, s odkopáním horniny a lože, s odhozením | m2 | 3 | / | / | 0 | 0
5 | Kladení dlažby zámkové, vč. rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého | m2 | 4.6 | / | / | 0 | 0
6 | Osazení obrubníku stojatého chodníkového, se zřízením lože z kam., s vyplněním a zatřením spár | m2 | 3 | / | / | 0 | 0
7 | Výkop jámy - ruční, sk. 3, jáma sondážní | m3 | 2.5 | / | / | 0 | 0
8 | Zához jámy se zhutněním, zemina sk. 3 | m3 | 2.5 | / | / | 0 | 0
9 | Výkop jámy - ruční, sk. 3, jáma pro stožárový základ | m3 | 7.5 | / | / | 0 | 0
10 | Základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | m3 | 3.3 | / | / | 0 | 0
11 | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 37.1 | / | / | 0 | 0
12 | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí | m2 | 37.1 | / | / | 0 | 0
13 | Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké zemina sk. 3 - ručně | m | 307 | / | / | 0 | 0
14 | Hloubení kabelové rýhy 70 cm široké, 120 cm hluboké zemina sk. 3 - ručně | m | 15 | / | / | 0 | 0
15 | Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké, prosátá zemina sk.3 | m | 307 | / | / | 0 | 0
16 | Ruční zához kabelové rýhy 70 cm široké, 120 cm hluboké, prosátá zemina sk.3 | m | 15 | / | / | 0 | 0
17 | Pažení výkopů příložné plné, rýh kabelových, hl. do 2m | m2 | 36 | / | / | 0 | 0
18 | Odstranění pažení příložného plného, rýh kabelových, hl. do 2m | m2 | 36 | / | / | 0 | 0
19 | Zřízení kabelového lože z písku bez zakrytí v rýze š. do 35cm, vč. zhutnění | m | 307 | / | / | 0 | 0
20 | Zřízení kabelového lože z písku bez zakrytí v rýze š. přes 65 do 80cm, vč. zhutnění | m | 15 | / | / | 0 | 0
21 | Uložení trubky do kabelového lože, vnitřní prům. přes 32 do 50 mm | m | 884 | / | / | 0 | 0
22 | Uložení trubky do kabelového lože, vnitřní prům. přes 90 do 110 mm | m | 228 | / | / | 0 | 0
23 | Uložení trubky do kabelového lože, vnitřní prům. přes 133 do 172 mm | m | 25 | / | / | 0 | 0
24 | Uložení fólie výstražné z PVC, šířky do 25cm | m | 337 | / | / | 0 | 0
25 | Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6kV cihlami s ložem a zásypem pískem | ks | 1 | / | / | 0 | 0
26 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | ks | 30 | / | / | 0 | 0
27 | Úprava pláně ručně, bez zhutnění, zemina sk.3 | m2 | 256 | / | / | 0 | 0
| Zemní práce celkem: | [5 empty] | 0