## rekapitulace
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: Komerční jednotka 1
Rekapitulace
č. | název | celkem bez daně
1. | Rozváděče - materiál | 0
2. | Svítidla - materiál | 0
3. | Hromosvodná ochrana - materiál | 0
4. | Nosný el. materiál - materiál | 0
| MATERIÁL celkem | 0
5. | Rozvaděče - montáže | 0
6. | Svítidla - montáže | 0
7. | Hromosvodná ochrana - momtáž | 0
8. | Nosný el. materiál - montáže | 0
| MONTÁŽE celkem | 0
9. | 4,6% doprava z pol. 1-4 | 0
10. | ZRN – součet | 0
11. | Revize 10hod x 550Kč | 0
12. | PD ve stupni DSPS - silnoproudá elektrotechnika | 0
13. | Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně | 0

## VV
ÚNANOVSKÁ NÁVES – komerční objekty, úprava navazujících veřejných
prostranství vč. autobusových zastávek a inž. sítí
SO 05.7 – Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody
ČÁST: Komerční jednotka 1
Výkaz výměr
|  |  |  | Materiál |  | Montáže
ozn. | Název | m.j. | množ. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
Rozváděče
SP1+RE1
1 | Plastová přípojková + elektroměrová skříň, do zdi, TŘ.O.II, IP44, 3x63A, vystrojení: 1x třífázový dvousazbový elektroměr pro přímé měření do 63A, 1x HDO, 3x poj. spodek vel. 00 (do 160A) např. Esta EP212+100/NVE8P, 1000 x 400 x 240 | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
2 | Pojistka 40A/gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 20/B/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
5 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
6 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
7 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
8 | Materiál – součet |  |  |  | 0
9 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
RH1
10 | Oceloplechová skříň, do zdi, TŘ.O.I, IP30/20, pro 55TE+1DIN, např. Hager FW612FT, (1070 x 334 x 110) | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
11 | Přepěťová ochrana,tř.1+2, 25kA/3+1, 2kV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 20/3, 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínací spoušť, 230V AC/DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič kombi 20/4/B/0,03, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič 16/B/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič 10/B/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Jistič 6/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jistič 2/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jistič 1/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič 0,5/B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Spínací hodiny, digitální, 1-kanál, týdenní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Soumrakový spínač AC230V, 10A, 1NO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
25 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | / | /
26 | Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
27 | Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování) | ks | 1 | / | / | 0 | 0
28 | Materiál – součet |  |  |  | 0
29 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Rozváděče celkem:
30 | Materiál – součet |  |  |  | 0
31 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Svítidla
1 | A3 - Stropní závěsné Ø45x14cm /24W/4104lm/4000K, černé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
3 | B2 - Stropní přisazené ø30x3,9cm/30W/1997lm/4000K/černé lité tělo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
5 | B5 - Stropní přisazené Ø45x14cm /24W/3912lm/4000K/černé hliníkové tělo, difuzor opál. plexi | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
7 | D3 - Nástěnné exteriér up-down polokruhové 20,5x6x12,5cm/9W/600lm/3000K/IP54, antracitové lité tělo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
9 | NP - svítidlo nouzové, LED, 1 hod., IP20, s piktogramem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | příspěvek na recyklaci sv. | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
11 | Materiál – součet |  |  |  | 0
12 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
13 | Materiál – součet |  |  |  | 0
14 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Hromosvodná ochrana a uzemnění
1 | Jímací tyč, JR 1m, dodávka, vč. osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Držák/stojan jímací tyče, dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
3 | Svorka pro připojení vodiče k jímací tyči, SJ1, dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
4 | Svorka křížová, SK, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
5 | Svorka universální s příložkou, Sua / nebo Svorka spojovací, SS, dodávka | ks | 15 | 0 | 0 | / | /
6 | Svorka připojovací, dodávka | ks | 16 | 0 | 0 | / | /
7 | Svorka okapová, dodávka | ks | 3 | 0 | 0 | / | /
8 | Svorka okapových svodů, dodávka | ks | 3 | 0 | 0 | / | /
9 | Svorka zkušební, SZ, dodávka | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
10 | Svorka zemnící, pásek - pásek, SR2, dodávka | ks | 8 | 0 | 0 | / | /
11 | Svorka zemnící, pásek - drát, SR3b, dodávka | ks | 10 | 0 | 0 | / | /
12 | Montáž svorky hromosvodové, se 2 šrouby | ks | 33 | / | / | 0 | 0 | SS,SP,SZ,SR3a
13 | Montáž svorky hromosvodové, se 3 a více šrouby | ks | 29 | / | / | 0 | 0 | SJ1,SOa,SK, SR2, SR3b
14 | Podpěra vedení na stěnu, dodávka | ks | 6 | 0 | 0 | / | /
15 | Podpěra vedení pod tašky | ks | 30 | 0 | 0 | / | /
16 | Jímací a svodový drát AlMgSi Ø 8mm, dodávka | m | 48 | 0 | 0 | / | /
17 | Svodový drát AlMgSi Ø 10mm, dodávka | m | 10 | 0 | 0 | / | /
18 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, s podpěrami, Ø do 10mm | m | 48 | / | / | 0 | 0
19 | Montáž hromosvodného vedení, svodových drátů nebo lan, bez podpěr, Ø do 10mm | m | 10 | / | / | 0 | 0
20 | Štítek označovací, dodávka | ks | 2 | 0 | 0 | / | /
21 | Montáž štítků k označení svodů | ks | 2 | / | / | 0 | 0
22 | Držák OÚ do zdiva, dodávka | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
23 | Ochranný úhelník 1,7m, dodávka včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pospojení ochranného úhelníku, materiál včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm, dodávka | m | 40 | 0 | 0 | / | /
26 | Montáž uzemňovacího vedení, pásku do 120mmm2 | m | 40 | / | / | 0 | 0
27 | Materiál – součet |  |  |  | 0
28 | 10% podružný materiál |  |  |  | 0
29 | Materiál – součet |  |  |  | 0
30 | Montáže – součet | [5 empty] | 0
Nosný materiál
1 | Kabel CYKY-J 4 x 10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-O 3 x 1,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-O 2 x 1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CXKH-V(O) 2x1,5 FE180 P60-R B2s1d0 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel JYTY-O 2 x 1 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Pospojování
EP1: v rozvaděči RH1
9 | Svorka zkušební, SZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Krabice KO 100E s víčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přizemnění na vývod zemnicí soustavy + 2x svorka SR3b, antikor. Oš. Dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Hl.pospojení:
12 | Vodič CY 35 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vodič CY 16 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vodič CY 10 (zžl), uložený pevně | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplňující pospojování:
15 | Vodič CY 6 (zžl), uložený pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vodič CY 2,5 (m), uložený pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 25 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Krabice přístrojová bez víčka, pod omítku | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Krabice instalační rozvodná s víčkem a svorkovnicí, pod omítku | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rámeček jednonásobný, ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 4 | 0 | 0 | / | /
21 | Rámeček trojnásobný, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 1 | 0 | 0 | / | /
22 | Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, IP55, např. Legrand | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zásuvka dvojnásobná, 2x 2P+PE / 230V / 16A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Spínač jednopólový, ř. 1, 230V / 10A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Spínač střídavý, ř. 5, 230V / 10A, např. ABB Levit M, onyx / kouřová černá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Spínač dvojpólový, ř.2, 16A (pro bojler) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Čas. spínač pod vypínač, např. CS3-2 (pro ventilátor) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Požární spínač (TOTALSTOP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | El. připojení rekuperační jednotky | ks | 2 | / | / | 0 | 0
30 | El. připojení čerpadel | ks | 1 | / | / | 0 | 0
31 | El. připojení regulátoru | ks | 1 | / | / | 0 | 0
32 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm2 | ks | 45 | / | / | 0 | 0
33 | Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 10mm2 | ks | 8 | / | / | 0 | 0
34 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 3cm | m | 35 | / | / | 0 | 0
35 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 7cm | m | 16 | / | / | 0 | 0
36 | Vysekání rýh ve zdech z dutých tvárnic hl. do 3cm š. do 15cm | m | 7 | / | / | 0 | 0
37 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 3cm | m | 35 | / | / | 0 | 0
38 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 7cm | m | 16 | / | / | 0 | 0
39 | Vyplnění a omítutí rýh hl. do 3cm š. do 15cm | m | 7 | / | / | 0 | 0
40 | Zazdění skříní pro rozváděče s vysekáním výklenku (SP1+RE1, RH1) | ks | 2 | / | / | 0 | 0
41 | Průraz zdivem do t = 30cm | ks | 3 | / | / | 0 | 0
42 | Průraz zdivem do t = 60cm | ks | 6 | / | / | 0 | 0
43 | Odvoz suti a likvidace odpadu | kpl | 1 | / | / | 0 | 0
44 | Nespecifikované práce a montáže, koordinace | hod | 20 | / | / | 0 | 0
Nosný materiál celkem:
45 | Materiál – součet |  |  |  | 0
46 | 3% podružný materiál |  |  |  | 0
47 | Materiál – součet |  |  |  | 0
48 | Montáže – součet | [5 empty] | 0