## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Vosk - hemostyptický prostriedok
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Vosk - hemostyptický prostriedok
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
1. | Položka č. 1 - Jednorazový aplikátor kovových svoriek | xxx | xxx
1.1 | Hemostyptické prostriedky, ktoré sa používajú na zastavenie krvácania počas chirurgických operačných zákrokov, v hrudnej a cievnej chirurgii na sternum, rebrá a kosti. | áno
1.2 | hemostyptický vosk na lokálnu hemostázu kostí | áno
1.3 | vosk pôsobí ako mechanická bariéra | áno
1.4 | požadované zloženie: | xxx | xxx
1.4.1 | zmes včelieho vosku a vazelíny alebo | áno
1.4.2 | sterilný mix včelieho vosku, parafínu, izopropyl-palmitát (zmäkčovač) | áno
1.5 | nevstrebateľný | áno
1.6 | dvojité sterilné balenie – dátum expirácie (vyhláška 533/2007) | áno
1.7 | požadovaná hmotnosť 1 kusu: 2,5 g | áno
1.8 | obal musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: | xxx | xxx
1.8.1 | názov | áno
1.8.2 | dátum expirácie | áno
1.8.3 | katalógové číslo | áno
1.9 | otváranie sterilného balenia – peel efekt (aby nedochádzalo k znehodnoteniu materiálu pri manipulácii) | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Vosk - hemostyptický prostriedok
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Vosk - hemostyptický prostriedok | ks | 7920 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Vosk - hemostyptický prostriedok
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač