|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS |
| Sídlo obstarávateľa: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom |
| IČO obstarávateľa: 31962831 |

Počítačom riadené kvasenie - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Riadené kvasenie na 25 nádrží, objem spolu 100 tis. litrov | áno | Vyberte položku. |
| Chladiaci výkon na -7°C + ohrev | áno | Vyberte položku. |
| Chladiaci výkon minimálne (kW) | 30 |  |
| Akumulačná nádrž o objeme 400 l, dvojplášť s izoláciou | áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie 25 nádrží servoventil-servopohon | áno | Vyberte položku. |
| Rozvádzač, 15“ LCD monitor | áno | Vyberte položku. |
| Teplotné čidlo na LCD | áno | Vyberte položku. |
| Mobilná aplikácia | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača