## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ | [5 empty] | Část: | D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
Zakázka: |  |  |  | Umístění: | ŠTERNBERK
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Luděk Kulczycki
Datum: |  | 13/11/2022
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ |  |  | URS2022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0
|  | 713 | O |  | PSV | izolace tepelne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92392 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 15x10 | 112 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 2 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 18x10 | 29 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 22/10 | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 28/10 | 95 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 5 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 35/10 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 6 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 42/10 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 713 | Pouzdro potrubní izolační 35/30 | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
|  |  | P | 8 | 713 | Pouzdro potrubní izolační 42/40 | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
|  |  | P | 9 | 713-8 | MTZ izolačních trubic z pěnového polyethylénu do DN50 | 442 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 713 | Montážní a spojovací materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | U | 11 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | 0.92392 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 21
|  | 732 | O |  | PSV | strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 732 | Plynový kondenzační kotel: 50 kW (9,7-48,7 kW) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
+ kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla (v ceně kotle)
|  |  | P | 2 | 732 | Rozšiřující modul 3směšovaný a jeden čerpadlový topný okruh | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 732 | Sada svorek pro rozšiřující modul | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 732 | Příložné čidlo teploty, 10 kOhm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 5 | 732 | Čidlo teploty do jímky, 10 kOhm, 6m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 6 | 732 | ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300 l, | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
včetně plášťě izolace , stříbrno-šedý
|  |  | P | 7 | 732 | kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 732 | koleno koaxiální DN125/80 x 87° | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 732 | trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 732 | přechodka koaxiální DN125/80na DN 160/110 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 732 | trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 12 | 732 | koleno koaxiální DN160/110 x 87° | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 13 | 732 | trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 14 | 732 | střešní koncovka koaxiální DN160/110, prodloužená délka, PP černá | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 15 | 732 | neutralizační box vč. náplně 4 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 16 | 732 | Expanzní nádoba 80/6 o objemu V= 80 l, vč. servis. ventilu se zajištěním 3/4" | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 17 | R | Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 35 do 52 kW | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 |  | 21
|  |  | P | 18 | 732 | Montáž odkouření | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01105 |  | 21
|  |  | P | 19 | 724319115 | Montáž tlakové expanzní nádoby do objemu 500 litrů | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00817 |  | 21
|  |  | P | 20 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,05 m3/h, H=5 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 21 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,8 m3/h, H=5 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 22 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo pro topné soustavy 25-60 130 (Q=1,5 m3/h, H=3 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 23 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 (Q=3,1 m3/h, H=6 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
s funkcí Flowlimit a Flowadapt
|  |  | P | 24 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00060928 |  | 21
|  |  | P | 25 | 732 | Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:6,3 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 26 | 732 | Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:10 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 27 | 732 | Servopohon k regulačnímu ventilu třícestnému | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 28 | 732 | Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním a uzavřením | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 29 | 732 | Vyvažovací ventil DN 32 s vypouštěním a uzavřením | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 30 | 734 | Zaregulování vyvažovacích ventilů | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 |  | 21
|  |  | P | 31 | 732 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 32 | 732 | Izolace na hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 33 | 732321203R | Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057268 |  | 21
|  |  | P | 34 | 732 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač do průtoku 6 m3/h, 0,6 MPa, l-1400mm, 866 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057268 |  | 21
|  |  | P | 35 | 732111242R | Montáž rozdělovače a sběrače | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.026279 |  | 21
|  |  | S | 36 | 732 | Nástěnná konzola 80/150 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 37 | 732 | Izolace PUR 35 mm na rozdělovaqč -sběrač do 6 m3/h, kašírovaná ALU plech. folie, 55 | 1.4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 38 | 722 | Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20 dle ČSN EN 1717 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | U | 39 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | 1.24 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 733 | O |  | PSV | POTRUBI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54212 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733221202 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 | 126 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068 |  | 21
|  |  | P | 2 | 733221203 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 | 29 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00078 |  | 21
|  |  | P | 3 | 733221204 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00093 |  | 21
|  |  | P | 4 | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | 95 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00128 |  | 21
|  |  | P | 5 | 733222206 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00182 |  | 21
|  |  | P | 6 | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00217 |  | 21
|  |  | P | 7 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 378 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 733 | Chránička pro potrubí- průchody stěnou | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 722 | Automatické doplňovací zařízení | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 11 | 722 | Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 12 | 722 | Náhradní patrona | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 13 | 722 | Externí tlak. čidlo pro kombinaci změkčovacího/demineralizačního zařízení s doplňovacím zařízením | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
doplňovacím zařízením
|  |  | U | 14 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | 1.0842 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 734 | O |  | PSV | ARMATURY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054472 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00057 |  | 21
|  |  | P | 2 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00124 |  | 21
|  |  | P | 3 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00114 |  | 21
|  |  | P | 4 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00047 |  | 21
|  |  | P | 5 | 734291114 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00073 |  | 21
|  |  | P | 6 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025 |  | 21
|  |  | P | 7 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 |  | 21
|  |  | P | 8 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00052 |  | 21
|  |  | P | 9 | 734212113 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00042 |  | 21
|  |  | P | 10 | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00055 |  | 21
|  |  | P | 11 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00076 |  | 21
|  |  | P | 12 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00119 |  | 21
|  |  | P | 13 | 734411112 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem D80 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068015 |  | 21
|  |  | P | 14 | 734422110 | Tlakoměr diferenční č 03360 D 60 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00273 |  | 21
|  |  | P | 15 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027 |  | 21
|  |  | P | 16 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00024 |  | 21
|  |  | P | 17 | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00026 |  | 21
|  |  | P | 18 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 19 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 20 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 21 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 |  | 21
|  |  | P | 22 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 |  | 21
|  |  | P | 23 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 |  | 21
|  |  | U | 24 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | 0.32683 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 735 | O |  | PSV | OTOPNA TELESA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63124 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735164150R | Otopné těleso trubkové pro spodní středové připojení velikost/délka 1220/600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
KLTM 1220.600
|  |  | P | 2 | 735164150R | Otopné těleso trubkové pro aposní atředové připojení velikost/délka 1220/450 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
KLTM 1220.450
|  |  | P | 3 | 735 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300 W, bílé | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 4 | 735 | Upevňovací sada průměr 20 universal-standard bíla pro trubková OT | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 5 | 735164170R | Armatura pro spodní středové připojení trubkových těles, rohová, bílá | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 6 | 735164180R | Krytka armatury pro spodní středové připojení trubkových těles, univerzální, bílá | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 7 | 735164521 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa do 1340 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 734100025R | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 735000912 | Vyregulování termostatického ventilu | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 735152451R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/400 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0114 |  | 21
|  |  | P | 11 | 735152453R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/600 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01654 |  | 21
|  |  | P | 12 | 735152455R | Otopné těleso panelové ,pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02132 |  | 21
|  |  | P | 13 | 735152458R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0272 |  | 21
|  |  | P | 14 | 735152459R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03088 |  | 21
|  |  | P | 15 | 735152555R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0234 |  | 21
|  |  | P | 16 | 735152561R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0446 |  | 21
|  |  | P | 17 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 18 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 19 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 20 | 735 | Stěnová konzola dvojitá pro montáž OT typu 21 VK a 22 VK | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 21 | 734100005R | Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje: -termostatická hlavice s upevněním maticí M 30x1,5 - rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření, připojení na těleso 3/4" AG připojení na soustavu 1/2" IG-
|  |  | P | 22 | 734100025R | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | 34 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 23 | 735000912 | Vyregulování termostatického ventilu | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 24 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 25 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | 52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
2násobný proplach ( 3 * 6) m2)
|  |  | P | 26 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | 52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
2násobné vypuštění systému ( 2 * 6 m2)
|  |  | P | 27 | 735100005R | Topná zkouška 24 h | 24 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 28 | 998 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | 1 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 736 | O |  | PSV | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 736 | systémová deska s izolací pro potrubí 14-17 mm, rozměry 1,45x0,85 m, výška desky 33 mm | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 2 | 736 | diagonální pás, pro úchycení potrubí na systémovou desku | 52 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 736 | oboustranný pás, pro spojování systémových desek | 70 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 736 | potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 240 m | 480 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu
|  |  | P | 5 | 736 | potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 640 m | 3200 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu
|  |  | P | 6 | 736 | obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m | 600 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 736 | chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm | 180 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 3 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Umístěn ve 2.NP, č.m. 205 , vlevo
|  |  | P | 9 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 11 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 12 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 12 | 736 | kulový ventil G1-G1 s těsněním | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 13 | 736 | svěrné šroubení na potrubí 16x1,8.0-G3/4 Eurokonus | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 14 | 736 | plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 15 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 550x760x110 mm, bílá | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 16 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 700x760x110 mm, bílá | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 17 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 1000x760x1160 mm, bílá | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 18 | 736 | starter set L, 1xmodul , 2x řídící jednotka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
5x termostat bílý
|  |  | P | 19 | 736 | rozšiřující modul | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 20 | 736 | řídící jednotka +anténa | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 21 | 736 | termostat bílý | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 22 | 736 | Termopohon 24 V | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 23 | 735511201R | Montáž podlahového vytápění-položení | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 799 | O |  | PSV | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 799000005R | Revize plynového kotle | 1 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 799000006R | Revize odkouření | 1 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 799000007R | Revize plynu | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | ŠTERNBERK-MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ |  |  | URS2022/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0
|  | 713 | O |  | PSV | izolace tepelne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92392 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 15x10 | 112 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 2 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 18x10 | 29 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 22/10 | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 28/10 | 95 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 5 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 35/10 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 6 | 713 | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 42/10 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 713 | Pouzdro potrubní izolační 35/30 | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
|  |  | P | 8 | 713 | Pouzdro potrubní izolační 42/40 | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
z kamenné vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
|  |  | P | 9 | 713-8 | MTZ izolačních trubic z pěnového polyethylénu do DN50 | 442 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 713 | Montážní a spojovací materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | U | 11 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | 0.92392 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 21
|  | 732 | O |  | PSV | strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 732 | Plynový kondenzační kotel: 50 kW (9,7-48,7 kW) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
+ kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla (v ceně kotle)
|  |  | P | 2 | 732 | Rozšiřující modul 3směšovaný a jeden čerpadlový topný okruh | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 732 | Sada svorek pro rozšiřující modul | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 732 | Příložné čidlo teploty, 10 kOhm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 5 | 732 | Čidlo teploty do jímky, 10 kOhm, 6m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 6 | 732 | ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300 l, | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
včetně plášťě izolace , stříbrno-šedý
|  |  | P | 7 | 732 | kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 732 | koleno koaxiální DN125/80 x 87° | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 732 | trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 732 | přechodka koaxiální DN125/80na DN 160/110 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 732 | trubka koaxiální DN160/110 x 1000 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 12 | 732 | koleno koaxiální DN160/110 x 87° | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 13 | 732 | trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 14 | 732 | střešní koncovka koaxiální DN160/110, prodloužená délka, PP černá | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 15 | 732 | neutralizační box vč. náplně 4 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 16 | 732 | Expanzní nádoba 80/6 o objemu V= 80 l, vč. servis. ventilu se zajištěním 3/4" | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 17 | R | Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 35 do 52 kW | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 |  | 21
|  |  | P | 18 | 732 | Montáž odkouření | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01105 |  | 21
|  |  | P | 19 | 724319115 | Montáž tlakové expanzní nádoby do objemu 500 litrů | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00817 |  | 21
|  |  | P | 20 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,05 m3/h, H=5 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 21 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 130 (Q=1,8 m3/h, H=5 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 22 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo pro topné soustavy 25-60 130 (Q=1,5 m3/h, H=3 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
|  |  | P | 23 | 732 | Elektronicky regul. čerpadlo s funkcí Autoadapt 25-80 (Q=3,1 m3/h, H=6 m) | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.09 |  | 21
s funkcí Flowlimit a Flowadapt
|  |  | P | 24 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00060928 |  | 21
|  |  | P | 25 | 732 | Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:6,3 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 26 | 732 | Regulační ventil třícestný směšovací RP 1", DN:25 kvs:10 | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 27 | 732 | Servopohon k regulačnímu ventilu třícestnému | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 28 | 732 | Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním a uzavřením | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 29 | 732 | Vyvažovací ventil DN 32 s vypouštěním a uzavřením | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00069 |  | 21
|  |  | P | 30 | 734 | Zaregulování vyvažovacích ventilů | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 |  | 21
|  |  | P | 31 | 732 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 32 | 732 | Izolace na hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 33 | 732321203R | Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků pro průtok 2,5 m3/h | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057268 |  | 21
|  |  | P | 34 | 732 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač do průtoku 6 m3/h, 0,6 MPa, l-1400mm, 866 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057268 |  | 21
|  |  | P | 35 | 732111242R | Montáž rozdělovače a sběrače | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.026279 |  | 21
|  |  | S | 36 | 732 | Nástěnná konzola 80/150 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 37 | 732 | Izolace PUR 35 mm na rozdělovaqč -sběrač do 6 m3/h, kašírovaná ALU plech. folie, 55 | 1.4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 38 | 722 | Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20 dle ČSN EN 1717 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | U | 39 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | 1.24 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 733 | O |  | PSV | POTRUBI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54212 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733221202 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 | 126 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068 |  | 21
|  |  | P | 2 | 733221203 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 | 29 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00078 |  | 21
|  |  | P | 3 | 733221204 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00093 |  | 21
|  |  | P | 4 | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | 95 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00128 |  | 21
|  |  | P | 5 | 733222206 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00182 |  | 21
|  |  | P | 6 | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00217 |  | 21
|  |  | P | 7 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 378 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | 62 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 733 | Chránička pro potrubí- průchody stěnou | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 722 | Automatické doplňovací zařízení | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 11 | 722 | Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 12 | 722 | Náhradní patrona | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
|  |  | P | 13 | 722 | Externí tlak. čidlo pro kombinaci změkčovacího/demineralizačního zařízení s doplňovacím zařízením | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0013105 |  | 21
doplňovacím zařízením
|  |  | U | 14 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | 1.0842 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 734 | O |  | PSV | ARMATURY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054472 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00057 |  | 21
|  |  | P | 2 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00124 |  | 21
|  |  | P | 3 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C s vnitřními závity | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00114 |  | 21
|  |  | P | 4 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00047 |  | 21
|  |  | P | 5 | 734291114 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00073 |  | 21
|  |  | P | 6 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025 |  | 21
|  |  | P | 7 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 |  | 21
|  |  | P | 8 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00052 |  | 21
|  |  | P | 9 | 734212113 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00042 |  | 21
|  |  | P | 10 | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00055 |  | 21
|  |  | P | 11 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00076 |  | 21
|  |  | P | 12 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00119 |  | 21
|  |  | P | 13 | 734411112 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem D80 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068015 |  | 21
|  |  | P | 14 | 734422110 | Tlakoměr diferenční č 03360 D 60 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00273 |  | 21
|  |  | P | 15 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027 |  | 21
|  |  | P | 16 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00024 |  | 21
|  |  | P | 17 | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00026 |  | 21
|  |  | P | 18 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 19 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 20 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 |  | 21
|  |  | P | 21 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 |  | 21
|  |  | P | 22 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 |  | 21
|  |  | P | 23 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 5e-05 |  | 21
|  |  | U | 24 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | 0.32683 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 735 | O |  | PSV | OTOPNA TELESA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63124 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735164150R | Otopné těleso trubkové pro spodní středové připojení velikost/délka 1220/600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
KLTM 1220.600
|  |  | P | 2 | 735164150R | Otopné těleso trubkové pro aposní atředové připojení velikost/délka 1220/450 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
KLTM 1220.450
|  |  | P | 3 | 735 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300 W, bílé | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 4 | 735 | Upevňovací sada průměr 20 universal-standard bíla pro trubková OT | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 5 | 735164170R | Armatura pro spodní středové připojení trubkových těles, rohová, bílá | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 6 | 735164180R | Krytka armatury pro spodní středové připojení trubkových těles, univerzální, bílá | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 |  | 21
|  |  | P | 7 | 735164521 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa do 1340 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 734100025R | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 9 | 735000912 | Vyregulování termostatického ventilu | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 735152451R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/400 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0114 |  | 21
|  |  | P | 11 | 735152453R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/600 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01654 |  | 21
|  |  | P | 12 | 735152455R | Otopné těleso panelové ,pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02132 |  | 21
|  |  | P | 13 | 735152458R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0272 |  | 21
|  |  | P | 14 | 735152459R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03088 |  | 21
|  |  | P | 15 | 735152555R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0234 |  | 21
|  |  | P | 16 | 735152561R | Otopné těleso panelové, pravé spodní připojení, typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0446 |  | 21
|  |  | P | 17 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 18 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 19 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 20 | 735 | Stěnová konzola dvojitá pro montáž OT typu 21 VK a 22 VK | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 21 | 734100005R | Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje: -termostatická hlavice s upevněním maticí M 30x1,5 - rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření, připojení na těleso 3/4" AG připojení na soustavu 1/2" IG-
|  |  | P | 22 | 734100025R | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 | 34 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 23 | 735000912 | Vyregulování termostatického ventilu | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 24 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | 17 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 25 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | 52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
2násobný proplach ( 3 * 6) m2)
|  |  | P | 26 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | 52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
2násobné vypuštění systému ( 2 * 6 m2)
|  |  | P | 27 | 735100005R | Topná zkouška 24 h | 24 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 28 | 998 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | 1 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 736 | O |  | PSV | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 736 | systémová deska s izolací pro potrubí 14-17 mm, rozměry 1,45x0,85 m, výška desky 33 mm | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 2 | 736 | diagonální pás, pro úchycení potrubí na systémovou desku | 52 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 3 | 736 | oboustranný pás, pro spojování systémových desek | 70 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 4 | 736 | potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 240 m | 480 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu
|  |  | P | 5 | 736 | potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyetylenu 16x2.0, 6 bar, kotouč 640 m | 3200 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Obsahuje kyslíkovou bariéru vyrobenou z etalenvinylalkoholu
|  |  | P | 6 | 736 | obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m | 600 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 7 | 736 | chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm | 180 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 8 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 3 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
Umístěn ve 2.NP, č.m. 205 , vlevo
|  |  | P | 9 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 10 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 11 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 736 | plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 12 HK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 12 | 736 | kulový ventil G1-G1 s těsněním | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 13 | 736 | svěrné šroubení na potrubí 16x1,8.0-G3/4 Eurokonus | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 14 | 736 | plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm | 80 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 15 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 550x760x110 mm, bílá | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 16 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 700x760x110 mm, bílá | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 17 | 736 | skříň rozdělovače, pod omítku , 1000x760x1160 mm, bílá | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 18 | 736 | starter set L, 1xmodul , 2x řídící jednotka | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
5x termostat bílý
|  |  | P | 19 | 736 | rozšiřující modul | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 20 | 736 | řídící jednotka +anténa | 1 | sada |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 21 | 736 | termostat bílý | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 22 | 736 | Termopohon 24 V | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 23 | 735511201R | Montáž podlahového vytápění-položení | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 799 | O |  | PSV | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 799000005R | Revize plynového kotle | 1 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 799000006R | Revize odkouření | 1 | HOD |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 799000007R | Revize plynu | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21