Príloha č.1 k č. p.: SE-OHZ3-2023/004245-001

Pracovisko Bratislava

| Názov meradla/zariadenia | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- |
| Termocyklér |  |  |
| MC ep gradient S | 12106 | Kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | 12954 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Centrifúga |  |  |
| 5804R | 0031734 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5804R | 0031737 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Universal 30F typ 1400 | 5240-06 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Mikro 22 typ 1105 | 0002985-06 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5810R | 5811DP373899 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Universal 320 | 005842-03-00 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | 0005811 | Kalibrácia, servisná podpora |

Pracovisko Slovenská Ľupča

| Názov meradla/zariadenia | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- |
| Automatický pipet. systém |  |  |
| epMotion 5075 MC | 00309 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Termocyklér |  |  |
| MC ep gradient S | 12957 | Kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | 007787 | Kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | 12103 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Centrifúga |  |  |
| 5415R, chladená | 0000014973 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5804R | 0031712 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5804R | 0031724 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Universal 32R | 0002254 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Mikro 22 | 0000884-03-00 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5810 | 0000011302 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5415D | 0000063506 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | 0005814 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor 5301 | 0005255 | Kalibrácia, servisná podpora |

Pracovisko Košice

| Názov meradla/zariadenia | Výrobné číslo | Servisný plán |
| --- | --- | --- |
| Robotický systém |  |  |
| epMotion 5075 MC | 00310 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Termocyklér |  |  |
| MC ep gradient S | 12953 | Kalibrácia, servisná podpora |
| MC ep gradient S | 12112 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Centrifúga |  |  |
| 5804R | 31733 | Kalibrácia, servisná podpora |
| 5804R | 31732 | Kalibrácia, servisná podpora |
| EBA 12 | 0003678-02-00 | Kalibrácia, servisná podpora |
| Vákuový koncentrátor |  |  |
| Vákuový koncentrátor 5301 | 0005812 | Kalibrácia, servisná podpora |

Servisná podpora zahŕňa:

- Opravy prístrojov tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť prístrojov pri ich použití objednávateľom v rámci jeho činnosti.

- Výmena všetkých potrebných náhradných dielov.

- Prácu servisného technika.

- Dopravu servisného technika na miesto výkonu práce, kde sa daný prístroj nachádza.

- O vykonaní opravy vydá zhotoviteľ objednávateľovi servisný protokol, alebo iný doklad potvrdzujúci servisný zákrok.

- Servisná odozva – do troch pracovných dní od nahlásenia poruchy na prístroji.

Preventívna prehliadka/kalibrácia zahŕňa:

- Zhotoviteľ vykoná pravidelnú prehliadku/kalibráciu prístrojov, spojenú s overením jeho správnej funkčnosti.

- Zhotoviteľ hradí materiál nevyhnutný na použitie pri preventívnej prehliadke/kalibrácii, prácu servisného technika a náklady spojené s dopravou technika na miesto výkonu práce.

- O vykonaní preventívnej prehliadky/kalibrácii vydá zhotoviteľ objednávateľovi protokol.

Miesto výkonu práce:

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice