## Špecifikácia predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky:
Vosk - hemostyptický prostriedok
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položky predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Vosk - hemostyptický prostriedok |  | xxx
1.1 | Hemostyptické prostriedky, ktoré sa používajú na zastavenie krvácania počas chirurgických operačných zákrokov, v hrudnej a cievnej chirurgii na sternum, rebrá a kosti. |  | áno
1.2 | hemostyptický vosk na lokálnu hemostázu kostí, |  | áno
1.3 | vosk pôsobí ako mechanická bariéra, |  | áno
1.4 | požadované zloženie: |  | áno
1.4.1 | zmes včelieho vosku a vazelíny alebo, |  | áno
1.4.2 | sterilný mix včelieho vosku, parafínu, izopropyl-palmitát (zmäkčovač) |  | áno
1.5 | nevstrebateľný, |  | áno
1.6 | sterilné balenie: |  | 1 ks
1.7 | požadovaná hmotnosť 1 kusu: |  | 2,5 g
1.8 | obal musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: názov, dátum expirácie, katalógové číslo. |  | áno
Položka predmetu zákazky
1. | Vosk - hemostyptický prostriedok
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
.......................................................
meno, štatutárny orgán, podpis a pečiatka
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač