Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch stolíkov pre anestézu, ich doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby inštalácia a uvedenie do prevádzky, pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia:  Stolík pre anestézu – 2 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie): |
| --- | --- |
| - stolík s min. rozmermi 640 x 500 x 900 mm |  |
| - mobilný so 4 kolieskami, z toho min. 2 s brzdou |  |
| - základná konštrukcia stolíka nerezová alebo z eloxovaného hliníka alebo duralu, alebo oceľová lakovaná práškovou farbou |  |
| - pracovná plocha z ABS plastu alebo nerezu |  |
| - 5 zásuviek s min. 2 rôznymi výškami, ktoré vypĺňajú celý stolík |  |
| - stolík aj zásuvky umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |