## Hárok1
Názov predmetu zákazky: „Kraniotomický vŕtací systém“
Výpočet zmluvnej ceny - Kraniotomický vŕtací systém pre ortopedicko - traumatologické oddelenie
p.č. | Názov položky | Identifikácia tovaru (obchodný názov, typ) | Množstvo ks | JC bez DPH | Sadzba DPH | JC s DPH | Cena za mn. v € bez DPH | Cena za mn. v € s DPH
1 | Motor s integrovaným napájacím káblom |  | 1
2 | Kraniotóm pre dospelých |  | 1
3 | Perforátor pre autostop vrtáky – 1000 rpm |  | 1
4 | Sterilizačná kazeta - set |  | 1
5 | Konzola vŕtacieho systému vrátane príslušenstva (napájací kábel, pedál) |  | 1
[6 empty] | Cena celkom: | € bez DPH | € s DPH
| Uvedená cena je vrátane súvisiacich služieb : | poskytnutie záruky na predmet zákazky v trvaní min. 24 mesiacov
Doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdanie návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, odovzdanie potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenie záručného servisu počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov.
som/ niesom platcom DPH
V ...................................., dňa .................. ............................................... Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby konať v mene uchádzača