## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 7 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Položka č. 1 - Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT
Pozáručná servisná starostlivosť sa týka nasledovných systémov/prístrojov, vrátane dodávky a výmeny originálnych náhradných dielov: |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. |  |  | 2. | 3.
Prístroj č. 1 - Sterilizátor Stericell 222 comfort - horúcovzdušný
1.1 | výrobné číslo: 091432 |  | xxx | xxx
1.2 | rok zaradenia: 2009 |  | xxx | xxx
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov |  | áno/spĺňa
1.4 | rozsah preventívnej údržby: |  | áno/spĺňa
1.4.1 | kontrola parametrov a funkčnosti |  | áno/spĺňa
1.4.2 | kontrola funkčnosti nastavenej teploty |  | áno/spĺňa
1.4.3 | kontrola sterilizačného cyklu a času |  | áno/spĺňa
Prístroj č. 2 - Sterilizátor parný STERIVARP HP 669-2
2.1 | výrobné číslo: 080120 |  | xxx | xxx
2.2 | rok zaradenia: 2009 |  | xxx | xxx
2.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každý mesiac |  | áno/spĺňa
2.4 | rozsah preventívnej údržby: |  | áno/spĺňa
2.4.1 | kontrola tlakovej komory |  | áno/spĺňa
2.4.2 | kontrola a mazanie tlakových tesnení |  | áno/spĺňa
2.4.3 | kontrola poistných ventilov |  | áno/spĺňa
2.4.4 | kontrola vývev |  | áno/spĺňa
2.4.5 | kontrola tlačiarní denných pások |  | áno/spĺňa
2.4.6 | 1 x ročne odborná skúška tlakovej nádoby podľa STN EN 690012 |  | áno/spĺňa
Prístroj č. 3 - Sterilizátor parný STERIVARP HP 669-2
3.1 | výrobné číslo: 080119 |  | xxx | xxx
3.2 | rok zaradenia: 2009 |  | xxx | xxx
3.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každý mesiac |  | áno/spĺňa
3.4 | rozsah preventívnej údržby: |  | áno/spĺňa
3.4.1 | kontrola tlakovej komory |  | áno/spĺňa
3.4.2 | kontrola a mazanie tlakových tesnení |  | áno/spĺňa
3.4.3 | kontrola poistných ventilov |  | áno/spĺňa
3.4.4 | kontrola vývev |  | áno/spĺňa
3.4.5 | kontrola tlačiarní denných pások |  | áno/spĺňa
3.4.6 | 1 x ročne odborná skúška tlakovej nádoby podľa STN EN 690012 |  | áno/spĺňa
Prístroj č. 4 - Ultrazvuková myčka Ultramic 600
4.1 | rok zaradenia: 2009 |  | xxx | xxx
4.2 | počet preventívnych údržieb za rok: každých šesť mesiacov |  | áno/spĺňa
4.3 | rozsah preventívnej údržby: |  | áno/spĺňa
4.3.1 | kontrola parametrov a funkčnosti |  | áno/spĺňa
4.3.2 | kontrola funkčnosti nastavenej teploty |  | áno/spĺňa
4.3.3 | kontrola sterilizačného cyklu a času |  | áno/spĺňa
Prístroj č. 5 - Sterilizátor Stericell 55 comfort - horúcovzdušný
5.1 | výrobné číslo: 55/B090728 |  | xxx | xxx
5.2 | rok zaradenia: 2009 |  | xxx | xxx
5.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých šesť mesiacov |  | áno/spĺňa
5.4 | rozsah preventívnej údržby: |  | áno/spĺňa
5.4.1 | kontrola parametrov a funkčnosti |  | áno/spĺňa
5.4.2 | kontrola funkčnosti nastavenej teploty |  | áno/spĺňa
5.4.3 | kontrola sterilizačného cyklu a času |  | áno/spĺňa
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Položka č. 1 - Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT | mesačný paušál | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Zoznam prístrojov:
Por. č. | Názov systému | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ na mesiac |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ na mesiac
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Prístroj č. 1 - Sterilizátor Stericell 222 comfort - horúcovzdušný | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Prístroj č. 2 - Sterilizátor parný STERIVARP HP 669-2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prístroj č. 3 - Sterilizátor parný STERIVARP HP 669-2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Prístroj č. 4 - Ultrazvuková myčka Ultramic 600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Prístroj č. 5 - Sterilizátor Stericell 55 comfort - horúcovzdušný | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT
ZOZNAM SERVISNÝCH TECHNIKOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail | Telefónne číslo | Informácia o tom, či je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač