## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v prílohe č. 7 SP bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Položka č. 1 - Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský
Pozáručná servisná starostlivosť sa týka nasledovných systémov/prístrojov, vrátane dodávky a výmeny originálnych náhradných dielov: |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. |  |  |  | 2. | 3.
A) Preventívna údržba systémov v termínoch určených výrobcom značky Daniševský, resp. príslušnými právnymi predpismi, pričom táto údržba zahŕňa najmä:
1. | pre systémy č. 1 - č. 18: |  |  | xxx | xxx
1.1 | kontrola tesnosti rýchlospojok v systéme lôžkové rampy, zdvižné mosty, stropné statívy, stropné tubusy, |  |  | áno/spĺňa
1.2 | kontrola systému a funkčnosti lôžkových rámp, zdvižných mostov, stropných statívov, stropných tubusov, |  |  | áno/spĺňa
1.3 | premeranie a kontrola zásuvkových obvodov, |  |  | áno/spĺňa
1.4 | premeranie uzemňovacích svoriek, |  |  | áno/spĺňa
1.5 | kontrola prúdových chráničov. |  |  | áno/spĺňa
1.6 | Požaduje sa o každej preventívnej údržbe podľa bodu 2.1.1. vykonanej na príslušnej položke predmetu zákazky vypracovať Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia podľa aktuálne platných zákonov. |  |  | áno/spĺňa
2. | pre systémy č. 19 - č. 25: |  |  | xxx | xxx
2.1 | kontrola funkčnosti rozvodov medicinálnych plynov O2, SV, Vac, N2O, CO2, |  |  | áno/spĺňa
2.2 | kontrola funkčnosti záložných staníc a zdrojov medicinálnch plynov O2, SV, Vac, N2O, CO2, |  |  | áno/spĺňa
2.3 | tlakovanie systému rozvodov medicinálnych plynov, | tlakovanie systému rozvodov medicinálnych plynov, |  | áno/spĺňa
2.4 | Požaduje sa o každej preventívnej údržbe podľa bodu 2.1.2. vykonanej na príslušnej položke predmetu zákazky vypracovať Správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia, ako aj Správu o odbornej prehliadke tlakového zariadenia podľa aktuálne platných zákonov. |  |  | áno/spĺňa
B) Zoznam systémov:
Systém č. 1 - Stropný statív SKOS 71.11.1
1.1 | počet: 9 ks
1.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 2 - Stropný statív SKOS 71.11 - DUO
2.1 | počet: 26 ks
2.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 3 - Stropný statív SKOS 71.21.1
3.1 | počet: 18 ks
3.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 4 - Stropný statív atyp. SKOS 73.31.2 - Cargo
4.1 | počet: 9 ks
4.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 5 - Stropný statív OR 7
5.1 | počet: 5 ks
5.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 6 - 1-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ
6.1 | počet: 22 ks
6.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 7 - 3-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ
7.1 | počet: 1 ks
7.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 8 - 1-Lôžková inštalačná rampa LR - I
8.1 | počet: 25 ks
8.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 9 - 2-Lôžková Inštalančná rampa LR - I
9.1 | počet: 1 ks
9.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 10 - 1-Lôžková rampa LR - H II - 1500
10.1 | počet: 10 ks
10.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 11 - 1-Lôžková rampa atyp. LR-H II - 1200
11.1 | počet: 1 ks
11.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 12 - 1-Lôžková rampa LR-H II - 2500
12.1 | počet: 1 ks
12.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 13 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 3700
13.1 | počet: 3 ks
13.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 14 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 4000
14.1 | počet: 8 ks |  |  | xxx | xxx
14.2 | rok zaradenia: 2009 |  |  | xxx | xxx
Systém č. 15 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 4500
15.1 | počet: 19 ks
15.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 16 - 3-Lôžková rampa LR-H II - 5000
16.1 | počet: 7 ks
16.2 | rok zaradenia: 6 kusov rok 2009, 1 kus rok 2011
Systém č. 17 - 3-Lôžková rampa LR-H II 5100
17.1 | počet: 19 ks
17.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 18 - Pojazdný stojan so zvlhčovačom s prietokomerom na O2
18.1 | počet: 2 ks
18.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 19 - Rozvody medicinálneho kyslíka, stlačeného vzduchu, vákua, kysličníka dusného, kysličníka uhličitého
19.1 | počet: 1 súbor
19.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 20 - Záložná stanica medicinálneho kyslíka - automatický fľašový zdroj 10 + 10 fľaše DAN-ZA 060
20.1 | počet: 1 súbor
20.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 21 - Redukčná stanica medicinálneho kylsíka RS 100-2
21.1 | počet: 1 súbor
21.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 22 - Stanica kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 2+2 fľaše DAN-RJ ZM 015
22.1 | počet: 1 súbor
22.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 23 - Záložný zdroj kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR- 015-1
23.1 | počet: 1 súbor
23.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 24 - Stanica kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 4+4 fľaše DAN-RJ ZM 015
24.1 | počet: 1 súbor
24.2 | rok zaradenia: 2009
Systém č. 25 - Záložný zdroj kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR 015
25.1 | počet: 1 súbor
25.2 | rok zaradenia: 2009
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Položka č. 1 - Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský | mesačný paušál | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Zoznam systémov:
Por. č. | Názov systému | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ na mesiac |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ na mesiac
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Systém č. 1 - Stropný statív SKOS 71.11.1 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Systém č. 2 - Stropný statív SKOS 71.11 - DUO | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Systém č. 3 - Stropný statív SKOS 71.21.1 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Systém č. 4 - Stropný statív atyp. SKOS 73.31.2 - Cargo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Systém č. 5 - Stropný statív OR 7 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Systém č. 6 - 1-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Systém č. 7 - 3-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Systém č. 8 - 1-Lôžková inštalačná rampa LR - I | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Systém č. 9 - 2-Lôžková Inštalančná rampa LR - I | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Systém č. 10 - 1-Lôžková rampa LR - H II - 1500 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Systém č. 11 - 1-Lôžková rampa atyp. LR-H II - 1200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Systém č. 12 - 1-Lôžková rampa LR-H II - 2500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Systém č. 13 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 3700 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Systém č. 14 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 4000 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Systém č. 15 - 2-Lôžková rampa LR-H II - 4500 | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Systém č. 16 - 3-Lôžková rampa LR-H II - 5000 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Systém č. 17 - 3-Lôžková rampa LR-H II 5100 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Systém č. 18 - Pojazdný stojan so zvlhčovačom s prietokomerom na O2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Systém č. 19 - Rozvody medicinálneho kyslíka, stlačeného vzduchu, vákua, kysličníka dusného, kysličníka uhličitého | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Systém č. 20 - Záložná stanica medicinálneho kyslíka - automatický fľašový zdroj 10 + 10 fľaše DAN-ZA 060 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Systém č. 21 - Redukčná stanica medicinálneho kylsíka RS 100-2 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Systém č. 22 - Stanica kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 2+2 fľaše DAN-RJ ZM 015 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Systém č. 23 - Záložný zdroj kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR- 015-1 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Systém č. 24 - Stanica kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 4+4 fľaše DAN-RJ ZM 015 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Systém č. 25 - Záložný zdroj kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR 015 | súbor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
ZOZNAM SERVISNÝCH TECHNIKOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať | E-mail | Telefónne číslo | Informácia o tom, či je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač