## Príloha č. 1
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
(dodávateľ priloží vyplnenú a potvrdenú prílohu č. 4 - Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov)

## Príloha č. 2
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
PLÁN ÚDRŽBY
Por. číslo | Názov zariadenia | Počet | Termín údržby | Termín údržby | Termín údržby | Termín údržby
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Stropný statív SKOS 71.11.1 | 9 ks
2. | Stropný statív SKOS 71.11 - DUO | 26 ks
3. | Stropný statív SKOS 71.21.1 | 18 ks
4. | Stropný statív atyp. SKOS 73.31.2 - Cargo | 2 ks
5. | Stropný statív OR 7 | 5 ks
6. | 1-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | 22 ks
7. | 3-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | 1 ks
8. | 1-Lôžková inštalačná rampa LR - I | 25 ks
9. | 2-Lôžková Inštalančná rampa LR - I | 1 ks
10. | 1-Lôžková rampa LR - H II - 1500 | 10 ks
11. | 1-Lôžková rampa atyp. LR-H II - 1200 | 1 ks
12. | 1-Lôžková rampa LR-H II - 2500 | 1 ks
13. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 3700 | 3 ks
14. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 4000 | 8 ks
15. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 4500 | 19 ks
16. | 3-Lôžková rampa LR-H II - 5000 | 7 ks
17. | 3-Lôžková rampa LR-H II 5100 | 10 ks
18. | Pojazdný stojan so zvlhčovačom s prietokomerom na O2 | 2 ks
19. | Rozvody medicinálneho kyslíka, stlačeného vzduchu, vákua, kysličníka dusného, kysličníka uhličitého | 1 súbor
20. | Záložná stanica medicinálneho kyslíka - automatický fľašový zdroj 10 + 10 fľaše DAN-ZA 060 | 1 súbor
21. | Redukčná stanica medicinálneho kylsíka RS 100-2 | 1 súbor
22. | Stanica kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 2+2 fľaše DAN-RJ ZM 015 | 1 súbor
23. | Záložný zdroj kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR- 015-1 | 1 súbor
24. | Stanica kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 4+4 fľaše DAN-RJ ZM 015 | 1 súbor
25. | Záložný zdroj kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR 015 | 1 súbor
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka dodávateľa
Poznámka:
povinné údaje vyplní dodávateľ

## Príloha č. 3
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
PLÁN REVÍZIE
Por. číslo | Názov zariadenia | Počet | Termín revízie | Termín revízie | Termín revízie | Termín revízie
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Stropný statív SKOS 71.11.1 | 9 ks
2. | Stropný statív SKOS 71.11 - DUO | 26 ks
3. | Stropný statív SKOS 71.21.1 | 18 ks
4. | Stropný statív atyp. SKOS 73.31.2 - Cargo | 2 ks
5. | Stropný statív OR 7 | 5 ks
6. | 1-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | 22 ks
7. | 3-Lôžkový Zdvižný most UR2 - UZ | 1 ks
8. | 1-Lôžková inštalačná rampa LR - I | 25 ks
9. | 2-Lôžková Inštalančná rampa LR - I | 1 ks
10. | 1-Lôžková rampa LR - H II - 1500 | 10 ks
11. | 1-Lôžková rampa atyp. LR-H II - 1200 | 1 ks
12. | 1-Lôžková rampa LR-H II - 2500 | 1 ks
13. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 3700 | 3 ks
14. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 4000 | 8 ks
15. | 2-Lôžková rampa LR-H II - 4500 | 19 ks
16. | 3-Lôžková rampa LR-H II - 5000 | 7 ks
17. | 3-Lôžková rampa LR-H II 5100 | 10 ks
18. | Pojazdný stojan so zvlhčovačom s prietokomerom na O2 | 2 ks
19. | Rozvody medicinálneho kyslíka, stlačeného vzduchu, vákua, kysličníka dusného, kysličníka uhličitého | 1 súbor
20. | Záložná stanica medicinálneho kyslíka - automatický fľašový zdroj 10 + 10 fľaše DAN-ZA 060 | 1 súbor
21. | Redukčná stanica medicinálneho kylsíka RS 100-2 | 1 súbor
22. | Stanica kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 2+2 fľaše DAN-RJ ZM 015 | 1 súbor
23. | Záložný zdroj kysličníka dusného - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR- 015-1 | 1 súbor
24. | Stanica kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 4+4 fľaše DAN-RJ ZM 015 | 1 súbor
25. | Záložný zdroj kysličníka uhličitého - automatický fľašový zdroj 1+1 fľaše DAN-RJ ZR 015 | 1 súbor
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka dodávateľa
Poznámka:
povinné údaje vyplní dodávateľ

## Príloha č. 4
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
SERVISNÁ SPRÁVA (vzor)
Servisná správa: Hlavička
Evidenčné č.: | Druh zákazky: | Servisná správa č.: | Dátum: (DD/MM/ROK)
Zákazník:
Systém č.: Typ zariadenia:
Meno zákazníka: Objednávka č.:
Servisný inžinier: Ukončenie opravy:
Počítadlo rent.: Systém k dispozícii: (HH:MM)
FMI č.: Modelové č.:
Sériové č.: Kód ukončenia:
Popis problému:
Zásah ukončený:
Overenia/Test ukončený:
Výsledok testu: | Zariadenie prešlo všetkými potrebnými testami a je pripravené na používanie
Servisná správa: Pracovná doba
Zariadenie: Vadná časť: od: (HH:MM) do: (HH:MM)
Servisná správa: Celkový čas
Celkový čas: Celková doba cesty: Celkový počet nadčasových hodín cesty:
........................................................... |  | ...........................................................
podpis dodávateľa |  | podpis objednávateľa

## Príloha č. 5
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
(dodávateľ priloží po elektronickej e-Aukcii vyplnenú a potvrdenú prílohu č. 5 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov)

## Príloha č. 6
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka dodávateľa
Poznámka:
povinné údaje vyplní dodávateľ