## c-Rozvodné potrubie 1 st. 0,655
ZADANIE
Stavba: Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica-rozvod vody
Objekt: c-Rozvodné potrubie 1 st. 0,655-1,360
Objednávateľ: Obec Koprivnica
Zhotoviteľ: Podľa súťaže |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Koprivnica |  |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 113107124 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t | m2 | 270
2 | 583373180 | Štrkopiesok 0-16 | m3 | 179.775
3 | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t | m2 | 258.5
4 | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 3.2
6 | 119001422 | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 5.6
7 | 120001101 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 169.2
8 | 120902112 | Búranie betónu prostého | m3 | 8.64
9 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 1.584
10 | 132101202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3 | m3 | 206.847
11 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 517.118
12 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 258.559
13 | 132301202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 | m3 | 310.271
14 | 132301209 | Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 155.135
16 | 4222520203 | Podkladová doska pre posúvače voda | ks | 7
17 | 4222520287 | Uzatvárací kľúč pre posúvače a pod. hydranty DN 50-500 voda | ks | 2
18 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 1149.15
19 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m | m2 | 1149.15
20 | 151201101 | Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m | m2 | 919.32
21 | 151201111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m | m2 | 919.32
22 | 162401102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m | m3 | 352.981
23 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 352.981
24 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 352.981
25 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 67.5
26 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 953.798
27 | 5833752900 | Štrkopiesok preddrvený 0-45 N | m3 | 331.2
28 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 240.606
29 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 17.2
30 | 180401211 | Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 540
31 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 25.686
33 | 181301111 | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m | m2 | 540
34 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 100
35 | MAG 011 | Poplatok za skládkovanie zeminy | t | 142.02
| 4 | Vodorovné konštrukcie
36 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 95.175
37 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 11.655
38 | 452111111 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 | ks | 6
39 | 452111121 | Osadenie bet.dielca, kotevné bloky | ks | 12
40 | 5921277500 | kotevný blok | ks | 12
41 | 452111131 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2 | ks | 3
44 | 465311111 | Rigol so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm | m2 | 15
| 5 | Komunikácie
45 | 564211111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm | m2 | 270
46 | 566901111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 189.42
47 | 566902151 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 162.36
48 | 566905111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom | m3 | 5.2
| 8 | Rúrové vedenie oplotenie
51 | 857242121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 6
52 | 5525572000 | Koleno prírubové s pätkou D 80 mm | ks | 2
53 | 5525411000 | Tvarovka prírubová TP- D 80 mm | ks | 2
54 | 5525032650 | FF prírubová tvarovka DN 80 dĺ.100 EPO PN 10/16, liatinový systém | ks | 2
55 | 5525032670 | FF prírubová tvarovka DN 80 dĺ.200 EPO PN 10/16, liatinový systém | ks | 2
56 | 5525034550 | FFR prírubový prechod DN 80/50 EPO PN 10 ČSN, liatinový systém | ks | 2
59 | 857262121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100 | ks | 3
60 | 3199104003 | Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, | ks | 1
65 | 871241121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm | m | 464
66 | 2861129700 | HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L | m | 464
67 | 871251121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm | m | 241
68 | 2861129800 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L | m | 241
69 | 2862461920 | Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 110, obj.č. 12DME110 | ks | 61
70
71
76 | 422912A015 | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 1,1-1,7 m | kus | 2
77 | 422799822 | Podz. zavzdušň. a odvzdušň. súprava PN16 DN50 h=1,50m | kus | 5
78 | 4229135450 | Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10 | kus | 7
79 | 0821111000 | Voda pitná pre obyvateľstvo | m3 | 24
80 | 423940000 | Znak čisty, malý, vodáreňský, orientačný | tks | 3
81 | 891241111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 3
82 | 4229123000 | Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm | ks | 3
83 | 4222490700 | Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm | ks | 3
86 | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 2
87 | 4227365088 | Hydrant podzemný DN 80 RD1.00 voda | ks | 2
88 | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 | ks | 2
89 | 4229124000 | Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm | ks | 2
90 | 4222491000 | Posúvače S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100 mm | ks | 2
175 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 464
95 | 892271111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 241
96 | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 705
99 | 892353112 | Strata vody | m3 | 25
100 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 2
106 | 2862501400 | PVC-U Tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN10 110x 4.3 x45° | ks | 2
107 | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 5
108 | 4229135200 | Poklop Y 4504 - posúvačový | ks | 5
109 | 5534644200 | Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm | ks | 4
110 | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 2
111 | 4229150018 | Poklop uličny hydrantový voda DN80 | ks | 2
112 | 899623141 | Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15) | m3 | 0.025
113 | 552521160 | Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300 | kus | 2
114 | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 1
115 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 711
116 | 2865100500 | HDPE lemový nákružok 90 | ks | 6
117 | 2865100600 | HDPE lemový nákružok 110 | ks | 4
119 | 5525556400 | Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm | ks | 1
120 | 2862703500 | HDPE redukcia 110/90 | ks | 1.01
124 | 2861671100 | Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90 | ks | 6
126 | 2861671200 | Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110 | ks | 4
127 | 2863110700 | Koleno tlakové KPP D110 90° | ks | 2
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie oplotenie
128 | 3 | Vodovodný poriadok | hod | 50
129 | 4 | projekt skutočného vyhotovenia | ho | 50
130 | 919731112 | Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm | m | 240
131 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 50 do 100 mm | m | 480
132 | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 5.625
133 | 5922763000 | Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 18
| 99 | Presun hmôt HSV
134 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 821.061
| TSP | Triedenie podľa TSP
135 | 1221 | Múrarská výpomoc | hod | 5
136 | 1222 | Podiel pridruženéých výkonov | hod | 5
137 | 1223 | Vytýčenie stavby | km | 0.725
138 | 1224 | Porealizačné zameranie | km | 0.725
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
139 | 345033020 | Zásuvka 5517-2750 | ks | 3
140 | 341075001 | Marker 2500 | ks | 3
141 | 210800526 | Vodič NN a VN voľne uložený CY 4 | M | 711
142 | 899721119 | Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch | kpl | 3
| 23-M | Montáže potrubia
145 | 230203008 | Montáž lemového nakružky D 90 | ks | 6
146 | 2861671100 | Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90 | ks | 6
147 | 230203144 | Montáž redukcie PE 100 SDR 11 D 110/90 | ks | 1
148 | 2861614400 | Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/90 | ks | 1
149 | 230203151 | Montáž kolena W30 st., PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 1
150 | 2861684908 | Koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 90 | ks | 1
Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo.
151 | 230203152 | Montáž kolena W30 st. PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 1
152 | 2861615200 | koleno 30° PE 100 SDR 11 DN 110 | ks | 1
155 | 230203167 | Montáž kolena W45 st. PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 2
156 | 2861616700 | Koleno 45° PE 100 SDR 11 DN 110 | ks | 2
157 | 230203187 | Montáž kolena W90 st.,PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 2
158 | 2861618700 | Koleno 90° PE 100 SDR 11 DN 90 | ks | 2
159 | 230203188 | Montáž kolena W90 st. PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 2
160 | 2861618800 | koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 110 | ks | 2
163 | 230203213 | Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 2
164 | 2861621300 | T-kus PE 100 SDR 11 DN 110 | ks | 2
167 | 230204193 | Montáž nákružku lemového PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 4
168 | 2861671200 | Elektrotvarovky lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110 | ks | 4
171 | 230250001 | Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO | ks | 3
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
172 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 705
173 | 2830002000 | Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m | m | 705
Celkom