Roľnícke družstvo podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave IČO: 00 190 586, tel.“ 0917/512 783, email: ekonom@rdpmost.sk

Dobrý deň,

na základe predbežnej komunikácie si Vás dovoľujem osloviť s požiadavkou na zaslanie predbežnej ceny k investícii: Ventilátor s frekvenčným meničom, ktorú plánujeme obstarať. Požadované (predbežné) parametre investície sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

Pre vypracovanie ponuky prosíme o vyjadrenie sa k jednotlivým požadovaným parametrom v tabuľke. Predpokladaný termín dodania technológie  – februárr 2024

Vami stanovenú predbežnú cenu na ventilátor s frekvenčným meničom s vyplnenými parametrami prosíme zaslať späť, ako scan celého dokumentu do dátumu uvedenom vo výzve (informácii k zákazke) prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE a to za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného systému.

S pozdravom

Ing. Rudolf Horváth, v.r.

Predseda predstavenstva

Názov uchádzača:

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Cyklónový ventilátor 55“ s laminárnym prúdením vzduchu (do maštale s HD) | 10ks |  |
| - Objem prečerpaného vzduchu (jedným ventilátoron) | min. 42 000 m³/hod |  |
| - Počet deflektorov jedného ventilátora | 4 |  |
| - Hmotnosť | max. 120kg |  |
| - Telo ventilátora | kompozitné vlákno |  |
| - Centrálny frekvenčný menič pre ovládanie výkonu všetkých ventilátorov |  |  |
| - Možnosťou kombinácie spolu s rosiacimi dýzami v krmisku (zníženie tepelného stresu) |  |  |
| - Riadenie prostredníctvom riadiacej jednotky vyhodnocujúcej THI index v maštali (teplota/relatívna vlhkosť – THI index) |  |  |

| Cena v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

V............................................... dňa.....................................

_______________________________

Meno a priezvisko

Podpis a pečiatka uchádzača