**Opis predmetu zákazky**

1. **Predmet zákazky:**

**Meracie zariadenia**

1. Diaľkomer 5 ks
2. Strelecký merač času 25 ks
3. Anemometer (balistický merač počasia) 10 ks

Jednotka množstva: ks Predpokladané množstvo : 40

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**

**Druh zákazky:** Dodanie tovaru

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 38636000-2 špecializované optické prístroje, 38121000-9 anemometre

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Nie

**Miesto dodania tovaru:**

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

**NUTS kód:** SK032

**Opis predmetu zákazky:**

1. Diaľkomer

 Merač vzdialenosti Norm LR1200P alebo ekvivalent slúži na meranie vzdialenosti cieľa, alebo rýchlosti. Má jednoduché ovládanie a kvalitnú optiku. Je pogumovaný a má ergonomický tvarovaný dizajn.

meranie vzdialenosti do 1200 m
ochrana IP54 (možnosť používať v prašnom a vlhkom prostredí)
zväčšenie 6 x
váha 170 g
možnosť presného merania aj počas hmly
možnosť nepretržitého merania
režim na zobrazenie vzdialenosti prvého objektu
možnosť pripevniť aj na statív
ochranné, prenosné puzdro
čistiaca handrička

1. Strelecký merač času

Strelecký merač času streľby CED 7000 Shot Timer alebo ekvivalent je IPSC digitálny merač času výstrelov s veľkým displejom zobrazujúcim celkový čas medzi výstrelmi, čas a dátum, počet výstrelov, stav batérie.

* hmotnosť 80 g
* výška 100 cm
* šírka 47 cm
* hrúbka 18,5 cm
* pamäť 10 meraní bez obmedzenia počtu výstrelov
* nastaviteľný PAR (opakované pípnutie) s rôznym časovým rozmedzím
* náhodný, okamžitý alebo nastaviteľný štart (pípnutie)
* nastaviteľná intenzita citlivosti (8 stupňov)
* osvetlený veľký LCD display zobrazujúci, celkový čas, čas medzi výstrelmi, počet výstrelov, PAR, prvú ranu a čas každej rany
* čas, dátum, stopky, budík
* najhlasnejšie pípnutie až 110 dB, možnosť stíšenia štartovacieho pípnutia
* nabíjateľná Li-on batéria s ukazovateľom stavu batérie na displeji
* spy Mode na sledovanie ostatných strelcov a vizuálne spustenie
1. Anemometer (balistický merač počasia)

Anemometer Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter s LiNK alebo ekvivalent je komplexný meteorologický merač na meranie a zaznamenávanie primárnych podmienok prostredia vrátane rýchlosti a smeru vetra, teploty, vlhkosti, teplotného indexu, tlaku a nadmorskej výšky. Obsahuje tiež výkonnú balistickú kalkulačku. Tento merač využíva knižnicu guľôčok **aplikovanej balistiky** vlastných modelov odporu, presné meranie profilu odporu vašej strely a korekcie pre aerodynamický skok, drift rotácie, Coriolisa a faktoring stupnice pádu. Environmental Capture meria a prispôsobuje sa skutočným podmienkam a automaticky aktualizuje balistické riešenie – eliminuje potrebu opätovného vynulovania pri presune do inej nadmorskej výšky. Konektivita LiNK poháňaná technológiou Bluetooth® poskytuje bezdrôtovú komunikáciu s mobilnými zariadeniami a počítačmi a integráciu s laserovými diaľkomermi kompatibilnými s LiNK pre vyššiu rýchlosť a presnosť. Výber jednotiek riešenia (mil, MOA, kliknutia, palce alebo centimetre) – funguje s akoukoľvek zbraňou alebo zameriavačom. Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a vysokým kontrastom je perfektne čitateľný na najjasnejšom slnku. Aplikácia Kestrel LiNK for Ballistics pre iOS a Android poskytuje pohodlnú správu a zálohovanie zbraní, prístup do knižnice Applied Ballistics vedecky testovaných údajov o guľkách a možnosť prezerať si riešenie Kestrel’s na diaľku na mobilnom zariadení. Odolné (testované pri páde podľa noriem MIL-STD-810G), vodotesné (utesnené podľa noriem IP67). Dodávané vrátane ochranného vrecka, šnúrky na krk a lítiovej batérie AA. Poskytovaná 5-ročná záruka.

1. **Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:** 25.07.2023, do 10:00 hod

Prieskum trhu sa vykonáva v elektronickom systéme Josephine.

1. **Rôzne:**

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 20.07.2023

|  |
| --- |
| .........................................................Marcela Ďurďákováreferent špecialista |

**Súhlas so spracovaním osobných údajov**

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: ...............(*uviesť názov uchádzača a adresa*)..........................

zastúpený: ..........(*uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača*) ...................

na predmet zákazky: Puzdra

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**udeľujem súhlas**

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

* v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
* pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
* pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
* pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

|  |
| --- |
| ...............................................................*meno priezvisko a podpis**štatutárneho zástupcu uchádzača* |