## List1
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Cross flow filter pre výrobu vína | Názov a typ ponúkaného zariadenia
Technická špecifikácia predmetu zmluvy | Vyjadrenie záujemcu
typ membrán: organické
možnosť filtrácie vína a muštových kalov
možnosť filtrácie vína po bentonite
ostrosť filtrácie 0,2 micrometer
výkon filtrácie kalov od 300 do 800 l/h
výkon filtrácie vína od 800 do 1500 l/h