Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výzbrojný materiál**

**Časť 9: Ručný detektor výbušnín**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 8 ks:

**9.1. Ručný detektor výbušnín 8 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

**Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)**

**9.1. Ručný detektor výbušnín**

* ručný detektor výbušnín na stopovú detekciu výbušnín vrátane podomácky vyrobených,
* detekcia množstva TNT v piktogramoch (pg)
* detekcia v reálnom čase, jednoduchá obsluha,
* režim práce v tzv. snife móde
* ručný detektor kovov v masívnom kufríku s príslušenstvom vrátane opaskového puzdra na celodenné nosenie, alebo priame zavesenie na opasok,
* robustné a vysoko ergonomické puzdro z plastu.
* rozmery: dĺžka: max. 325mm

 výška: max. 75 mm

 šírka: max. 115 mm

* hmotnosť: bez batérií: max. 0,500 kg

 s batériou: max. 0,700 kg

detekčná doba: 1 sekunda

prevádzková teplota v min. rozsahu: -10°C do +45°C

Pc pripojenie: jeden z uvedených spôsobov WiFi, USB, RS232

vodeodolný v zmysle striekajúcej vody

spĺňajúci normu ASTM E2520-15

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.