# Príloha č. 1

# Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Sociálne zariadenia pre vodičov MHD Strmé vŕšky“.

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie :

- Geodetické zameranie, overenie priebehu inžinierskych sieti, preverenie bodov napojenia na vodu a kanalizáciu.

- Spracovanie DSP pre osadenie sociálneho zariadenia kontajnerového typu vrátane prípojok vody, kanalizácie a elektriny.

- Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer.

Minimálny návrh (Predpokladaný rozsah)  objektovej sústavy

- Sociálne zariadenie vodičov

- Prípojka vody

- Prípojka kanalizácie

- Prípojka VN

Vyššie uvedené objekty sú len minimálne objekty, ktoré je potrebné pripraviť. Skutočné objekty musia byť v súlade s navrhnutým riešením a s limitmi dotknutého územia.

Počet pare odovzdanej dokumentácie 6 ks v tlačenej forme + 1 x vo formáte .pdf, .dgn, .dwg na USB nosiči

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby pre osadenie sociálneho zariadenia kontajnerového typu vrátane prípojok vody, kanalizácie a elektriny.  Kontajner rozmerov 6,0 x 3,0 m požadujeme umiestniť na parcelu reg. „C“  2660/4 bez založeného LV ležiaceho na parcele reg. „E“ 7129/200 v k.ú. Záhorská bystrica.

Dodanie kontajneru predmetného dispozičného  riešenia zabezpečí dodávateľ a poskytne k nemu všetky potrebné podklady pre spracovanie proejktovej dokumentácie.