Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Detekcia výbušnín a detekčné náplne

- Chemický detektor výbušnín											 					 4 ks

- Náplne Detex																		      20 súp

- Spotrebný materiál pre Mini Explonex													      	 1súp

Jednotka množstva:  ks / súp			                                               		Predpokladané množstvo : 4 / 21

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38546000-4 systém na detekciu výbušnín

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

- Chemický detektor výbušnín 																 Chemický detektor výbušnín, ktorý je schopný detekovať a identifikovať aj stopové množstvá a mikročastice výbušnín.

Systém DETEX je založený na farebných reakciách detekčných roztokov s látkami, ako sú napríklad TNT, RDX, PETN, TETRYL alebo anorganické dusičnany. Tieto látky sú komponentami strelných prachov, plastických trhavín, amonitov a pod. Systém DETEX detekuje priemyselné, vojenské i amatérsky vyrobené výbušniny.

Súprava DETEX musí obsahovať očíslované fľaštičky s detekčnými roztokmi, testovacie papieriky pre odber vzoriek stieraním a ochranné rukavice.

Systém musí zabezpečovať:

- rýchlosť (výsledky testu sú známe behom pár sekúnd)

- jednoduchosť (test zahŕňa len tri pracovné úkony)

- ľahká použiteľnosť

- bezpečnosť (užívateľ ani objekt sa nedostanú do priameho kontaktu s roztokmi, neškodí životnému prostrediu)

- vysoká účinnosť

- citlivosť

Systém sa bude používať v bezpečnostnej praxi pri kontrole objektov, u ktorých je podozrenie, že mohli byť kontaminované výbušninami. Medzi tieto objekty patria napr. letiská, priestory VIP, objekty zvláštnej dôležitosti, ministerstvá.... ale aj batožiny, odevy, dopravné prostriedky, hotelové priestory, atď.

- Náplne Detex

Na detekciu:

  - Nitro zlúčeniny

  - Nitroestery / nitramíny

  - Anorganické dusičnany (dusičnanové soli)

  - Anorganické oxidanty

  - Na báze peroxidu

  - Dusičnan močoviny

  - Chloristany

- Spotrebný materiál pre Mini Explonex

  - 30104 wide range detector Cartridge

  - 30105 advanced detector Cartridge

  - 30112 standard sampling Stris 1 250 ks

  - 30113 advenced sampling Strips 50 ks

  - 30114 miniExplonix test sample pen

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		15.08.2023, do 10:00 hod

Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickom systéme Josephine

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 09.08.2023

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista