## Priloha c 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie Spencer_4“ – 84
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | Cena celkom bez DPH v EUR | Výška DPH v EUR | Cena celkom s DPH v EUR | názov,obchodné meno danej položky
1. | ACCESS OV Monitor Rakovinový antigén 125 (napr. 386357, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | Chemiluminiscenčný imunoanalytický test s paramagnetickými časticami na kvantitatívne stanovenie hladín antigénu CA 125 v ľudskom sére a plazme pomocou imunoanalytických systémov Access. V jednom balení 2 x 50 ks testov (na 100 stanovení). Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 2
2. | ACCESS GI Monitor Rakovinový antigén 19-9 (napr. 387687, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | Chemiluminiscenčný imunoanalytický test s paramagnetickými časticami na kvantitatívne stanovenie hladín antigénu CA 19-9 v ľudskom sére a plazme pomocou imunoanalytických systémov Access. V jednom balení 2 x 50 ks testov (na 100 stanovení). Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 2
3 | ACCESS CEA Karcinoembryonálny antigén (napr. 33200, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | Chemiluminiscenčný imunoanalytický test s paramagnetickými časticami na kvantitatívne stanovenie koncentrácií karcinoembryonálneho antigénu (CEA) v ľudskom sére pomocou imunoanalytických systémov Access. V jednom balení 2 x 50 ks testov (na 100 stanovení). Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 2
4 | ACCESS IL-6 diagnostický test (napr. A16369, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | In vitro diagnostický test na kvantitatívne stanovenie hladín IL-6 v ľudskom sére a plazme (heparinizovanej). Analytický test Access IL-6 je chemiluminiscenčná imunoanalýza s paramagnetickými časticami, určená na použitie v imunoanalytických systémoch Access. V jednom balení 2 x 50 ks testov (na 100 stanovení). Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 4
5 | ACCESS PCT Prokalcitonín (napr. C22593, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | Chemiluminiscenčný imunoanalytický test s paramagnetickými časticami na in vitro kvantitatívne stanovenie hladín prokalcitonínu (PCT) v ľudskom sére a plazme pomocou imunoanalytických systémov Access. V jednom balení 2 x 50 ks testov (na 100 stanovení). Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 4
6 | ACCESS SUBSTRATE (napr. 81906, Beckman Coulter, alebo ekvivalent spĺňajúci podmienky opisu) | Určený na použitie so systémami Access Immunoassay a špecifickými činidlami Access Immunoassay reagents. V jednom balení 4 x 130 mL. Exspirácia min. 6 mesiacov od dňa dodania. | balenie | 1
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača