**Opis predmetu zákazky**

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OHZ SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janette Zajacová

Telefón: 09610/54093

E-mail: janette.zajacova@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

**Názov zákazky**: Zariadenie na hodnotenie schopností stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením s príslušenstvom

**Druh zákazky**: tovar

**Spoločný slovník obstarávania (CPV)**: 42990000-2

**Zákazka nie je delená na časti**

**Miesto dodania tovaru**: Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava

**Termín plnenia zákazky**: na základe objednávky do **30. 11. 2023**

**Opis predmetu zákazky**: Predmetom zákazky je nákup zariadenia na hodnotenie schopností stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením s príslušenstvom spĺňajúce všetky požiadavky presne stanovené normou STN EN 16733 (skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Hodnotenie schopnosti stavebných výrobkov horieť postupujúcim tlením).

**Podrobný opis predmetu:**

**Zariadenie obsahuje**:

* Mechanické časti zariadenia vrátane drôteného koša (pozinkovaného) pre sypké výrobky – Stanovenie náchylnosti stavebného výrobku k súvislému tleniu.
* Zhasínaciu dosku
* Propánový horák
* Meranie a regulácia prietoku propánu, s pripojením k horáku vrátane vstupného uzatváracieho ventilu
* Akreditovaná kalibráciu meracieho zariadenia
* 10 kusov  termočlánkov typu K, Ø 1,5 mm
* Akreditovanú kalibráciu 10 kusov termočlánkov
* Dataloger s ovládacím softvérom
* 10 kusov konektorov pre termočlánky
* Termoanemometrický senzor
* Akreditovaná kalibrácia termoanemometra
* Stopky s presnosťou ±1 s za hodinu
* Akreditovaná kalibrácia stopiek
* Dotykový vlhkomer
* Digitálna vyhodnocovacia stanica

V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru na miesto plnenia (dopravné, balné a iné).

Uchádzač v cenovej ponuke uvedie značku a typové označenie ponúkaného zariadenia.

**Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky**:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

**Spôsob predkladania ponúk PHZ**:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

**Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky vrátane dopravy a iných nákladov spojených s dodaním tovaru na miesto dodania tovaru.**

 **Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:**

* v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)
* a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

**Doplňujúce informácie**:

1. V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
3. Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra
4. Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave, dňa 10. 08. 2023

 .............................................................

 Ing. Martina Hrnčiarová

 riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia

 sekcie ekonomiky

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky