Bratislava 05. decembra 2019

Výtlačok jediný.

Počet listov : 3

Počet príloh: 3

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK „Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu“

**zo dňa 05.11.2019 o 08:30**

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Adresa: Rastislavova 43, 041 90 Košice

IČO: 00606707

DIČ: 2021141969

Zastúpený: generálny riaditeľ - MUDr. Milan Maďar, MPH

ekonomický riaditeľ - Ing. Roman Švarc

medicínsky riaditeľ - MUDr. Peter Linkesch

**Identifikácia verejného obstarávateľa** **č. 2**

Názov: Fakultná nemocnica Trnava

Adresa: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO: 00610381

DIČ: 2021191084

Zastúpený: generálny riaditeľ - MUDr. Daniel Žitňan

ekonomický riaditeľ - Ing. Gabriela Demčáková

medicínsky riaditeľ - MUDr. Viliam Vadrna, MBA

zastúpený na základe poverenia centrálnou obstarávacou organizáciou Ministerstvom zdravotníctva SR – kontaktná osoba Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

1. **Identifikácia dynamického nákupného systému:**

**Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu**

Oznámenie zverejnené:vo vestníku verejného obstarávania č. 055/2018 pod číslom: 03841–MUT zo dňa: 19.3.2018.

Postup: Užšia súťaž, zriadenie DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE

Postup z hľadiska limitu: Nadlimitný postup / nadlimitná zákazka

Druh predmetu: Tovary

Miesto a čas otvárania: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52, Bratislava dňa 11.05.2018

Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice a Fakultnú nemocnicu Trnava – výzva v rámci zriadeného DNS.

1. **Prítomní:**

Martin Smatana MSc., Mgr. Róbert Patejdl, doc. MUDr. CSc, Peter Bořuta, MUDr. Andrej Klepanec

**4.** **Zoznam záujemcov**

**Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB ARO**

**Identifikačné údaje jednotlivých záujemcov v takom poradí, v akom boli doručené:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Obchodné meno**  **Adresa alebo sídlo záujemcu** | **Ponuka:** | **Poradie:** |
| 1. | INTES Poprad, s.r.o.  IČO: 36449814 | 92,40b  3 240 000,00 | 2. |
| 2. | Siemens Healthcare  IČO: 48146676 | 95,60  3 240 000,00 | 1. |

V zmysle predložených ponúk komisia zriadená verejným obstarávateľom identifikovala nesúlad v ponuke uchádzačov:

Chyby INTES:

1. oba prístroje - pomýlili sa vo vyplnení definície "Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (ponúkané vlastnosti prístroja a ponúkaná výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu", nemá byť 64, ale 60, nič to neovplyvňuje, spĺňajú podmienku

2. oba prístroje - pomýlili sa vo vyplnení definície "Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm", kde vyplnili 88, malo byť 30, nič to neovplyvňuje, spĺňajú podmienku a dostávajú rovnaký počet kvalitatívnych bodov.

Chyby Siemens:

1. vyplnili staré (neaktuálne) špecifikácie prístroja 1 aj 2 a aj špeciálnu výbavu - použili tie, ktoré boli platné po ich prvých otázkach a nie tie, ktoré sme uverejnili po ich druhých otázkach

(rozdiel je - pri špecifikácii prístrojov v definícii "Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmeinke "max. FOV v osiach XYZ")", čo sa zmenilo na "Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (ponúkané vlastnosti prístroja a ponúkaná výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu"

- pri špecifikácii špeciálnej výbavy prístroja 2 v definícii "balík aplikácii pre vyšetrenia srdca vrátane postprocesingu - Circle CVI42- (platnosť licencie minimálne po dobu servisu) (balíčky: Vyhodnotenie 4D prietoku, automatická detekcia endo/epicardiálnej kontúry; volumetria srdečnej predsiene; farebne označená analýza prietoku (arteriálného/venózného), možnosť automatickej a semi-automatickej kvantifikácie jaziev, opuchu a mikrovaskulárnych obštrukcí (MVO); možnosť synchronizácie kontúr v rôznych sekvenciách; možnosť konturácie zo sekvencí v krátkej osi; automatický výpočet oblasti tkaniva s rizikom poškodenia; korekcia pohybu pro T1 mapping; korekcia pohybu a šumu pre T2 mapping; automatický výpočet T2\* máp; korekcia šumu na pozadí u T2\* máp)" sa zmenil na "balík aplikácii pre vyšetrenia srdca"

- všetky definície však Siemens splní

2. v špecifikácii oboch prístrojov zle vyplnili, ktorú flexibilnú cievku spĺňajú, to bude treba vymeniť, avšak spĺňajú podmienku aspoň 2 flexibilných cievok.

**5. Otváranie ponúk** sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom sw Josephine dňa 20.11.2019 na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, zasadačka.

Elektronické otváranie žiadosti bolo **neverejné**. Otvárania sa zúčastnili poverené osoby verejného obstarávateľa. Ponuky boli elektronicky otvárané v každej časti v poradí v akom boli doručené verejnému obstarávateľovi.

**6. Záver**

Boli potrebné dotazy na uchádzačov na vysvetlenie ich ponúk. Po vysvetlení ponúk komisia znovu zasadne a vyhodnotí ponuky.

Zápisnica z otvárania ponúk vyhotovená dňa 05.12.2019 o 09:30.

Prítomní prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou, čo potvrdzujú svojim podpisom.

|  |
| --- |
| **Predseda komisie :** Martin Smatana MSc. ................................ |
|  |
| **Člen komisie :** Mgr. Róbert Patejdl ................................. |
|  |
| **Člen komisie :** doc. MUDr. CSc, Peter Bořuta ................................. |
|  |
| **Člen komisie :** MUDr. Andrej Klepanec ................................. |
|  |

Zapísal: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Dňa: 05.12.2019