## pristroje - vykaz vymer pre MaR
číslo položky | počet | Popis | j.c. cena bez DPH | cena celkom bez DPH
NTC SO-01
ROZVÁDZAČ 1PRM13
1 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 35x - digitálne výstupy 20x - analógové vstupy 20x - analógové výstupy 7x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
2 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
3 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
4 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 1PRM15
5 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 28x - digitálne výstupy 12x - analógové vstupy 4x - analógové výstupy 1x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
6 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
7 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
8 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 3RNM14
9 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 16x - digitálne výstupy 14x - analógové vstupy 8x - analógové výstupy 0x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
10 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
11 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
12 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 3RNM16
13 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 30x - digitálne výstupy 16x - analógové vstupy 6x - analógové výstupy 3x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
14 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
15 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
16 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 14SO1
17 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 18x - digitálne výstupy 10x - analógové vstupy 6x - analógové výstupy 3x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
18 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
19 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
20 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 15SO1
21 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 16x - digitálne výstupy 8x - analógové vstupy 9x - analógové výstupy 5x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
22 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
23 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
24 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 15SO2
25 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 16x - digitálne výstupy 8x - analógové vstupy 7x - analógové výstupy 3x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
26 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
27 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
28 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 15SO3
29 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 8x - digitálne výstupy 6x - analógové vstupy 4x - analógové výstupy 1x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
30 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
31 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
32 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 16SO1
33 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 5x - digitálne výstupy 3x - analógové vstupy 1x - analógové výstupy 0x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
34 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
35 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
36 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ 16SO2
37 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 8x - digitálne výstupy 6x - analógové vstupy 2x - analógové výstupy 4x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
38 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
39 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
40 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
NTC SO-16 hotel
ROZVÁDZAČ DT30
41 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 26x - digitálne výstupy 7x - analógové vstupy 16x - analógové výstupy 5x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
42 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
43 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
44 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT31
45 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 19x - digitálne výstupy 6x - analógové vstupy 12x - analógové výstupy 4x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
46 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
47 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
48 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT32
49 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 9x - digitálne výstupy 2x - analógové vstupy 6x - analógové výstupy 2x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
50 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
51 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
52 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
NTC SO-17, SO-18
ROZVÁDZAČ DT10
53 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 29x - digitálne výstupy 10x - analógové vstupy 16x - analógové výstupy 8x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
54 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
55 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
56 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT11
57 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 28x - digitálne výstupy 10x - analógové vstupy 14x - analógové výstupy 8x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
58 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
59 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
60 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT12
61 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 35x - digitálne výstupy 16x - analógové vstupy 10x - analógové výstupy 5x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
62 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
63 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
64 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT13
65 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 7x - digitálne výstupy 6x - analógové vstupy 4x - analógové výstupy 1x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
66 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
67 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
68 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
ROZVÁDZAČ DT20
69 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor - digitálne vstupy 15x - digitálne výstupy 11x - analógové vstupy 8x - analógové výstupy 2x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
70 | 1 | nový voľne programovateľný riadiaci systém - 1 komplet (rozpísať na položky ) Technické parametre: - voľne programovateľný DDC regulátor UIO=8‚ DI=2, DO=2 - digitálne vstupy 4x - digitálne výstupy 2x - analógové vstupy 4x - analógové výstupy 2x - napájanie - potrebné príslušenstvo |  | 0
71 | 1 | demontážne pôvodného systému, montáž noveho systému a montážne práce v rozvádzači |  | 0
72 | 1 | aplikačný software pre automatizačnú stanicu |  | 0
73 | 1 | oživenie aplikačného software a príslušných zariadení |  | 0
Centrálny dispečing pre MaR
74 | 1 | Vizualizačný software SCADA HMI. SW využívajúci štandardné protokoly prenusu údajov. |  | 0
75 | 1 | aplikačný software - grafika pre vizualizačný software SCADA HMI |  | 0
výmena ústredne EPS
76 | 1 | Ústredňa pre EPS vrátane komunikácie pre hlásičové linky |  | 0
77 | 2 | Ovládací panel |  | 0
78 | 1 | pripojenie jestvujúcej EPS do SCADA HMI |  | 0
79 | 1 | Montáž a software konfigurácia |  | 0
80 | 1 | Doplnkový montážny materiál ( svorkovnice, prepojovacie káble...) |  | 0
Ostatné výkony a služby
81 | 1 | Dopravné náklady |  | 0
82 | 1 | Oživenie a uvedenie diela do prevádzky kpl |  | 0
83 | 1 | Zaškolenie obsluhy |  | 0
84 | 1 | Revízne správy |  | 0
85 | 1 | Projekt skutočného vyhotovenia |  | 0
výmena vadných dielov, dodávka montáž
VZT14.1
86 | 1 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 20...300 Pa, binárny výstup |  | 0
87 | 1 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, binárny výstup |  | 0
VZT14.1
88 | 1 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 20...300 Pa, binárny výstup |  | 0
89 | 1 | UK Podlahovka
90 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT1b
91 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
92 | 1 | eleketrohyd. pohon 2800 N, 24V~, 0-10V alebo 4-20 mA |  | 0
93 | 1 | Priestorový snímač kvality vzduchu - CO2+VOC, 0...10 V / 4...20mA |  | 0
VZT2
94 | 1 | Priestorový snímač kvality vzduchu - CO2+VOC, 0...10 V / 4...20mA |  | 0
95 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
UK Podlaha
96 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT4
97 | 1 | Pohon VZT-klapiek 18 Nm vrat. pružina, 2-bod, 230V~ |  | 0
VZT13
98 | 1 | vadny stykac 3f s prudovocu ochranou + 2 pomocne kontakty |  | 0
99 | 1 | vadny stykac 3f s prudovocu ochranou + 2 pomocne kontakty |  | 0
100 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 400N |  | 0
Str.chladenia
101 | 1 | solenoid doplnovania |  | 0
102 | 1 | eleketrohyd. pohon 1000 N, 230V~, 3-pol. havar. funkcia |  | 0
TZOS1
103 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT17.1
104 | 1 | stykac 3f s prudovou ochranou + 2 pomocne kontakty |  | 0
105 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT17.2
106 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
Str.chladenia
107 | 1 | solenoid doplnovania |  | 0
108 | 1 | eleketrohyd. pohon 1000 N, 230V~, 3-pol. havar. funkcia |  | 0
TZOS1
109 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT17.1
110 | 1 | stykac 3f s prudovou ochranou + 2 pomocne kontakty |  | 0
111 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
VZT17.2
112 | 1 | elektromotor. pohon 24V~ 0-10V=, 300N |  | 0
113 | 1 | drobný spotrebný montážny materiál ( svorkovnice, prepojovacie káble...) |  | 0
0