Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Klimatizácie ako súčasť nafukovacích stanov

- Predmetom zákazky je nákup  8 ks klimatizačných jednotiek (zložených z vonkajšej a vnútornej jednotky), ako súčasť nafukovacích stanov, ktorá je potrebná pre zabezpečenie komfortu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri výkone služby v poľných podmienkach.

- Klimatizačné zariadenie – v počte 8 ks

- Hlavný kód CPV:

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie kompletnú dokumentáciu – výrobku ohľadne skladovania, používania, čistenia, údržbe, nastavovaní a dezinfekcii; prostriedky na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

- Lehota dodania predmetu zákazky

Lehota dodania do 30 dni od účinnosti kúpnej zmluvy.

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor   N/A uchádzač nevypĺňa.

| Položka č. 1 Klimatizačné zariadenie |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 8 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon |  | Min. 4 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.4) Napájanie |  | 230 V / 50 Hz | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.5) Chladivo |  | R32 alebo ekvivalent | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.8) Ovládač |  | Možnosť ovládania diaľkovým ovládačom (súčasť balenia) | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.9) Termostat |  | Klimatizácia musí obsahovať digitálny termostat | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.10) Klimatizačné jednotky |  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.12) Akustický výkon |  | - Max. akustický výkon vnútornej jednotky 58 dB - Max. akustický výkon vonkajšej jednotky 65 dB | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.13) Vlastnosti |  | - Vnútorná jednotka musí obsahovať ovládací panel vo vrchnej časti. - Vonkajšia jednotka musí obsahovať podložku, ktorá je vodeodolná, umývateľná, viackrát použiteľná a rozmery podložky musia byť v závislosti od rozmerov jednotky - Vnútorná jednotka musí obsahovať po oboch stranách madla a zo spodnej časti kolieska pre manipuláciu - Vonkajšia jednotka musí z vrchnej strany obsahovať madlo pre lepší transport | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.14) Príkon chladenia |  | max. 1,40 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.15) Stupne ventilátora |  | min. 3 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.17) Dĺžka potrubia medzi jednotkami |  | min. 3 000 mm | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.18) Krytie |  | - Min. krytie vnútornej jednotky IP 24 - Min. krytie vonkajšej jednotky IPX4 | (Doplní uchádzač) | N/A |