## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Hemostyptické prostriedky
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1 - Hemostyptické prostriedky Typ I.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 5,0-5,5 x 7,0-7,5 cm
8. | Forma: štandardná pletená
Položka č.2 - Hemostyptické prostriedky Typ II.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 2,5-3,0 x 2,5-3,0 cm
8. | Forma: hustá pletená
Položka č.3 - Hemostyptické prostriedky Typ III.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 7,0-7,6 x 10,0-10,5 cm
8. | Forma: hustá pletená
Položka č.4 - Hemostyptické prostriedky Typ IV.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 2,5-3,0 x 5,0-5,5 cm
8. | Forma: vata
Položka č.5 - Hemostyptické prostriedky Typ V.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 5,0-5,5 x 10,0-10,5 cm
8. | Forma: vata
Položka č.6 - Hemostyptické prostriedky Typ VI.
1. | Účel: zastavenie krvácania pri chirurgických výkonoch
2. | Vstrebateľnosť: kompletná
3. | Doba vstrebateľnosti: 1-2 týždne
4. | Na báze oxidovanej regenerovanej celulózy s baktericidným účinkom.
5. | 100 % rastlinný pôvod
6. | Sterilné balenie: 1 ks
7. | Veľkosť: 10,0-10,5 x 10,0-10,5 cm
8. | Forma: vata
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby