Tabuľka č. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Odberné miesto** | |  | | --- | | **Predpoklad. objem odberu ( kWh ) od 01.01.2024 do 31.12.2024** | | | **ČOM** | **EIC kód** | **Napäť. Úroveň** | **Rezerv. kapacita (kW)** | **Max. rezerv. kapacita (kW)hodnota ističa (A)** |
|  |  |  |
| ***Centrum účelových zariadení, Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany*** | | | | | | | |
| 1. | Stredisko Signál, Duchonka 728, 956 22 Prašice | 25 000 | 788496 | 24ZZS4188693000S | NN | 0 | 3 x 40A |
| 2. | Stredisko Signál, Maják - Slnečné Jazerá – Juh 546, 903 01 Senec | 110 000 | 788497 | 24ZZS52546120008 | NN | 0 | 3 x 160A |
| 3. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 65 000 | 788498 | 24ZZS2076326000M | NN | 0 | 3 x 160A |
| 4. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 4 000 | 788516 | 24ZZS2075220000U | NN | 0 | 3 x 25A |
| 5. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 500 | 788517 | 24ZZS2076320000F | NN | 0 | 3 x 25A |
| 6. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 500 | 788518 | 24ZZS20763230000 | NN | 0 | 3 x 25A |
| 7. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 500 | 788519 | 24ZZS2076324000W | NN | 0 | 3 x 25A |
| 8. | Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany | 150 | 788520 | 24ZZS2076325000R | NN | 0 | 3 x 25A |
| 9. | Stredisko Signál, 044 65 Opátka 6 | 100 | 137975 | 24ZVS0000043676Q | NN | 0 | 3 x 200A |
| 10. | Stredisko Signál 9520, 036 01 Martin | 2 500 | 788476 | 24ZSS6212048000N | NN | 0 | 3 x 100A |
| 11. | Stredisko Signál 262, 013 13 Kunerad | 1 500 | 788477 | 24ZSS7223454000I | NN | 0 | 3 x 50A |
| 12. | Stredisko Signál 59, 966 03 Sklené Teplice | 22 000 | 788478 | 24ZSS6224833000A | NN | 0 | 3 x 40A |
| ***Centrum účelových zariadení, Stredisko Smrekovec Donovaly, 976 39 Donovaly 100*** | | | | | | | |
|
| 13. | Stredisko Smrekovec, 976 39 Donovaly 100 | 550 000 | 788398 | 24ZSS9106614000A | VN | 60 / 12 mes. | 241 / x0 |
| 14. | Stredisko Smrekovec, Trlenská 7564, Biely Potok, 034 84 Ružomberok | 20 000 | 788479 | 24ZSS3212484000O | NN | 0 | 3 x 32A |
| 15. | Stredisko Signál 1180, 963 01 Krupina - Tepličky | 35 000 | 788404 | 24ZSS9178497000U | VN | 20 /3 mes. | 37 / x0 |
| 16. | Stredisko Smrekovec, Vyšné Matejkovo 7926, Biely Potok, 034 84 Ružomberok | 800 | 788480 | 24ZSS3212504000S | NN | 0 | 3 x 25A |
| 17. | Stredisko Smrekovec 234, 974 01 Špania dolina | 100 | 788407 | 24ZSS9106241000Z | VN | 10 / 12 mes. | 46 / x0 |
| 18. | Stredisko Signál, Tuhár 6, 985 12 Tuhár | 1 000 | 788474 | 24ZSS4500357000I | NN | 0 | 3 x 32A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Centrum účelových zariadení, Stredisko Kremenec Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 150, 059 60 Vysoké Tatry*** | | | | | | | |
|
| 19. | Stredisko Kremenec, Štrbské Pleso 8, 059 85 Vysoké Tatry | 21 000 | 540033 | 24ZVS0000039102E | NN | 0 | 3 x 63A |
| 20. | Stredisko Kremenec, Štrbské Pleso 8, 059 85 Vysoké Tatry | 1 500 | 550638 | 24ZVS00000565599 | NN | 0 | 3 x 25A |
| 21. | Stredisko Kremenec, Štrbské Pleso 8, 059 85 Vysoké Tatry | 20 000 | 540029 | 24ZVS0000039088J | NN | 0 | 3 x 63A |
| 22. | Stredisko Kremenec, Štrbské Pleso 8, 059 85 Vysoké Tatry | 30 000 | 539754 | 24ZVS0000038817F | NN | 0 | 3 x 100A |
| 23. | Stredisko Kremenec, Tatranská Lomnica 150, 059 60 Vysoké Tatry | 100 000 | 494198 | 24ZVS0000081839A | NN | 0 | 3 x 200A |
| ***Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu, M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava*** | | | | | | | |
|
| 24. | Stredisko IVS, M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava | 120 000 | 788501 | 24ZZS5194885000M | NN | 450 | 3 x 150A |
| 25. | Stredisko SNV, Predná Huta 13, | 25 000 | 154924 | 24ZVS0000000533D | NN | 0 | 3 x 125A |
| ***Centrum účelových zariadení, Stredisko Svidník, Čatára Nebiljaka 457, 089 01 Svidník***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 26. | Stredisko Svidník, Čatára Nebiljaka 457, 089 01 Svidník | 50 000 | 614168 | 24ZVS0000052106T | NN | 0 | 3 x 125A |   ***Centrum účelových zariadení, Stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava*** | | | | | | | |
|
|
|
| 27. | Stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava | 280 000 | 788502 | 24ZZS8075330000P | VN | 180 / 12 mes. | 220 / x 0 |
| 28. | Stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava | 8 000 | 788503 | 24ZZS5200094000W | NN | 0 | 3 x 120A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SPOLU:** | **1 494 150** |  |  |  |  |  |