## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania s osobitným zreteľom na:
1. | možnosť kontinuálneho (beat-to-beat) overenia účinnosti stimulácie
2. | možnosť automatickej optimalizácie stimulačného výdaja
3. | možnosť minimalizácie pravokomorovej stimulácie
4. | možnosť zmeny vektoru, morfológie i polarity výbojovej vlny pri liečbe malígnych tachyarytmií
5. | možnosť programovania antitachykardckej terapie počas nabíjania kondenzátora
6. | možnosť využitia celotelovej NMR (nukleárna magnetická rezonancia) diagnostiky u vybraných typov kardiostimulátorov a defibrilátorov
7. | možnosť stimulácie z 2 miest súčasne na ľavokomorovej elektróde u vybraných kardiostimulátorov a ICD.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 1:
1. | Kardiostimulátory jednodutinové
2. | Kardiostimulátory dvojdutinové
3. | Kardiostimulátory biventrikulárne
4. | ICD jednodutinové
5. | ICD dvojdutinové
6. | ICD biventrikulárne
7. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu
8. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu
9. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu
10. | Elektródy defibrilačné
11. | Domáce monitory
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Implantabilné prístroje (kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu s osobitným zreteľom na:
1. | hemodynamické monitorovanie kontraktility a zmien objemu pravej komory pomocou transvalvulárnej impedancie v kombinácii s druhým senzorom frekvenčnej modulácie
2. | možnosť nepretržitej automatickej kontroly účinnosti komorovej stimulácie a nastavovanie stimulačných parametrov energie „beat to beat“
3. | možnosť automatického merania prahov
4. | možnosť minimalizácie komorovej stimulácie
5. | možnosť preventívneho algoritmu manažmentu predsieňovej fibrilácie
6. | možnosť záznamu intrakardiálnych komorových a predsieňových epizód a krivky TVI
7. | možnosť sledovania intrakardiálneho elektrogramu.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 2:
1. | Kardiostimulátory dvojdutinové
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | požaduje sa možnosť monitorovania srdcovej činnosti s možnosťou použitia v prostredí MR 1,5 a 3 T počas celej životnosti prístroja
2. | možnosť domáceho monitorovania pomocou pevnej linky alebo siete GSM
3. | možnosť implantácie mini-invazívnym prístupom pomocou špeciálneho zavádzača
4. | možnosť automatickej detekcie a pamäťového záznamu
5. | požaduje sa miniatúrne teleso záznamníka s maximálnym objemom 1,4 cm3.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 3:
1. | Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | požaduje sa objem do max. 32cm3
2. | hmotnosť do max. 48g
3. | materiály v kontakte s ľudským tkanivom: titán, epoxidovaná živica, silikónová guma
4. | konektory zvodu: IS-1/VS-1
5. | prevádzkové režimy: OOO, ODO, OVO
6. | konfigurácia zvodov: 2 zvody: V-LS; 3 zvody: A-V-LS
7. | kanály snímania: RA, RV, LS
8. | citlivosť amplifikátora atriálneho snímania (RA): 0,1 mV - 5,0 mV
9. | citlivosť amplifikátora ventrikulárneho snímania (RV) a lokálneho snímania (LS): 0,1 mV - 10,0 mV
10. | kanály na dodávanie CCM signálov: RV a/alebo LS
11. | počet pulzov: 1, 2 alebo 3
12. | polarita fázy 1: pozitívna alebo negatívna
13. | amplitúda CCM pulzu: od 4,0 V po 7,5 V v intervaloch 0,5 V
14. | trvanie fázy CCM pulzu: od 5,14ms po 6,60ms
15. | režim CCM: Vypnutý, Časovaný, Nepretržitý
16. | terapia pre pacientov s fibriláciou predsiení
17. | automatická detekcia konfliktu parametrov
18. | programátor na interogáciu a programovanie CCM
19. | možnosť načítať záznamové súbory na diaľkový, určený server, alebo ich z neho stiahnuť.
20. | Príslušenstvo - Nabíjačka
20.1 | požaduje sa nabíjačka pre pacienta
20.2 | testovací kábel.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 4:
1. | Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Implantovateľný systém na elektroimpulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu. Systém pozostáva z: - implantovateľného pulzného generátora - stimulačnej elektródy karotického sínusu.
1.1 | Implantovateľný pulzný generátor
1.1.1 | požaduje sa MRI kompatibilita
1.1.2 | požaduje sa kapacita batérie min. 7000mAh
1.1.3 | hmotnosť max. 70g
1.1.4 | objem max. 45cm3.
1.2 | Stimulačná elektróda karotického sínusu
1.2.1 | požaduje sa MRI kompatibilita 1,5 t pre sken hlavy a dolných končatín
1.2.2 | požaduje sa dostupná aspoň v dvoch rôznych dĺžkach
1.2.3 | požaduje sa kompatibilná s implantovateľným pulzným generátorom
1.2.4 | požaduje sa dvojité sterilné balenie a biokompatibilita vrchnej vrstvy.
1.3 | Požaduje sa v prípade výmeny pre pacientov so skôr implantovaným systémom na konci životnosti batérie pôvodného IPG a so skôr implantovanou funkčnou elektródou karotického sínusu požaduje sa možnosť zabezpečiť IPG samostatne.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 5:
1. | Implantovateľný pulzný generátor vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kardiostimulátory jednodutinové | ks | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kardiostimulátory dvojdutinové | ks | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kardiostimulátory biventrikulárne | ks | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ICD jednodutinové | ks | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ICD dvojdutinové | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | ICD biventrikulárne | ks | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu | ks | 106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu | ks | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu | ks | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Elektródy defibrilačné | ks | 251 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Domáce monitory | ks | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1840 | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kardiostimulátory dvojdutinové | ks | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 141 | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 80 |  |  |  | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40 |  | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Implantovateľný pulzný generátor vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 |  | SPOLU za časť č. 5 predmetu zákazky: |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 1
Položka č. 1 - Kardiostimulátory jednodutinové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 66 ks
Položka č. 2 - Kardiostimulátory dvojdutinové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 409 ks
Položka č. 3 - Kardiostimulátory biventrikulárne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 57 ks
Položka č. 4 - ICD jednodutinové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182100-0 | [7 empty] | 198
Položka č. 5 - ICD dvojdutinové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182100-0 | [7 empty] | 70 ks
Položka č. 6 - ICD biventrikulárne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182100-0 | [7 empty] | 110 ks
Položka č. 7 - Elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182240-3 | [7 empty] | 106 ks
Položka č. 8 - Elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182240-3 | [7 empty] | 128 ks
Položka č. 9 - Elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182240-3 | [7 empty] | 172 ks
Položka č. 10 - Elektródy defibrilačné
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182240-3 | [7 empty] | 251 ks
Položka č. 11 - Domáce monitory
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33123210-3 | [7 empty] | 273 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2
Položka č. 1 - Kardiostimulátory dvojdutinové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 141 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu
Položka č. 1 - Implantabilné prístroje pre monitorovanie srdcovej činnosti a porúch srdcového rytmu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33123210-3 | [7 empty] | 80 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 4
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva
Položka č. 1 - Modulátor srdcovej kontraktility vrátane príslušenstva
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 40 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť č. 5
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 - Implantovateľný systém na elektropulznú aktiváciu baroreceptorov karotického sínu vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu
Položka č. 1 - Implantovateľný pulzný generátor vrátane stimulačnej elektródy karotického sínusu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33182200-1 | [7 empty] | 20 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Prijatie výzvy na plnenie RD
s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže na dodanie "Implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - časť č. .......... - ............................................"1
Účastníci rámcovej dohody:
Kupujúci: |  | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
|  | Ondavská 8 | Ondavská 8
|  | 040 11 Košice | 040 11 Košice
a
Predávajúci:
ďalej tiež spoločne označovaní aj ako "účastníci dohody"
1. | Verejný obstarávateľ ako kupujúci prijal ponuku predávajúceho ako víťazného uchádzača po elektronickej aukcii a predávajúceho písomne vyzval na poskytovanie plnenia v rozsahu a za podmienok dohodnutých rámcovou dohodou (RD).
2. | Predávajúci výzvu kupujúceho na plnenie RD prijíma, čo potrvdrzuje podpisom tohto dokumentu.
3. | Víťazný uchádzač ako predávajúci sa zaväzuje počnúc dňom nasledujúcim po dni zverejnenia RD a Prílohy č. 4 RD v Centrálnom registri zmlúv SR alebo v prípade opätovného otvorenia súťaže dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Prílohy č. 4 RD v Centrálnom registri zmlúv SR, na poskytovanie plnenia v rozsahu a za podmienok dohodnutých RD.
4. | Práva a povinnosti účastníkov dohody pri plnení záväzkov upravuje RD.
Za predávajúceho:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO,
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
3. | uvedenie predmetu subdodávky,
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom,
5. | hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač