Príloha č. 2 súťažných podkladov

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Zákazka:

**Výzva č. 7 Rack s montážou pre serverovňu ZEVO**

**Obchodné meno uchádzača:** ..............................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ..............................................................................

**IČO:** ................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka\*** | **Merná** **jednotka****(MJ)** | **Cena za MJ v EUR bez DPH** | **Požadovaný počet MJ** | **Cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH** |
| 1. Rozvádzač (RACK) v širšom prevedení 42U 19" (napr. Eaton RAA42812PSB13U)  | ks |  | 1 |  |
| 2. Zdroj neprerušovaného napájania (UPS) 3kVA 1 fáza, vrátane manažmentovej karty s monitorovaním teploty a vlhkosti okolia (napr. Eaton 5PX3000IRTNG2)  | ks |  | 1 |  |
| 3. Rozširujúci batériový modul k dodávanej UPS (napr. Eaton 5PXEBM72RT2UG2)  | ks |  | 1 |  |
| 4. Automatický prepínač vetvy napájania (ATS) 16A (napr. Eaton EATS16N)  | ks |  | 1 |  |
| 5. Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 1 (napr. Eaton EMAB04)  | ks |  | 1 |  |
| 6. Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 2 (napr. Eaton EMAB04)  | ks |  | 1 |  |
| 7. Pevná polička do 19" racku (napr. ETN-SDFS1U40BU)  | ks |  | 3 |  |
| 8. Horizontálny vyväzovací panel 1RU (napr. ETN-JRP1U)  | ks |  | 15 |  |
| 9. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 3m  | ks |  | 30 |  |
| 10. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 2m  | ks |  | 80 |  |
| 11. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 1,5m  | ks |  | 40 |  |
| 12. Cena práce počas pracovnej doby | h |  | 20 |  |
| 13. Cena práce mimo pracovnej doby | h |  | 20 |  |
| **Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH** |  |

*Vysvetlivky:*

\* Položka je bližšie uvedená v opise predmetu zákazky - príloha č. 1 súťažných podkladov. Cena je uvedená na základe vlastných prepočtov, pričom sa zobrali do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky a do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač uvedie cenu s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

**Platca DPH**: **áno** [ ]  / **nie** [ ]

*(uchádzač označí správne zaškrtávacie pole)*

V .................................. dňa ....................

 ...........................................................................

 Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

 podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky